УДК 697.331

Н.А. Прусенков

Одесский национальный политехнический университет, пр. Шевченко,1, г.Одесса, 65044.

К.А. Розов

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, ул. Дидрихсона,4,г.Одессав,65029.

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛА В МНОГОСЛОЙНОМ ОГРАЖДЕНИИ (МОК) СОГЛАСНО ДБН В.2.6-31:2006 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Анализ энергосбережения  тепловыми потоками ограждений, базирующийся на теории Фурье и утвержденный ДБН «Тепловая изоляция зданий» постулатами: - о постоянстве термического сопротивления; - о замкнутости  слоев, пересекаемых потоком между поверхностями; - о единственности источника  в системе, формирующего  переход энергии .., свидетельствует об ограничении средств поддержания заданной температуры внутренней поверхности только за счет капитальных затрат. Необходима модернизация существующих систем перехода тепла через ограждение. В ДБН дополнительно включены приложения, учитывающие расход энергии подвижных сред, формирующий потоки в изоляционной оболочке при эксплуатации. Не существует рекомендаций и методик для  проектирования  подвижных слоев, поддерживающих температуры поверхностей. Работа с подвижными и замкнутыми  средами не отрицает их взаимодействия в регулирующих системах. Это стимулирует выявление новых свойств достижения  целей  эволюционной модернизацией системы регулирования затрат на поддержание температурных режимов при эксплуатации ограждения. Ключевые слова: переход теплового потока, слой, фундаментальная система, эволюционная система.

УДК 697.331

М.О. Прусенков

Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченко,1, м. Одеса, 65044.

К.А. Розов

Одеська державна академія будівництва та  архітектури, вул. Дідріхсона,4, м. Одесав, 65029.

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВТРАТ ТЕПЛА У БАГАТОШАРОВІЙ ОГОРОЖІ (МОК) ЗА ДБН В.2.6-31:2006 ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Аналіз енергозбереження тепловими потоками огороджень, що базується на теорії Фур'є і затверджено у ДБН «Теплова ізоляція будівель» постулатами: - про постійність термічного опору; - про замкненість шарів, які перетинає струм тепла між поверхнями; - про єдиність джерела тепла в системі, що формує перехід енергії..., свідчить про обмеження засобів підтримки заданої температури внутрішньої поверхні тільки за рахунок капітальних витрат. Необхідна модернізація існуючих систем переходу тепла повз огорожу. До ДБН включені додатки, що враховують витрату енергії рухомих середовищ, при формуванні струмів у ізоляційній оболонці при експлуатації. Не існує рекомендацій і методик для проектування рухомих шарів, що підтримують температури поверхонь. Робота з рухомими і замкненими середовищами не заперечує їх взаємодії в регулюючих системах. Це стимулює нові властивості для досягнення цілей еволюційною системою регулювання витрат на підтримку режимів температур при експлуатації. Ключові слова: фундаментальна та еволюційна система, перехід струму, рухомий чи замкнений шар.

ВВЕДЕНИЕ. УЗАКОНЕННЫЙ В ДБН СПО-СОБ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ПОТОКАМИ

Узаконенная нормами [1] теоретическая база регулирования потерь энергии сооружениями для поддержания оптимальной температуры в здании, ограничивается использованием закона Ж.Фурье, обнародованным почти двести лет назад (1840г.). Основой определения расхода тепла потоком, пересекающим ограждение, принято постоянство термического сопротивления конструкции, между  средами с разными температурами  (Rогр=const).

Концепция уменьшения затрат, обеспечивающих заданные температуры  поверхностей ограждения, предусмотренная нормативом, ограничена: А) требованиями постоянства термических со- противлений ограждающих конструкций в течение всего времени их эксплуатации;

Б) использованием единственного источника тепла, формирующего единственный поток, пересекающий МОК между ее поверхностями;

В) замкнутостью (неподвижностью) ограждения, регламентирующей формирование единственность теплового потока между ее поверхностями;

Г) обособлением возможности уменьшения теплового напора в системе затрат энергии поступлениями только при формировании потока, пересекающего ограждение, с учетом потерь на  регулирование систем за пределами ограждающей конструкции - см. Приложение Н ф.ф.Н.1-Н.4 [1];

Д) исключением дополнительного источника тепла в системе, способного реформировать величину компенсационных поступлений для регулирования сопротивления теплопередачи тепловому потоку, пересекающему ограду при эксплуатации. Как следствие перечисленного,  ДБН однозначно узаконивает способ модернизации ограждений, ростом капитальных затрат при создании ограждений увеличением термического сопротивления. Остались без внимания способы снижения потерь переходящим потоком систем регулирования:

1) уменьшение температурного напора МОК в системе создания теплового потока, применяемые западными странами с прошлого столетия;

2) увеличение термического сопротивления применением слоев МОК из дешевых материалов с минимальной теплопроводностью и находящихся в различных агрегатных состояниях сред [2];

3) компенсация потерь энергии через изоляционную оболочку поступлениями в подвижных составляющих слоев МОК при эксплуатации;

4) модернизация системы, устройством дописточника, действующего   при эксплуатации.

Использование известных, но исключенных ДБН способов, требует пересмотра  свойств слоев, взаимодействующих в МОК и формирующих эволюционную систему из частных фундаментальных, объединяемых для регулирования температур поверхностей [3,4]. Возможность модернизации свойств, проявляемых замкнутыми слоями, присущими  подвижным системам, но не учитываемых, из-за ограничений в нормах, прогнозирует формирование альтернативы в виде эволюционной системы регулирования потерь  переходящим потоком. Создание эволюционной системы теплоизоляции, проявляющей свойства, не предусмотренные нормами для замкнутых слоев, но допущенные в фундаментальных системах, взаимодействующих с подвижными при эксплуатации, перспективно для их объединения компенсационными поступлениями [5-7]. Норма рассматривает переход теплового потока через МОК, состоящую из замкнутых слоев, процессом, осуществляемым при капитальных затратах и не поддающимся систематизации при эксплуатации.

Цель публикации – создание предпосылок проектирования эволюционной системы, снижа-ющей потери тепловой энергии взаимодействием фундаментальных составляющих, формирующих термическое сопротивление потоку, пересекающему МОК с подвижным слоем, при поддержании температуры ее поверхностей и исключении потерь  между слоями при  эксплуатации.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕХОДА ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ОГРАЖДЕНИЕ

Согласно действующим нормам  потери тепла источником потока (Qогр, дж), пересекающего замкнутую многослойную ограждающую конструкцию, прямо пропорциональны произведению плотности теплового потока через нее (q, вт/м2), на площадь поверхности (F, м2), затраченной за определенный промежуток времени (tсек, сек) [1]:

Qогр = qогр х F х tсек  =Nогр х tсек, дж     (1).

Согласно действующим нормам, система, организующая переход потока через МОК, предусматривает единственный источник тепла, формирующий поступления из системы  отопления. Базовый постулат этой нормы [1], декларирующий замкнутость всех слоев (х), требует постоянства термического сопротивления каждого из них при эксплуатации (Rх=δх/λх=const, (м2хοК)/вт), для обеспечения заданного перепада температур на поверхностях (∆tогр=tв–tн=∑(tвх–tнх),(οС)οК), согласно закону Ж.Фурье. При этом, термическое сопротивление теплопередаче МОК, рассчитанное по формулам методических указаний и правил, базирующихся на описанных в учебниках Тихомирова В.Н. и других авторов  [1,5] теоретических основах определения потерь тепла  многослойных ограждающих конструкциях, равно:

Rогр =  Rв+Rн+∑Rх , (м2хοК)/вт           (2).

Вплоть до вступления в действие ДБН В.2.6.31-2006 «Тепловая изоляция зданий», температурный режим определялся фундаментальными системами, пренебрегающими регулированием потерь источником в период  эксплуатации:

а) Система, нормирующая температуру внутренней поверхности ограждения (tв, οС), при экстремальном значении температуры снаружи (tн,οС), рассчитываемых по указаниям СНиП 11-3-79** «Строительная теплотехника»– Система разделения  пространства  на объемы с заданными температурами поверхностей, регулированием  термического сопротивления слоев МОК;

б) Система, устанавливающая  температуру в здании за счет поступлений от источника, согласно СНиП 02-04-05-92 «Отопление и вентиляция» – Система создания заданной  температуры поверхностей формированием потока тепла   МОК.

До вступления в действие указанной ДБН в 2006 году взаимодействие этих двух фундаментальных систем [а) и б)] ограничивалось последовательным изменением тепловой нагрузки каждой, для поддержания заданной температуры на внутренней поверхности ограждения, при обеспечении ею нормативных значений  теплопередачи. Перспектива взаимодействия систем [а) и б)] ранее нормами в расчетах не учитывалась, т.е. они рассматривались независимыми и не взаимодействующими меду собой. Оптимизация потерь регламентировалась, в этом случае, соблюдением постоянства сопротивления переходу тепла при заданном температурном перепаде на поверхностях (∆tогр). Уменьшение его фактического значения  провоцирует несанкционированную экономию ресурсов, превращающуюся в неучтенный доход монополистов, ввиду несовершенства тарифной системы при оплате коммунальных услуг.

11. РЕТРОСПЕКТИВА РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ   МОК

Сохраняя верность устаревшим постулатам и пренебрегая опытом энергосбережения, использовавшимся до революции, идеология уменьшения потерь тепла в конструкциях ограждений, консервативно ограничилась ужесточением требований к термическому сопротивлению ограждающей конструкции (Rогр) из замкнутых слоев. В примере оно сравнивается с требуемым  сопротивлением передаче тепла (Rотр) МОК, находящейся в заданных условиях, с термическим  сопротивлением – Rогр > Rотр, (м2хοК)/вт. За истекшую последнюю половину ХХ-го столетия, нормативные значения сопротивлений теплопередаче конструктивов, работающих в одинаковых системах, увеличились в несколько раз. Например, для наружных стен зданий, построенных в одесском регионе, они изменились от Rогр = Rотр  = 0,8-1,2 – в 1970 году до значения Rогр = Rqmin= 2,0 – в 2006 году и аж до Rогр = Rqmin= 2,8, (м2хοК)/вт – в 2014году [1]. Экономичность решения проблем регулирования потерь тепла в потоках МОК, только за счет постоянства конструктивных параметров, в круглогодичном режиме эксплуатации вызывает сомнения. Норматив величины термического сопротивления ограничивается минимально допустимым значением, оптимальным для современной экономической конъюнктуры затрат создания и эксплуатации МОК, обобщенной  аспектами ценообразования. Он не влияет на потери энергии для поддержания нормативных температур поверхностей при эксплуатации [1,5]. Необходимо использовать критерии принципов модернизации при формировании технологических мероприятий и средств в ограждениях, исключенных действующими нормами для МОК из замкнутых слоев, с неизменным, в период эксплуатации термическим сопротивлением, с одной стороны. А, с другой, перспективна компенсация потерь поступлениями энергии, созданными в системах потоков  подвижных сред [5-7].

Нормативный документ  рекомендует использование в МОК замкнутых воздушных прослоек с термическим сопротивлением (Rв.п.), изменяющимся при увеличении толщины слоя (δх, м – см. Таблица И.1 [1]). Это подтверждает существование неподвижной составляющей в среде подвижного потока, проявляющейся при падении до нуля скорости подвижной среды в нем. Необходимо дополнение действующих норм какими-либо утвержденными указаниями по проектированию, предусматривающих использование свойств подвижного слоя. Так, например, суперпозиционирование потока в среде подвижной воздушной прослойки противоречит представлению о сопротивлении переходу тепла в замкнутых слоях, предусмотренному указанными нормативами, но широко используется пионерными решениями, совершенствующими ограждения [6,7]. Кроме того, данные о расчетах замкнутых слоев, при описании их взаимодействия  с подвижными потоками в подвижных средах, требуют уточнения и узаконенного нормативами единства терминологии в формулах, при определении суммарных потерь в замкнутых и подвижных составляющих сред.

Достаточных разъяснений и рекомендаций для проектирования и оценки параметров потерь энергии в слоях с подвижной средой действующие нормы не содержат. Прежде всего, следует обсудить и узаконить правила и параметры взаимодействия замкнутых и подвижных составляющих в системах, перспективных для объединения в общей многослойной конструкции ограждения.

111. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОК УВЕЛИЧЕНИЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ  Rqmin

Согласно ДБН условием, ограничивающим интервал корректности ф.(2), является обязательная замкнутость всех слоев ограды, обеспечивающая равенство температур на их соприкасающихся поверхностях. Автоматическое его выполнение в конструкциях, объединяющих только замкнутые слои, исключает дополнительные потери и поступления энергии вдоль границ их соприкосновения на пути потока, пересекающего МОК. Совершенствование многослойных ограждающих конструкций методами, предусмотренными действующими нормами, допускает возможность перегруппировки их при сложении и разделении (дистрибуции) термических сопротивлений и составляющих в отдельных слоях из замкнутых сред  в пределах всей конструкции, с учетом теплоотдачи и тепловосприятия каждого. Пользуясь этим способом, добиваются обеспечения заданной температуры внутренней поверхности МОК, при экстремальных параметрах атмосферы в период эксплуатации, примиряясь с возникающими потерями тепла при более благоприятных условиях. Система теплоизоляции наружной (внешней) поверхности МОК не рассматривает перспективу регулирования температур, в данной концепции. Этот результат представляется аргументацией для разбазаривания энергии, узаконенного нормами и исключающего регулирование ее потерь при эксплуатации ограждений. Тем не менее, объединение свойств составляющих потерь и потоков в замкнутых слоях (укрупнение слагаемых) с заменой их суммой, справедливо считается техническим достижением ХХ-го века, стимулировавшим расширенное использование МОК, изготовленных из материалов с различными физическими свойствами [1,2]. Ориентируясь на постоянство термического сопротивления всей конструкции, в рамках норм, регламентируют допустимые и приемлемые интервалы потерь потоком, пересекающим поверхности при эксплуатации [1]. Ограждения из замкнутых слоев с неподвижными средами и, соответственно, арсеналы осуществляющие затраты за счет поступлений от единого источника, избегают учета дополнительных поступлений. Например, компенсационные поступления, известные в системах пневмо- и гидротранспорта, проявляют свойства переноса энергии  в подвижных слоях теплоносителей [5-7]. Но, концепция постоянства термических сопротивлений, даже при многослойности ограждений [1], сохраняет приоритет замкнутости потоков, при наличии одного регулируемого источника, не нарушая базовых постулатов. Компенсационные поступления в подвижных средах стимулируют пересмотр взаимодействия систем, формирующих потери и регулирование взаимодействующих потоков МОК и их составляющих.

1У.  ДОПОЛНЕНИЯ ДБН, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПОДВИЖНОЙ СРЕДЕ

Весомым фрагментом новизны, узаконенным действующей нормой, следует считать представление основ расчета расхода тепловой энергии сооружением, учитывающего теплопоступления на протяжении отопительного периода (Qгод, дж см. Приложение Н [1]), формируемых взаимодействием всех систем, поддерживающих заданную температуру помещений. Предшествующие нормы, теоретические основы и методики, на которых базируются действующие указания [1-5], не  разделяют затраты источника тепла на преодоление термического сопротивления, созданного теплоизоляционной оболочкой здания [система а)], с затратами энергии системой, поддерживающей заданные температуры на поверхностях слоев  [система б)], ввиду общности и единственности источника энергоснабжения. При этом, в современной ДБН не поддается сомнению наличие потерь подвижной составляющей теплового потока в здании в целом. Допускают  и учитывают возможности компенсационных потерь и поступлений  подвижной среды, но исключается  их учет в составе МОК из замкнутых слоев. Этим ДБН, действующая в настоящее время, ревизует комплектацию системы перехода теплового потока через МОК. Усложнение системы перехода тепла добавлением слоя с подвижной средой (или ее составляющей) уточняет дополнительное тепловое поступление и нагрузку на источник энергии, подтверждая возможность разделения поступлений между двумя независимыми системами, которые взаимодействуют. Системы а) и б), последовательно преобразующие поток тепла от общего единственного источника, учитывают поступления в вентиляционном потоке для системы б). Они пропорциональны условному коэффициенту теплопередачи конструкций здания (kинф – см. ф.(Н.6.) [1]), являясь, согласно ДБН, частью общих потерь, не учтенных ранее нормами:

Кзд=  k∑пр+ kинф                       (3),

где: – Кзд, вт/(м2хοК) – общий коэффициент теплопередачи теплоизоляционной оболочки;

– k∑пр, вт/(м2хοК) – приведенный коэффициент теплопередачи теплоизоляционной оболочки;

– kинф, вт/(м2хοК) – условный коэффициент теплопередачи оболочки здания.

Фактически, Дополнение Н к ДБН, подтверждает допустимость использования в МОК слоев с подвижной средой. Более того, нормой предлагается устройство нескольких таких слоев одновременно. Сопротивление переходу тепла через них может изменяться при эксплуатации, зависимо от параметров несущей среды в подвижных слоях. Необходимы официальные исследования и разъяснения выполнимости и ограничений базового постулата действующей нормы.

Принципы регулирования подачи тепла к поверхности МОК системой широко известны [б)]. На данном этапе, эти исследования имеют задел, достаточный для расчета потерь тепла суммарной системой. Как пример, доказывающий допустимость включения в МОК слоя с подвижной средой, несущей энергию, она [б)] уже выполнила. В проектно-конструкторских разработках системы а) и б) могут рассчитываться локально, ограничиваясь выполнением требований норм самостоятельно для каждой из объединяемых фундаментальных. Установление баланса потерь энергии в них и источников поступлений – это предметы дальнейших углубленных исследований процесса. Для оценки их взаимодействия, при  формализации и упрощении исследований, удобно ограничиться рассмотрением регулирования потерь тепла МОК исключительно поступлениями в системе а), учитывающими, при определении суммарных потерь, потенциал источника системы б). Модернизация задач, решаемых системой а) в эволюционной системе позволяет ее переименовать: А) Система разделения пространства на объемы с заданными температурами поверхностей ограждения между ними, регулируемыми теплопоступлением в  подвижном слое.

У.  МОК С ПОДВИЖНІМ СЛОЕМ В ЭВОЛЮ-ЦИОННОЙ СИСТЕМЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Поиск путей модернизации МОК обосновал предусмотренное нормами разграничение потерь энергии зданием (Qгод, дж, см. Прил. Н [1]) и его компонентами на отдельные системы [а)-б)], формируемые по признакам, учитывающим  наличие источников тепла. Согласно ДБН, потери энергии объединенной системой определяют суммой затрат составляющих систем на поддержание заданной температуры внутренней поверхности:

а) – часть теплового [Qа), дж ] потока, формирующего потери тепла и пересекающего тепловую оболочку здания, расходуемая на обеспечение заданной температуры на внутренней поверхности МОК (tв,οС) за счет постоянства термического сопротивления этого ограждения, при заданных перепаде температур (∆tогр, οС) и нормативе температуры наружного воздуха (tн, οС);

б) – часть теплового потока [Qб), дж], формирующего поступления от источника энергии системы (Qогр, дж) для обеспечения нормативного значения температуры  воздуха внутри (tв,οС):

Qогр = Qа) + Qб), дж                   (4).

Разделы данного материала посвящены  оценке целесообразности создания эволюционной системы, сочетающей достижения взаимодействия фундаментальных систем, подтвержденные практикой. Дополнение существующих свойств новшествами, привнесенными в процесс регулирования энергии поступлениями в подвижной среде оболочки здания, свидетельствует о возможности создания эволюционной системы в МОК. Эта система может регулировать температуры на  поверхностях при минимальных потерях на переход теплового потока, в процессе эксплуатации, поступлениями в составляющих подвижного слоя. Перспектива внедрения таких систем, объединенных названием -  А). Соответственно, очевидна и должна считаться доказанной возможность создания слоя с подвижной средой непосредственно в конструкции МОК, действующего независимо от значений поступлений и  теплоотдачи в здании и теплопоступлений через поверхности. Ограничиваясь регулированием температур на поверхностях, окружающих слои с подвижной средой, теплопоступлениями в ней, возможно добиться заданных значений температур на поверхностях с помощью источника энергии, регулирующего температуры поверхностей подвижного слоя. В данной публикации представлена перспектива це-лесообразности взаимодействия фундаментальных систем, включенных в МОК, указаниями действующей ДБН и рекомендациями о допустимости неограниченного числа подвижных слоев в многослойной конструкции ограждения. Таким образом, можно утверждать, что действующая ДБН не противоречит возникновению предпосылок использования дополнительного источника эволюционной системой непосредственно в МОК,

дооборудованной средствами взаимодействия компенсационных поступлений в период эксплуатации. Пионерные решения, использующие взаимодействие систем, требуют  дополнительных ис-следований, стимулирующих расширение области практического применения и обновления норм.

ЛИТЕРАТУРА:

1.ДБН В.2.6.-31-2006 Тепловая изоляция зданий. – Киев: Минстрой, 2006г., 65с., с ил (+Зміни 13).

2.Колин В.М. Способ регулирования освещен-ности жидкости пеной по АС СССР 1164388. – Одесса: ВЕСТ. ОГАСА, №40, 2010г., стр.136-138.

3.Болдачев А.Н.. Эволюционная парадигма и научная картина мира.- М: «Планета», 2014г., ......www.boldachev.com/novations_books/67-80.

4.Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организациионная наука (в 2-х книг)…..http://www. Biznes-books.com/2010-01-07.17-48-08/2460-Bogdanov-//.

5.Сахин В.В. и др. Теплопередача, Учебное пособие .–  Санкт-Петербург: «Военмех», 2003, 511с., с ил.

6.Прусенков Н.А. Капитальные и эксплуатационные затраты ограждений. – Одесса: ОГАСА, Ве-стник ОГАСА, вып. №45, стр.199-202, 2012г.

7.Прусенков Н.А. Компенсация потерь постоянным поступлением в многослойное ограждение. - Одесса: Холодильная техника и технология, №4 (144), ОДАХТ, 2013г., стр. 37-41.

N.A.Prusenkov

Odessa national polytechnic university, av. Shevchenko, 1, Odesa, 65044

K.A.Rozov.
Odessa State Academy of Construction and Architecture, st. Didrihsone, 4, Odessav, 65029.

EVOLUTION SYSTEMATIZATION HEAT LOSS  IN MULTILAYER  FENCING (MOK) UNDER  DBN V.2.6-31: 2006 IN OPERATION

Analysis of energy saving heat flow barriers, based on the theory of Fourier and approved DBN "Thermal insulation of buildings' postulates: - a constantive thermal resistance; - the closure of the layers of crossed flow between the surfaces do; - about the only source in the forming energy transfet…,  testifies about the limitations of maintenance of the set temperature inner surface only at the expense of capital expenditures. Needed modernization of existing heat transfer through the fence. In DBN further includes applications that take into account the energy consumption of mobile media, forming flows in the insulating sheath during use. There are no guidelines and methodologies for the design of mobile layers supporting surface temperatures. Working with mobile and closed environment does not deny their cooperation in the regulatory systems. This stimulates the identification of new features to achieve the goals of evolutionary modernization of the regulatory system under the costs of content-temperature conditions in the operation of the fence. Keywords: transition heat flux layer, fundamental system, evolutionary system layer ...

REFERENCES.

1. DBNB.2.6-31:2006 Teplovaya izolyatsiy zdaniy i sooruzheniy. – K: Minstroy Ukrainy “Ukrstroyinform” – 2006 – 65st., s il.

2. KolinV.M.Sposob regulirovaniy osvesсhonnosti gidkoy penoy po AS SSSR 1164388. – Odessa: Vesnik OGASA, №40, 2010, st.136-138.

3. Boldachev V.A. Evolycionay paradigma i nauchnay kartina mira. – M: “Planeta”, 2014, www. buldachev.com/novations books/67-80/.

4. Bogdanov A.A. Tektologiy. Vseobschay organiza-

cionnay nauka (2 knigi)…http://www. Biznes books.

com/2010.17-48-08/2460-Bogdanov-//.

5. Sahyn V.V. Teploperedacha. Uchebnoy posobiy. –  Sankt-Piterburg: Voynmeh, 2003, 511 st., s il.

6. Prusenkov N.A. Kapitalnie i ekspluatacionye zat-raty ogragdeniy. – Odessa: Vesnik OGASA, №45, 2012,  st.199-2002.

7. Prusenkov N.A. Kompensatslya poter postoyannym postupleniem v mnogosloynoe ograzhdenie. – Odessa: ONAHT, Refrigeration engeniring and technology. - №2 (142) – 2013. – st.44-48.