УДК 697.331

ПЕРЕХОД  ТЕПЛОВОГО  ПОТОКА  МЕЖДУ  ПОВЕРХНОСТЯМИ  МОК

В ПОДВИЖНОМ СЛОЕ

Прусенков Н.А.

Одесская государственная академия строительства и  архитектуры

Одесса

Существовавшая ранее научно-теоретическая база доказывала и пропоган-дировала перспективность использования подвижных сред и слоев Многослойных Ограждающих Конструкций (МОК) для уменьшения потерь энергии тепловыми потоками, их пересекающими [1]. Но, действовавшие в то же время нормативы [2] и современная законодательная база проектирования [3], и даже, пионерные разработки ведущих специалистов в области модернизации МОК [4]  противодействовали развитию практики регулирования потерь потоками в огражденях, ограничиваясь приоритетностью принципа неизменности удельного термического сопротивления (R, (м2хοС)/вт ) МОК, созданного на этапе капитальных затрат, сохраняя это постоянство неизменным в период эксплуатации [5]. Это стало одной из причин недолговечности действующей в Украине ДБН [3, 6] и появления разработок, стимулирующих поиск способов уменьшения потерь энергии в ограждениях. Эффективным может стать способ, использующий дополнительно известные и уже существующие свойства ограждающих конструкций, применение которых заблокировано принципом постоянства удельных термических сопротивлений в период эксплуатации [2-5].

Многослойные ограждающие конструкции зачастую используются трубопроводным и пневматическим транспортом,  в которых непостоянство и даже взаимодействие пересекающихся потоков транспортирующей среды и теплотехнических составляюшщих МОК воспринимается как обычное явление, сопровождающееся проявлением общеизвестных свойств (в том числе: - перенос энергии транспортирующим потоком, и - взаимодействие пересекающихся между собой составляющих их характеристик). Использование свойств перемещающихся энергонесущих сред (подвижных) для регулирования потерь тепла потоками, переходящими ограждения, не рассматривалось для этих процессов технической задачей, влияющей на технико-эконо-мические показатели процесса, ввиду малости доли теплопотерь через них, сравнительно с затратами энергии, регламентированными  перемещаемыми объемами [7].

Цель публикации – создание предпосылок использования потенциала  взаимодействия составляющих, пересекающихся в слоях МОК потоков, в период эксплуатации, за счет использования свойств, исключенных из рассмотрения действующими нормами, но имеющих примеры, подтверждающие перспективность регулирования потерь и утилизации затрат использованием известных свойств для модернизации МОК за счет имеющихся резервов.

Важнейший приоритет использования подвижных сред – это их способность преобразовывать свои теплотехнические характеристики за счет изменения теплосодержания при пересечении и взаимодействии с тепловыми потоками [1].

Для обеспечения технологичности и применимости подвижных слоев в МОК следует сохранить возможность проявления и выполнения ими всех теплотехнических функций, присущих замкнутым (Приложение Б [3] – прочность и несущая способность слоев теплотехническим расчетом не учитываются). Тогда, все свойства замкнутого слоя (в том числе скорость  движения его среды Vз, м/сек) можно рассматривать частным случаем проявления свойств подвижной среды при нулевой скорости составляющих (Vп=Vз=0), и наоборот [8]. В то же время, это подтверждает применимость теоретических основ расчета потерь МОК, состоящих из замкнутых слоев, для определения теплотехнических характеристик неподвижной (замкнутой) составляющей  подвижного слоя [1-6]. Методики теплотехнических расчетов замкнутых слоев, входящих в конструкцию многослойного ограждения, хорошо известны и полностью выполняют требования действующей нормы [3]. Загромождать публикацию уточнением деталей преждевременно.  В том числе, методические указания для их расчета содержат алгоритмы, позволяющие определить температуры на внутренней (tпвх, οС) и наружной (tпнх,οС) поверхностях подвижного (п) слоя с заданным номером (х), обеспечивающие температурный перепад (Δtпх,οС) на поверхностях этого слоя, без учета компенсирующих поступлений тепловой энергии от внешних источников в заданном подвижном слое (Qпхп, дж) [9]:

Δtпх = tпвх – tпнх, οС............................................................(1).

Неотъемлемыми свойствами составляющих подвижных сред  являются:

- дистрибуция их на составляющие различных направлений;

- взаимодействие перемешиванием с пересекающими составляющими сред;

- окончательное суперпозиционирование потоков с позиций формирования минимальных потерь энергии на преодоление термических сопротивлений.

Все перечисленные свойства и операции, в которых они проявляются, происходят в единой среде подвижного потока одновременно для всех составляющих потери энергии процессом, суперпозиционированным на них.  С другой стороны, этот же температурный перепад (Δtпх, οС) в суперпозиционируемом потоке должен складываться из температурных потерь в составляющих, на которые он разделяется, - (подвижной (п) и замкнутой (з)) подвижного потока(п) с заданным расчетным номером слоя (х), проявляемых каждой из них:

Δtпх = Δtпхз  - Δtпхп , οС..........................................................(2).

Энергопоступление (Qпхп, дж) от внешних источников в потоке подвижной составляющей, являющееся одной  из частей суммарного суперпозиционируемого потока тепла в подвижном слое (Qпх, дж), проявляющее аморфность при перемешивании с пересекающим его замкнутым тепловым потоком в его же замкнутой части подвижного потока (Qпхз, дж), взаимодействует с этой замкнутой составляющей потока, переходящего через ограждение. Имея разные знаки, но направленные вдоль одной прямой перехода тепла между поверхностями МОК потери (Qпхз, дж) и поступления (Qпхп, дж) складываются алгебраически (с учетом знаков – см. ф.(3)):

Qпх = Qпхз - Qпхп, дж...........................................................(3).

В соответствии с действующей нормой [3] затраты температуры и энергии в МОК, состоящей из замкнутых слоев, и в каждом из них ограничиваются учетом потерь только в замкнутых  слоях и их замкнутых составляющих  (Δtпх=Δtпхз, οС и Qпх=Qпхз, дж. – см. фф. (2) и (3)). Предлагаемая модернизация конструкции и процесса перехода тепла чеорез МОК предусматривает дополнительные поступления только в подвижный слой (Δtпхп , οС и Qпхп, дж). Для облегчения и упрощения изучения научно-теоретических аспектов использования подвижных сред и потоков в слоях МОК удобно аккумулировать в самостоятельной научно-исследовательской теме в рамках разработки теоретических основ регулирования потоков пересекающих МОК, что можно дополнить сведениями из известных публикаций и экспериментальных исследований для общей научно-теоретической базы, например [10].

Для дальнейнего исследования перспективности включения в состав слоев МОК подвижного слоя и дополнения в расчеты затрат и поступлений энергии в нем для привязки к ДБН [3], возможно и целесообразно, для изучения особенностей, аппроксимировать с изменением удельного термического сопротивления:

Rпх = (Δtпх x F)/Nпх, (м2хοС)/вт.............................................(4), где:

- Rпх, (м2хοС)/вт – удельное термосопротивление всего подвижного соя (пх);

- Δtпх, οС – температурный перепад на поверхностях подвижного соя (пх);

- Nпх=Qпх/tсек , вт – мощность потока, пересекающего подвижного соя (пх);

- F, м2 – площадь поверхности МОК.

- tсек, сек – время прохождения потока с заданной мощностью через слой.

Выводы:

1. Существующая номативно-теоретическая база исключает из проектирования МОК использование свойств подвижных сред и слоев для регулирования потерь энергии, хотя практически все нормативы, предусмотренные ей, отмечают перспективность использования подвижных энергонесущих потоков.

2. Известны и опубликованы результаты исследований, обосновывающие целесообразность использования свойств подвижных потоков для компенсации потерь тепловыми потоками МОК, но номативные ограничения препятствуют использованию известных свойств подвижных сред приоритетностью постоянства удельного термического сопротивления слоев.

3. Предлагается рассмотреть перспективность дополнения норм проектирования и эксплуатации МОК рекомендациями для их конструирования и расчета устройства подвижного слоя для подачи компенсирующих поступлений.

4. Предложенные дополнения конструкции многослойного ограждения и алгоритмов расчета потерь тепла потоками, пересекающими МОК для формирования заданного температурного перепада, могут быть представлены дополнением к действующей нормативно-теоретической базе, утвержденной ДБН, при допущении непостоянства термического сопротивления МОК в период эксплуатации, ввиду возможности поступления энергии от внешних источников, что обеспечивается проявлением свойств подвижности одного или части слоев МОК.

5. Перспективно разработать и представить описание МОК, реализующей предложения по организации регулирования потерь энергии в ней,  созданиием подвижного слоя и подачей подвижного потока в него.

Summary

Contradiction between the principles of the constanc thermal resistivity MOK and using a moving average, crossing by thermal flow and interactive  with them in the period of exploitation, stimulates the creation a method  of  adjusting  the lossing energy by this stream, created a moving layer MOK,  special permitted  supplement to existing a legal and to current theoretically base.

Литература

1. Тихомиров К.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, отопление и вентиляция.– М:  Стройиздат, 1991г., 480стр., с ил.

2. СНиП 11-3-79** Строительная теплотехника. – М: Госстрой, 1986г., 32ст.

3. ДБН В.2.6-31:2006 Тепловая изоляция сооружений. – К: Минстрой Украины «Укрстройинформ», 2006г., 65стр.,с ил.

4. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для строительства и реконструкции зданий. - М.: Москомархитектура, 2002г., 104стр., с ил.

5. Прусенков Н.А.  Капитальные и эксплуатационные  затраты  ограждений. -    Одесса: ВЕСТНИК ОГАСА, выпуск №45, 2012г., ст.199-202.

6.  ДБН В.2.6-31:2006 – ЗМІНИ, Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель.- 13.04.12, ст.14.

7. Прусенков Н.А. Дополнительные свойства потоков для снижения потерь ограждениями. – Одеса: ОДАХ, Холодильна техніка і технологія № 3(137),  2012., ст.40-42.

8. Прусенков Н.А. Предпосылки учета особенностей перехода тепловым потоком ограждений с ‘подвижным’ слоем. – Одеса: ВІСНИК ОДАБА, № 50, ч1, 2013 г., ст.251-255.

9. Прусенков Н.А. Температурный напор смешения потоков в ‘подвижном’ слое ограждающих конструкций» - Одеса: ВІСНИК ОДАБА, №44, 2011г., ст.283-286.

10. Олексова Е.А., Прусенков Н.А. Регулирование теплотехнических параметров ограждений подаваемым тепловым потоком. – Одеса: ВІСНИК ОДАБА, № 43, 2011г., ст.237-240.

РЕЗЮМЕ:

Противоречие между принципом постоянства термического сопротивления МОК и использованием подвижных сред, пересекающих термические потоки и взаимодействующие с ними в период эксплуатации, стимулирует создание метода регулирования потерь энергии этим потоком, создавая подвижный слой МОК, при специально разрешенном дополнении к существующему нормативу и действующей теоретической базе.

Summary

Contradiction between the principles of the constanc thermal resistivity MOK and using a moving average, crossing by thermal flow and interactive  with them in the period of exploitation, stimulates the creation a method  of  adjusting  the lossing energy by this stream, created a moving layer MOK,  special permitted  supplement to existing a legal and to current theoretically base.