МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

КАФЕДРА ПРОГРАМНИХ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

(Теоретична частина)

Для студентів інституту штучного інтелекту та робототехніки

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма: Комп'ютерні технології автоматизації.

Одеса 2022

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

КАФЕДРА ПРОГРАМНИХ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

(Теоретична частина)

Для студентів інституту штучного інтелекту та робототехніки

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність: 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма: Комп'ютерні технології автоматизації.

Затверджено на засіданні

кафедри програмних і комп’ютерно-інтегрованих технологій

Протокол № 7 від 26.01.2022 р.

Одеса 2022

Методичні вказівки з дисципліни Теорія автоматичного управління. (Теретична частина): для студ. напряму 151 «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» денної та заочної форм навчань./ Укл.  Уліцька О.О. – Одеса: ОП, 2022. – 106 с.

ЗМІСТ

Історичні аспекти виникнення  теорії автоматичного керування	6

Фундаментальні принципи регулювання.	7

Показники якості перехідних процесів регулювання	10

Основні математичні методи описання динаміки автоматичних систем. Поняття про зображення  функцій. Передатна функція	11

Елементарні ланки автоматичних систем.	15

Елементарна інтегруюча ланка.	17

Реальна диференційна ланка.	18

Інерційна ланка 2-го порядку.	20

Елементарна ланка чистого запізнення.	21

Розгляд задач автоматичного регулювання у відхиленнях змінних.	22

Дослідження динаміки автоматичних систем у просторі комплексної змінної.  Частотні характеристики  елементарних ланок.	23

Частотні характеристики інтегральної ланки.	25

Частотні характеристики коливальної ланки 2-го порядку.	26

Аналітичний метод побудови  математичної моделі  керованого агрегату.	28

Диференційне рівняння динаміки  керованого об`єкту. Аналітичний метод.	29

Диференційне рівняння  керованого об`єкту.  Експериментальний метод.	30

Метод апроксимації кривої розгону за Л.Й.Коном.	31

Метод апроксимації кривої розгону за  А.П.Копеловичем.	34

Алгебраїчний критерій стабільності Гурвіца.	37

Теоретична основа частотних критеріїв стабільності. Принцип аргументу. Критерій стабільності за Найквістом-Михайловим.	39

Критерій стабільності (кореневий) Найквіста.	41

Типові регулятори та їх алгоритми. Оптимізація параметрів регулятора.	42

Інтегральний  регулятор та його можливості при застосуванні в АСР.	44

Пропорційно-інтегральний регулятор.	48

Оптимізація параметрів простих регуляторів.	50

Побудова межі для області стабільності системи.	50

Пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор.	52

Спрощене налагодження ПІД-регулятора.	54

Методика А.П.Копеловича для вибору параметрів промислових регуляторів.	56

Оцінка запасів стабільності по КЧХ розімкненої АСР.	56

Побудова перехідного процесу регулювання по дійсній частині КЧХ замкненої системи.	58

Багатоконтурні автоматичні системи регулювання.	58

Каскадна АСР	62

АСР із введенням похідної з проміжного пункту керованого агрегату	65

АСР з перехресними каналами	69

Нелінійні АСР.	73

Лінеаризація характеристики  регулюючого органу шляхом  сполучення його з виконавчим механізмом.	74

Метод фазової площини у застосуванні для аналізу нелінійних АСР.	75

Сталість нелінійних систем. Метод О.М.Ляпунова	81

Екстремальні системи керування	83

Цифрові (дискретні, імпульсні) системи управління	88

Математичне описання динаміки цифрових систем	91

Основи  теорії оптимального управління. Функціонали, варіації та їх застосування в ТАУ	93

Принцип максимуму Л.С.Понтрягіна. Теорема А.А.Фельдбаума. Оптимальний зі швидкодії  пуск технологічного агрегату	96

Теорема А.А.Фельдбаума про кількість переключень. Оптимальний пуск	98

Розкриття  невизначеності   із застосуванням методів математичної статистики. Аналіз динаміки за даними спостережень за дією керованого агрегату в звичайних умовах. Метод Н.Вінера	101

Кореляційна та взаємокореляційна функції випадкових  процесів. Визначення динамічних характеристик керованого агрегату методами статистики	102

Історичні аспекти виникнення  теорії автоматичного керування

Протягом всієї історії людина прагнула досягти підвищення  продуктивності своєї праці.  При цьому вона конструювала пристрої, які були би здатні навіть при відсутності людини виконувати її функції.  Спочатку це були пастки для диких тварин та птахів, а потім – примітивні автомати для відчинення дверей храму, якщо прихожани приносили та кидали до урни монети (автомати Герона Александрійського). До речі, сам  термін «автоматика»  походить від грецького слова

αυτος  , що означає «він, сам, тобто він самостійно функціонує».

Подальший розвиток автоматики зумовлений поширенням її у промислово розвинених  державах, які започаткували патентне право (Англія, Німеччина, Нідерланди ).  Так, у 1668 р. Томас Севері  одержав патент на водопідйомну парову машину.  У 1712 р. Томас Ньюкомен  винайшов парову машину для відкачки води з рудника, а у 1804 р. Ричард Тревітик  привів до дії перший у світі паровоз.

У Росії автоматика була започаткована роботою  І.Ползунова, який у 1765 році встановив автоматичний регулятор рівня води у паровому котлі. Котел постачав пар до парової лісопилки, що на той час було майже науково-технічним проривом. До речі, англієць Джеймс Уатт  лише у 1785 році встановив регулятор за таким же принципом, але для регулювання  швидкості  обертів  парової машини.

До виходу у 1905 році книги Макса Толле у Німеччині  автоматикою займались лише теоретики:  Максвелл, Стодола, Раус, Гурвиц, Чебишев, Вишнеградський, Ляпунов, Жуковський. Макс Толле у книзі «Регулювання двигунів» започаткував основні терміни теорії автоматичного регулювання, показники якості перехідних процесів,  ввів поняття динаміки та таке інше.

До другої світової війни нова теорія розвивалась досить інтенсивно, тому що почався бурхливий розвиток морського та наземного транспорту, авіації та засобів комунікації. У цей час вийшли роботи Найквиста, Михайлова, Солодовникова, Айзермана, Ципкіна .

Після другої світової війни почалася ера науково-технічного прогресу на основі становлення сучасної паливної та ядерної енергетики, підводного флоту, космічних апаратів, ракетної техніки, інтенсивних хімічних, будівельних та харчових  технологій.  У цей час започатковано поняття  технічної кібернетики  (від грецького слова  «κηβερνω – керую») у трудах  Колмогорова, Неймана, Беллмана, Понтрягіна, Фельдбаума, Калмана, Вінера.

У цей  же час відбувалися процеси поглиблення та розвитку  загальної теорії керування  з метою її промислових реалізацій. Можна вважати, що однією з перших таких розробок було видання у 1956 р. книги Є.Г.Дуднікова «Основы автоматического регулирования тепловых процессов».  А далі почався бурхливий розвиток цієї галузі науки. Вийшли книги  Івахненко, Солодовникова, Попова, Стефані, Казакевича, Ротача та багатьох інших авторів.

Вийшли також розробки менш відомого вченого, засновника кафедри АТП  ОНПУ проф.. Кона Л.Й. Але треба зазначити, що деякі положення теорії автоматичного управління у його трактовці засвоюються студентами  набагато ефективніше, аніж це відбувається при вивченні  надмірно складних  книжок відомих  фахівців.

Фундаментальні принципи регулювання.

За визначенням Є.Г.Дуднікова, «автоматичний регулятор повинен вимірювати керовану технологічну величину, порівнювати її значення із завданням та встановлювати регулюючий орган таким чином, щоби він ліквідував різницю між наявним та завданим значенням цієї величини».  Наведемо приклад такого застосування  елементів  найпростішої технічної системи, а далі розглянемо терміни та визначення, які будуть  необхідними для його розуміння.

Паро-водяний теплообмінник

Холодна вода

Підігріта  вода

Регулятор

Конденсат

Гріюча пара

Рисунок 1.1 – Технологічна схема приготування гарячої води у паро-водяному теплообміннику. Регулятор забезпечує постійне значення температури підігрітої води в умовах, коли користувач змінює її кількість.

На рисунку 1.1   показано, що холодна вода надходить до теплообмінника зліва, а підігріта вода виходить справа.  У якості енергоносія  виступає водяна пара. Відомо, що найбільшу енергію пара виділяє під час конденсації. Конденсат не повинен заливати трубну систему, по якій рухається вода – інакше площа поверхні теплообмінника зменшиться.  Якщо уявити собі, що користувачі гарячої води одночасно збільшили її споживання,то вийде, що при постійній подачі енергоносія, тобто  пари,  температура гарячої води зменшиться. Про це на вхід регулятора повинен сповістити термометр, який встановлено на виході підігрівача. Регулятор у відповідь на зниження температури повинен відкрити клапан подачі пари, чим  може забезпечити приведення  температури  до норми.

Далі, на підставі розгляду цього елементарного прикладу, можна домовитись про деякі визначення. По-перше, вихідна технологічна величина – температура води – це предмет постійної турботи. Вона підлягає регулюванню, тобто це і є регульована величина. Якщо вона вимірюється як фізична величина, тобто як температура, то вона має відповідну розмірність – градуси за Цельсієм (Реомюром, Фаренгейтом) і зазвичай відзначається відповідною літерою. У нас частіше за все використовується літера Θ (фіта).  Якщо ж ця величина позбавлена розмірності, то вона іменується як  вихідна змінна, або регульована змінна.  Тоді вона позначається нейтральною літерою  X.  По-друге, треба зазначити ті впливи, які призводять до відхилення регульованої величини. Вони вважаються негативними діями, їх не завжди можна прогнозувати, тому їх іменують випадковими збуреннями.

У нашому прикладі це змінення  відбору гарячої води (або подачі холодної води), змінення рівня конденсату, коли він торкається трубної системи, забруднення поверхні нагріву зсередини чи зовні труб, нещільності в корпусі підігрівача та таке інше. Збурення навіть у такому простому випадку можуть являти собою цілий список, тому їх позначають буквою Ni (негатив) з підстрочним індексом i.   По –третє, це регулююча, або керуюча дія.  У даному випадку це  подача гріючої пари. Вона позначається літерою  M.     Існує також позначення для задаючої величини, або задаючої змінної. Воно не повинно відрізнятись від позначення  регульованої змінної, але має підстрочну позначку, щось на зразок:  θз.  Підстрочний індекс означає, що це заданий рівень температури.

Тепер ми одержали змогу перейти на деяке узагальнення  розглянутої задачі. Це узагальнення  абстрагує нас від конкретної  технології, але дає змогу винайти щось спільне для цілого ряду подібних задач – це інформаційна структура автоматичної системи регулювання – АСР

Рисунок 1.2 – Інформаційна структура автоматичної системи регулювання зі зворотнім зв`язком (регулювання за відхиленням).

На рисунку 1.2. відбулося перевтілення  початкової технічної системи за рисунком 1.1.  Технологічні потоки – пари та води трансформувалися  в сигнал  управління  М та сигнал збуренні N відповідно. Порівняння  заданого значення вихідної змінної та його наявного значення здійснюється на  компараторі ( суматорі), причому сигнал X входить до нього зі знаком «мінус».  Такий спосіб поєднання елементів АСР  носить назву «негативний зворотній зв`язок»,  або 2-й  фундаментальний принцип регулювання Ползунова-Уатта, або «регулювання за відхиленням». Треба зазначити, що переважна  більшість автоматичних  систем у світовій практиці має саме таку структуру.

Рисунок 1.3.-  Структура АСР, у якій зворотній зв`язок відсутній. Регулювання відбувається  шляхом виміру основного збурення.  Принцип регулювання носить  назву «регулювання за збуренням», або 1- й  фундаментальний принцип регулювання (принцип Понселе).

Вказані вище принципи регулювання мають властиві  їм переваги та недоліки. Принцип Ползунова-Уатта забезпечує регулювання без кінцевої похибки, але допускає досить-таки суттєве перше динамічне відхилення у перехідному процесі регулювання. Принцип Понселе  забезпечує значно менше динамічне відхилення, але допускає наявність кінцевої похибки.  Ці положення будуть доведені тоді, коли ми розглянемо власне показники якості перехідного процесу регулювання та засвоїмо методи дослідження динаміки систем . Зараз же ми можемо лише зазначити, що поєднання цих двох методів дозволило ліквідувати  їх недоліки та посилити переваги. У результаті маємо 3-й  фундаментальний принцип регулювання – комбінований.

За рахунок того, що в даній схемі використовується сигнал «за збуренням», на вхід регулятора надходить упереджувальна   інформація про його наявність.  Доки на виході керованого об`єкту з`явиться  відхилення, зумовлене збуренням,  регулятор заздалегідь вводить керуючу дію для його компенсації.  Цей захід забезпечує майже десятикратне підвищення якості регулювання відносно звичайного принципу Ползунова-Уатта.

Рисунок 1.4 -  Структура  комбінованої АСР.  Ілюструє 3-й фундаментальний принцип регулювання, одержаний шляхом поєднання принципів Понселе  та Ползунова-Уатта.

Ми розглянули фундаментальні принципи регулювання, які є визнаними у більшості країн світу. Існують також пропозиції нових принципів, які розроблені у сучасній теорії автоматичного керування. Вони будуть розглянуті пізніше у відповідних розділах.

Показники якості перехідних процесів регулювання

Типовий перехідний процес регулювання може бути зображений у вигляді графіка, де регульована змінна  Х  після декількох згасаючих коливань  приходить до нового збалансованого стану, тобто стабільності ( від  stabile (лат) – бути усталеним, мати рівновагу, досягти балансу ).

Рисунок 1.5 -  Графік перехідного процесу регулювання.

Рисунок 1.5. відображає поведінку регульованої змінної  Х у  астрономічному часі – t. Тому надалі ми завжди будемо розуміти, що регульована змінна – функція часу X(t). Зображений процес відбувся внаслідок одночасної дії збурення та регулюючого впливу регулятора. Якби регулятор було відключено, то на виході ми би мали криву розгону, яка закінчується значенням  Хсам. , або  Х(∞).  Якщо регулятор діє, то перехідний процес поступово згасає, а вихідна змінна повертається в початкове становище.  Перше та третє відхилення  Xm1, Xm3  характеризують  інтенсивність згасання коливань перехідного процесу через показник – ступінь згасання коливань   Ψ (псі):

Ψ = Xm1- Xm3Xm1                                                                         (2.1)

Також важливим є визначення часу регулювання - tp.  Він визначається з умови досягнення  деяким   екстремумом  функції  X(t)  -  Xmk, взятим за модулем  для незалежності від знаку відхилення. Інакше кажучи, для визначення  часу регулювання діє логічна формула:

ЯКЩО   |Xmk|≤0.05 Xm1,         ТО     tp.                                (2.2)

Перелік показників якості не буде вичерпним, якщо не визначити останній з них. Це так званий динамічний коефіцієнт регулювання - Rd

Rd = Xm1X(∞)                                                        (2.3)

Тепер має сенс встановити рамки для  загальнопромислових  значень перелічених показників.

У практиці налагодження систем  ці показники  називають у зворотному порядку, тобто першим тепер іде динамічний коефіцієнт регулювання. Чому так відбувається?  Тому, що  замовника автоматизації непокоїть розмір відносного відхилення першого максимуму регульованої змінної, яке відбудеться в АСР після впливу на неї максимального збурення.  Наприклад, при виборі регулятора та його налагодженні ми прийняли для   Rd значення 0.1. Це означає, що під час дії максимального збурення  перше відхилення буде дорівнювати 10 %  від  остаточного відхилення кривої розгону.

Ступінь згасання коливань  має числову область значень :

0.75  ≤ Ψ ≤ 1.0.

Перше число 0.75 означає, що коливання перехідного процесу згасають таким чином, що третій максимум дорівнює чверті першого. Друге число  1.0  вказує на те, що у формулі (2.1) третій максимум дорівнює нулю, тобто він відсутній. Такий процес називається аперіодичним.

Звичайно, що аперіодичний процес має найбільший перший максимум, але найменший час регулювання. Навпаки,  перехідний процес з  Ψ=0.75  має більший час регулювання, але менше перше динамічне відхилення.  Компромісне  рішення вибирається із умов, яких вимагають  якість та безпека технологічного процесу.

Основні математичні методи описання динаміки автоматичних систем. Поняття про зображення  функцій. Передатна функція

Відомо, що динамічні властивості елементів та систем автоматичного керування найбільш природно описувати за допомогою  диференційних  рівнянь. Наприклад, одне з простіших рівнянь, яке описує динаміку перехідного процесу, або криву розгону, яка може бути одержаною шляхом подання на вхід  елемента  раптового одиничного сигналу:

Tdxdt  + ∆x(t) = k∆N(t)                                               (2.7)

Рішення цього рівняння  носить назву перехідної функції.  Відповідна рівнянню (2.7)

перехідна функція:

∆x(t) = k(1 - e-t/T)                                                   (2.8)

Якщо треба розглянути автоматичну систему, більш-менш наближену до реальних умов,  доведеться опрацьовувати  досить значну систему диференційних рівнянь.  Для цього потрібна фундаментальна підготовка з вищої математики, яку не завжди забезпечує технічний вуз. Тому  теорія автоматичного керування застосовує метод операторного перетворення  (або прямого перетворення Лапласа) диференційних рівнянь. Суть цього перетворення полягає у тому, що незалежна змінна – астрономічний час  t  замінюється у рівняннях на  комплексну змінну  s = β + jώ.

Формально це виглядає  як:

L{T dxdt+∆x(t)}=L{k∆N(t)}                                  (2.9)

(Ts + 1) ∆X(s) = k ∆N(s)                                        (2.10).

У виразі (2.9)  символ  L{    } означає виконання прямого перетворення Лапласа.

Зворотнє перетворення Лапласа  зображається символом  L-1    .

У результаті  операції (2.9) диференційне рівняння перетворюється на алгебраїчне.  Цим досягається значне спрощення математичної системи. Здійснюється перехід із простору астрономічного часу у простір комплексних змінних, де основні операції  набагато простіші. Після проведення усіх  необхідних операцій виконується зворотній перехід у простір часу, де можна одержати графіки кривих розгону та перехідних процесів регулювання.  Поки ж у просторі комплексної змінної  формулюють поняття передатної функції  елементу ( або системи):

W(s) = ∆X(s)∆N(s)  = kTs+1                                     (2.11)

За визначенням, передатною функцією  є відношення  зображення за Лапласом виходної змінної елементу до зображення вхідної змінної (при нульових початкових умовах).

У виразі (2.11)  зображенням вихідної змінної є  ∆X(s),  а зображенням  вхідної змінної - ∆N(s).

Як тільки ми входимо до простору  комплексної змінної та користуємось  таким засобом, як передатна функція, ми одержуємо розвинений апарат синтезу та аналізу структур.  Розглядаючи схему за рисунком  1.2  як структуру  АСР, ми маємо можливість  записати передатні функції  основних каналів:   впливу  збурення   ∆N(s),  керуючої дії  ∆M(s)   та задаючої  дії ∆Xз (s).     Зручно контролювати належність передатних функцій до відповідних каналів через надстрокові індекси. Наприклад:

WNX(s)  - передатна функція  по каналу збурення – від  N  до   X;

WMXs - передатна функція  по каналу регулювання – від   M  до  X.

Відомості про аналіз структур починаються з простих правил перетворення структур (або поєднань елементів систем).  На рисунку 2.1. показані базові структури для поєднання елементів. На елементах  нанесено  притаманні їм передатні функції. Для кожної зі структур  можливо  записати еквівалентну передатну функцію:

- для послідовного поєднання       We(s) = W1 s*W2 s                             (2.1);

- для паралельного  поєднання     We(s) = W1 s+W2 (s)                            (2.2);

- для паралельно-зустрічного поєднання  We(s) = W1 s/[1+W1 s*W2 s]

- у варіанті  d)

- та у варіанті  e )                   We(s) = W1 s*W2 s  / [1+W1 s*W2 s]   (2.3).

Рисунок 2.1.  Базові структури для поєднання елементів систем:

а) –  схема послідовного поєднання;

b)  - схема  параллельно –узгодженого  поєднання;

d), e) – схема паралельно-зустрічного поєднання (або поєднання зі зворотнім зв`язком).

У формулах  з позначкою (2.3), що символізують поєднання з так званим зворотнім  зв`язком, знак «плюс»  під  рисою ставиться у тому випадку, коли відбувається послаблення вхідного сигналу за рахунок зворотнього  проходження його з виходу системи на вхід.  Це є негативний зворотній зв`язок, він сприяє стабільності системи, бо забезпечує поступове згасання у ній можливих коливань.

Якщо ж замість цієї позначки стоїть позначка «мінус», то зв`язок  вважається позитивним.  Позитивний зворотній зв`язок призводить до втрати стабільності, тому що сприяє посиленню сигналу, який приходить з виходу системи на її вхід. Треба звернути увагу на ці відмінності. На схемах ці особливості відзначаються  кольором  сегменту компаратора (елемента порівняння сигналів). Якщо колір темний, як на Рис.2.1.  – сигнал приходить з позначкою «мінус», у формулі буде стояти «плюс» - зворотній зв`язок  негативний (отрицательная обратная связь).  Якщо ж колір світлий, або біля компаратора стоїть позначка «плюс», то – навпаки, яв`язок позитивний, у формулі буде стояти «мінус», система схильна до втрати стабільності.

Звичайно, що схеми автоматичних систем, наближених до реальності, набагато складніші за базові.  Але детальний розгляд  розвинених структур завжди дає можливість виділити у їх складі ці базові елементи та одержати  еквівалентну передатну функцію за необхідним каналом. Дещо утруднює рішення цієї задачі наявність у системі перехресних зв`язків.  У ряді підручників з ТАУ  існують  спеціальні розділи з цього питання, де наведена велика кількість правил перетворення структур на зразок « перенос елемента через вузол  за ходом сигналу» або «перенос  вузла через компаратор проти ходу сигналу».  Замість великої кількості правил доцільно застосовувати лише одне правило:

- Перетворювати структуру необхідно лише в зоні перехрещення сигналів. Для цього треба локалізувати цю зону та визначити вхідні та вихідні сигнали. Далі необхідно ліквідувати перехрестя, а вхідні та вихідні сигнали треба при цьому залишити  без змін.

Приклад  2.1.  Одержати еквівалентну передатну функцію для наведеної структури

шляхом  усунення  такої ознаки, як перехрещування сигналів.

Рисунок 2.2.  Приклад  структурного перетворення  системи, яка має перехресні канали.

Початкова форма структури не дає можливості відразу застосувати правила одержання еквівалентної передатної функції. Цьому заважають перехресні сигнали  X   та     X3.

Для вирішення задачі за правилом, наведеним вище, необхідно виділити  проблемну зону (правий фрагмент). Якщо перенести компаратор 2 через вузол 3, а по тому забезпечити адекватну  дію фрагменту, то перетворення буде вірним. Перетворена схема розташована нижче початкової.   Для перевірки дійсності перетворення звернемося  до моделі даної схем и відповідному модельному середовищі.

Еквівалентна передатна функція для перетвореної схеми  має вираз:

We(s) = W1 s*W2 (s) / (1 + W1s- W2(s))  .

Цей вираз було одержано після  декількох  математичних перетворень та спрощень, але його вірність не є очевидною. Перевіримо  ідентичність схем шляхом моделювання.

Рисунок 2.3.  Схема набору перетворюваної системи для перевірки моделюванням.

Рисунок 2.4. Результат перевірки вдосконалення схеми. Модель показує, що криві розгону по ідентичним каналам ідентичні (для того, щоб криві не злилися в одну, на другій ланці моделі коефіцієнт передачі навмисно змінено з 1.0 на 0.9.). Сигнал одержано на віртуальному осцилографі після блоку Mux.

Елементарні ланки автоматичних систем.

Складність задач, які пропонує теорія автоматичного управління, вимагає пошуку засобів для спрощення та підвищення ефективності дослідницьких дій. Одним з таких засобів є виділення у складі  системи  своєрідних  типових  елементів з універсальними зображувальними   якостями.  Зважаючи на те, що ці елементи  зазвичай  розташовуються в схемах ланцюгом, тобто одне за одним, їх іменують елементарними ланками (элементарное звено, link).

2.2.1.  Інерційна ланка першого порядку

Найбільш поширеною елементарною ланкою є інерційна ланка 1-го порядку. Її розгляд почнемо з умов, які призводять до потреби математичного описання  задачі.

Задача регулювання починається  зі створення математичної моделі керованого агрегату. Що являє собою технологічний агрегат у нашій галузі?  Найчастіше це є теплоізольований конструктив,  що використовується для нагрівання, теплоперетворення, зберігання речовин  при постійній температурі та таке інше.  Інерційні якості такого агрегату у найпростішому випадку можна одержати, якщо на вхід подати сигнал  у вигляді стрибка (напруги електроживлення, витрати пари, потоку охолодження тощо).  Вихідна технологічна змінна – найчастіше це буває температура, у відповідь на стрибкове збудження виконує перехід у нове становище. Графік такого переходу  іменують кривою розгону.  Крива розгону у даному випадку матиме вигляд згасаючої експоненти - такий, який показано  на  Рисунку  2.3:

Рисунок 2.3.  Модель інерційної ланки першого порядку та крива розгону, яка одержана на  цій моделі. Крива розгону має  характерні ознаки: початкову ділянку швидкого розгону та кінцеву ділянку його поступового згасання. Кінцева  ділянка стикається з асимптотою – горизонтальною лінією, яка проведена на рівні вихідного сигналу  1.5.

Якщо провести дотичну пряму до кривої розгону у зоні її максимальної крутизни, то ця дотична перетне асимптоту. Якщо з пункту перетину провести перпендикуляр до  вісі часу, то на вісі часу буде знайдено  постійну часу інерційної ланки. У даному прикладі постійна часу дорівнює 30 секунд. Таке ж значення  встановлено на зображенні блоку передатної функції  на моделі ланки. Коефіцієнт передачі цієї ланки дорівнює  1.5.

За визначенням, постійна часу Т  інерційної ланки 1-го порядку - це такий умовний час, за який крива розгону досягла би кінцевого (асимптотичного) значення, якщо би швидкість переходу була максимальною та незмінною.

Диференційне рівняння цієї ланки мало би вигляд:

Tdxdt + ∆x(t) = k ∆M(t),                               (2.4)

а передатна функція

W(s) = kTs+1  .                                             (2.5)

Уявити собі фізичну модель інерційної ланки 1-го порядку можливо, якщо допустити, що на ввімкнену газову форсунку поставлено  металевий  блок. У блок вмонтовано термометр, який здатен відображати температуру блоку. Одночасно у цьому уявному експерименті фіксується астрономічний час. Цілком природно, що графік розігріву блоку буде мати такий вигляд , який зображено на Рисунку 2.3.

Диференційне рівняння та передатна  функція – це не всі можливі форми описання динаміки  інерційної ланки. Наприклад, рішення рівняння (2.4) іменується  перехідною функцією:

∆x(t) = k(1-et/T)                                        (2.6).

Застосовуються також імпульсна та частотна характеристики, які будуть розглянуті пізніше.

Елементарна інтегруюча ланка.

Існують елементи, динамічні властивості яких являють собою повну протилежність  інерційній ланці 1-го порядку. Вони відрізняються тим, що після приходу на них збурення  вихідна змінна не зупиняється на новому рівні. Крива розгону для них фактично є прямою. До таких елементів належать резервуари для збереження рідини, різноманітні машини, де присутній масивний швидкохідний ротор, типові сервомеханізми «циліндр  - поршень» та таке інше.

Динаміка таких елементів описується інтегральним рівнянням:

∆x(t) = 1Tp∫∆M(t)dt                                               (2.6),

де  Тр – основний параметр інтегруючої ланки, так званий «час сервомотору».

Цей параметр зручно використовувати замість передатного коефіцієнта інтегруючої ланки. Його походження пов`язане з тим, що в деякі часи «інтегруюча ланка» застосовувалась як рушійна двійка «циліндр-поршень», тобто у якості сервомотору (servus (лат) – робітник, раб).  Той час, за який поршень проходить всю відстань від лівої до правої стінки циліндру, і є час сервомотору. Одиниця виміру – сек. Застосовується також і друга форма зображення параметру ланки – умовний передатний коефіцієнт:

k =  1Tp                                                      (2.7).

Позначка над літерою k  вказує на те, що передатний коефіцієнт умовний. Оскільки крива розгону ланки на має кінцевого стану, то передатний коефіцієнт визначається як відношення зміни вихідного сигналу до зміни вхідного, до того ж це розглядається на часовому відрізку. Складається доволі незвична одиниця виміру цього коефіцієнту:  [ (од. виходу/од. входу)/сек]. У цьому сенсі одиниця виміру Тр – секунда – виглядає як набагато зручніша.

Рисунок 2.4 - Визначення динамічної характеристики інтегральної ланки. Крива розгону являє собою фактично пряму лінію. Параметр інтегральної ланки Тр  - час сервомотору-  визначається за ознакою досягнення виходом ланки одиничного  (або 100-відсоткового)  рівня, якщо на вході нанесено одиничний сигнал.

Рисунок 2.5 -  Фізичні моделі інтегральної ланки:  рушійна двійка «циліндр-поршень»  та резервуар із рідиною.

Перша модель на  Рисунку 2.5. за вхідну змінну має  перепад  між тиском Р1 та Р2, а за вихідну змінну – переміщення поршня вздовж  розміру L. Час, за який відбувається  повний прохід поршнем  цієї дистанції, саме і становить  Тр, тобто час сервомотору.

Друга модель на Рисунку 2.5.  за вихідну  змінну має рівень рідини Н, а за вхідну – небаланс між  надходженням  (притоком)  рідини Qn   та витоком рідини  Qc.

Реальна диференційна ланка.

Реальна диференційна ланка фактично не є елементарною, а являє собою послідовне поєднання двох ланок: ідеальної диференційної та інерційної 1-го порядку.  Цей прийом застосовано тому, що ідеальна диференційна ланка фактично не має фізичної реалізації.

Передатна функція ідеальної диференційної ланки:

W(s) = kd s                                         (2.8),

а передатна функція інерційної ланки 1-го порядку:

W(s) = 1/ (Ts+1)                                 (2.9).

Послідовне поєднання цих двох ланок дає еквівалентну передатну функцію реальної диференційної ланки:

W(s) = kd s/(Tds+1)                      (2.10).

Значення параметрів ланки пояснюється кривою розгону реальної диференційної ланки, яка зображена на наступному рисунку.

Рисунок 2.6.  Фізична модель та крива розгону реальної диференційної ланки.

На рисунку 2.6.  зображено просту систему, до складу якої входять ручний нагнітач повітря та гумовий балон, з`єднані між собою та з манометром гнучкою трубкою. Повітря може поступати по трубці з нагнітача в балон, якщо поршень нагнітача різко качнути вниз.  При цьому нове положення поршня буде зображено змінною М, а стрілка манометра покаже на графіку різкий підйом і поступовий спад тиску повітря в балоні. Цей графік приблизно відображає криву розгону реальної диференційної ланки. Параметри ланки, тобто параметри диференціатора, знайдені графічним шляхом та відображені на цьому ж -таки графіку.

Інерційна ланка 2-го порядку.

Ця ланка входить до переліку елементарних з тої причини, що вона відображає таку динаміку елементів систем, яку неможливо зобразити за допомогою поєднання  інших елементарних ланок.  Ця динаміка відрізняється наявністю гармонічних коливань – згасаючих або незгасаючих.

На рисунку 2.7. показана спрощена схема підвіски автомобіля. Основними елементами підвіски є пружина та гідравлічний амортизатор. Вони поєднують колесо з корпусом авто та виконують добре відомі функції:  забезпечувати мінімальний вплив нерівностей шляху на переміщення корпусу авто.

Рисунок 2.7 -  Механічна схема, яка пояснює  потребу у застосуванні  коливальної ланки 2-го порядку.

Пружина у складі підвіски виконує функцію послаблення ударів при наїзді на перешкоду, але вона діє також як накопичувач кінетичної енергії.  Гідравлічний амортизатор діє як засіб гасіння цієї енергії шляхом перетворення кінетичної енергії в теплову. Це відбувається за рахунок перетоку робочої рідини  -  масла – через  дросель під час коливань підвіски. Масло перетікає під тиском поршня.

Якщо визначити прискорення  вихідної змінної (переміщення корпусу вздовж вертикалі)  як   d2x/dt2,   швидкість вертикального переміщення як  dx/dt,  загальну масу деталей, що коливаються, як  m,    демпфуючу здатність дроселя як  D,  а жорсткість пружини як  C, то диференційне рівняння коливань системи:

md2x/dt2  + Ddx/dt + Cx(t) = M(t)	                 (2.10)

Розділивши обидві частини рівняння на C, одержимо:

(m/C)d2x/dt2 + (D/C)dx/dt + x(t) = (1/C)M(t)            (2.11).

Застосувавши  для коефіцієнтів при основних змінних  більш звичні для описання динаміки позначення:

T2 = √m/C ;   D/C = T1;    1/C = km,    одержимо спочатку диференційне рівняння, а потім і передатну функцію  інерційної ланки   2-го порядку:

T22 (d2x/dt2)  + T1dx/dt + x(t) =  kmM(t)                      (2.12)

W(s) = km/ (T22s2 + T1s + 1)                                         (2.13).

Рисунок 2.8 -  Імітаційна модель та крива розгону інерційної ланки 2-го порядку.  Крива розгону має  виражену коливальну складову, а початкова ділянка кривої розгону має інерційне запізнення, тобто різке змінення    виходу починається не відразу з початку осей координат.

Для моделювання застосована імітаційна форма  набору  схеми, тому що бібліотека  стандартних ланок не передбачає  потрібну  ланку 2-го порядку. Імітаційна модель відрізняється від  інших видів  математичних моделей тим, що складові цієї моделі не мають прямого зв`язку з технічними елементами  системи, що моделюється. Наприклад, в моделі Рисунку 2.8. відсутня ланка, що моделює безпосередньо  гідравлічний демпфер або  ланка, що моделює пружину. Але поєднання  ланок 1-го порядку у замкнену систему  забезпечує  прояв саме того ефекту, який  дає  коливальна ланка 2-го порядку.

Елементарна ланка чистого запізнення.

Оскільки елементи системи завжди повинні бути  розташованими у просторі, а між ними  необхідно здійснювати обмін  речовинами та енергією, то  питання про запізнення у цьому обміні постає неодмінно.  Будемо вважати, що запізнення є чистим, якщо після появи вхідного сигналу на протязі часу  τ  вихідний сигнал не змінювався.  Фізична модель ланки чистого  запізнення може бути  проілюстрована  наступним чином.

Рисунок 2.8.  Фізична модель та  крива розгону елементарної ланки чистого запізнення. Після включення двигуна та відкриття шибера на розмір L (вхідна змінна),  витрата сипкого матеріалу  Q  (вихідна змінна) з`явиться на виході транспортера через час запізнення τ.

До  цієї простої моделі необхідно додати лише передатну функцію ланки чистого запізнення:

W(s) = e-τs                                                       (2.14),

та відомості про те, що чисте запізнення завжди негативно впливає на якість функціонування  автоматичної системи. Але доведено це буде згодом.

Фундаментальні  праці з теорії автоматичного управління  приводять  більш  повний перелік елементарних ланок навіть для лінійного розділу теорії, не кажучи  вже про нелінійні або дискретні розділи.  Це так звана інтегро-диференційна ланка та деякі  інші. Ми доки що закінчимо наш перелік з головною метою – не обтяжувати перші кроки вивчення основ теорії управління великою кількістю інформації.

Розгляд задач автоматичного регулювання у відхиленнях змінних.

Однією з  важливих задач автоматичного регулювання є зменшення похибки регулювання.

Відомо, що в тих галузях техніки, де потрібна  велика точність, застосовуються  оптичні прилади, які забезпечують збільшення об`єктів  у зоні уваги. Аналогічний прийом застосовується також в теорії автоматичного керування. Він пояснюється Рисунком  2.9.

Рисунок 2.9. Пояснення відносно розгляду задач регулювання у відхиленнях змінних. Процес може бути розглянутий у абсолютних одиницях – наприклад, Т – температура у градусах Цельсія.   Розмір температури великий, тому відхилення будуть теж великими, хоча й мало помітними на загальному графіку. Якщо перейти до розгляду відхилення температури від деякого номіналу – тобто типового значення – Тн, то точність регулювання може бути суттєво підвищена:

∆Т(t) = Т(t) – Тн(t)                                           (2.14).

У  даному прикладі  Тн = 400 град.С.

Надалі ми завжди будемо враховувати цю обставину, хоча добавляти до знаку, що зображає змінну, ще й знак відхилення - ∆, це не є зручним.

Дослідження динаміки автоматичних систем у просторі комплексної змінної.  Частотні характеристики  елементарних ланок.

Раніше динаміка систем була описана за допомогою диференційних рівнянь та передатних функцій. Диференційні рівняння у якості незалежного аргументу використовують астрономічний час, а передатні функції – комплексну змінну, або оператор перетворення Лапласа.

Практика дослідження реальних систем показує, що подача стрибкого сигналу  та одержання кривої розгону не завжди можливі в умовах виробництва. Суттєвими перешкодами є сторонні шуми та похибки, які іноді унеможливлюють одержання прийнятного результату.

У якості більш ефективного методу застосовують дослідження динаміки шляхом подачі на вхід системи або її елемента гармонійного коливання. Гармонійне коливання, по-перше, впливає на досліджувану систему у заощаджуваному режимі, ніж це робить стрибкове збурення, а по-друге, воно впевнено проходить зони нечутливості та менш чутливе до шумів.

Інерційні елементи зазвичай змінюють коливальний сигнал, що проходить скрізь них, таким чином, що амплітуда сигналу на виході зменшується, а фаза зсувається у бік відставання. При цьому тенденція змін зростає зі збільшенням колової частоти коливань. Сказане можливо пояснити  моделюванням.

Рисунок 2.10.  Проходження коливального сигналу через інерційну ланку 1-го порядку.

На графіку вхідне коливання має одиничну амплітуду, а вихідне – на рівні 0.2 од., тобто воно суттєво послаблене. Фаза вихідного коливання помітно відстає від фази вхідного (екстремум гармоніки жовтого кольору помітно відстає від екстремуму фіолетового).

У разі збільшення колової частоти коливань ці ефекти мають тенденцію до збільшення, тобто амплітуда буде надалі зменшуватись, а відставання фази – збільшуватись. У цілому ці залежності можуть навіть точніше, ніж передатна функція або крива розгону характеризувати динамічні властивості елемента. Але тут необхідні узагальнення. Відомо, що виконуючи заміну оператора s у передатній функції на  комплекс  jω, що є  фактично  обмеженням значення оператора s = β + jω

шляхом застосування вимоги  β = 0, ми одержимо вираз для комплексної частотної характеристики  - КЧХ.:

W(s) → W(jω)                                                                  (2.15).

Конкретно для інерційної ланки 1-го порядку:

W(jω) =  k/ (Tjω + 1) = κ (Τjω – 1)/ (Tjω + 1)(Tjω – 1)    (2.16).

У виразі (2.16) виконано помноження на  комплекс (Tjω – 1) з метою видалення комплексного виразу зі знаменника.  Одержана комплексна частотна характеристика може бути перетворена в форму, яку можна розглядати або  в декартових координатах, або ж в полярних – за модулем та аргументом. В декартових, або прямокутних координатах, вираз запишемо так:

W(jω) = Re[W(jω)] + jIm[W(jω)]                                     (2.17)

З метою спрощення запису:

W(jω) = Re (jω) + jIm(jω)                                               (2.18)

У полярних координатах, тобто у вигляді модулю та аргументу:

W(jω) = M(ω) ejΘ(ω)                                                           (2.19).

У цьому виразі  M(ω) = mod[W(jω)] = |W(jω)|  -  модуль КЧХ;

Θ(ω) = arg[W(jω)]                   - аргумент КЧХ.

Залежність модулю КЧХ від колової частоти  називається амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ), а залежність відставання фази від колової частоти – фазочастотною характеристикою (ФЧХ).  Всі ці характеристики можуть бути розрахованими та показаними  за допомогою графіків.

Рисунок 2.13.   Розрахунок основних  частотних характеристик  інерційної ланки 1-го порядку.  Параметри  ланки:  k = 1.5,   T = 10 c.  Графік КЧХ  являє собою   півколо, яке розташоване  у нижній частині комплексної площини.  Модуль ланки  поступово зменшується від  значення 1.5 до 0.  Максимальний фазовий зсув -  π/2.  Графік  АЧХ  показує, що модуль при збільшенні колової частоти  згасає майже до нуля.  Графік  ФЧХ показує, що фазовий зсув (відставання)  перевищує значення  (- 1.5 рад), тобто дорівнює  -π/2, і з ростом частоти не збільшується.

Частотні характеристики інтегральної ланки.

Передатна функція інтегральної ланки  може бути перетворена в частотну характеристику наступним чином:

W(s) = 1/Tps  ;      W(jω) = 1/Tpjω * (jω/jω) = -  j * (1/Tpω)           (2.20).

M(ω) = 1/Tpω ;   Θ(ω) = arctg [Im(ω)/Re(ω)] = arctg [(-1/Tpω)/0] = arctg (-∞) = -π/2.

Ці висновки спробуємо підтвердити розрахунками.

Рисунок 2.14.  Частотні характеристики  інтегральної ланки. Перший графік зображає КЧХ. Зі зростанням частоти  він прямує в начало осей координат.  АЧХ  являє собою гіперболу, а ФЧХ – пряму, паралельну вісі  частоти.

Загальним висновком  для дослідження частотних характеристик інтегральної ланки є те, що вона забезпечує для всіх частот гарантований зсув фази на (-π/2).  Далі буде показано, яким чином це впливає на поведінку замкнених систем регулювання.

2.5.2.  Частотні характеристики реальної диференційної ланки.

Як зазначалося вище, ідеальна диференційна ланка не має фізичного втілення та має абстрактні частотні характеристики. Тому розглянемо  відразу характеристики реальної диференційної ланки, яка широко застосовується у практиці автоматичного регулювання.

Рисунок 2.15.  Частотні характеристики реальної диференційної ланки.

Найбільша увага приділяється першому графіку, де зображено  КЧХ  диференціатора. Починаючись в началі осей координат при  нульовій частоті, графік КЧХ описує півколо  в верхній частині комплексної площини. Завершується він  на дійсній осі  Re(ω), коли частота досягає великих значень  (ω →∞).  Ця властивість диференціатора – забезпечувати випередження по фазі -  використовується тоді, коли є необхідність для компенсації  запізнення (зсуву)  по фазі.

Далі ми будемо активно застосовувати  такий прийом  корекції автоматичних систем.

Частотні характеристики коливальної ланки 2-го порядку.

Для розгляду частотних характеристик  коливальної ланки 2-го порядку також застосуємо розрахунковий метод.

Рисунок 2.16.  Частотні характеристики  коливальної ланки 2-го порядку.

На рисунку 2.16. показано КЧХ коливальної ланки 2-го порядку. Графік відрізняється тим, що він проходить через два квадранти  комплексної площини  та завершується в началі осей координат при безкінечній частоті. Характерною ознакою є також те, що при деяких частотах, які вважаються критичними, модуль КЧХ за довжиною перевищує модуль при початковій, тобто нульовій частоті.   На графіку АЧХ ця ознака спричинює появу при тих же частотах значного екстремуму.  Графік ФЧХ відрізняється тим, що кінцеве значення зсуву фази є (-  π).

2.5.6. Частотна характеристика ланки чистого запізнення. Вплив чистого запізнення на динамічні  властивості елементів АСР.

Передатна функція ланки чистого запізнення перетворюється на частотну характеристику таким же чином, як і інші характеристики:

W(s) = e-τs ;  W(jω) = e –τjω                                             (2.21)

Цей вираз означає, що модуль КЧХ цієї ланки є    M(ω) = 1 , а аргумент    Θ(ω) = -τω .

Якщо побудувати графік КЧХ  ланки чистого запізнення за умови змінення частоти від нуля до безкінечності, то він буде являти собою коло одиничного  діаметру, симетричне відносно початку осей координат.  У разі послідовного  поєднання ланки чистого запізнення  з іншим динамічним елементом АСР  результуюча КЧХ  суттєво змінить свій  вигляд.  Наприклад, як у подальшому розрахунку:

Рисунок 2.17.  Розрахунок графіків КЧХ ланки 2-го порядку  із чистим запізненням.

На рисунку 2.17  графік КЧХ, зображений червоною лінією, показує , що при наявності запізнення фазовий зсув суттєво збільшується, крива заходить у 4-й квадрант  комплексної площини, тобто виникає  можливість втрати стабільності.

Лінія блакитного кольору відображає КЧХ у випадку, коли чисте запізнення відсутнє, тобто τ=0.  Ця лінія не виходить за 2-й квадрант комплексної площини, що відповідає 2-му порядку даної ланки До речі, на цьому ж графіку видно, що ланка має коливальні властивості, бо  існує область, в якій модуль КЧХ більший за той, який вона має при  ω=0.

Аналітичний метод побудови  математичної моделі  керованого агрегату.

У структурі АСР  головним елементом є керований агрегат. Якщо  агрегат ще не має фізичного втілення, тобто він знаходиться на стадії проектування, або він має реалізацію і навіть діє, але до нього немає доступу – у цих випадках  застосовується аналітичне моделювання. На першій стадії  аналітичного моделювання  виділяється  спрощена схема об`єкту або системи з урахуванням основних вхідних та вихідних технологічних потоків. Наприклад, для  простішого  випадку – регулювання рівня у резервуарі з водою  маємо:

Рисунок 3.1 - Схема системи регулювання рівня води в основному резервуарі

На схемі показано систему резервуарів, які створюють умови для  регулювання рівня в основному резервуарі.  Вода надходить із верхнього  резервуару через регулюючий орган  М  до основного резервуару, де створює  регульовану величину – рівень  y(t).  Рівень вимірюється за допомогою буйкового рівнеміру, який має у своєму складі тензодатчик.  Сигнал від тензодатчика, що свідчить про рівень, надходить до компаратору (елементу порівняння сигналів), де порівнюється з сигналом завдання по рівню. Після цього сигнал небалансу надходить в регулятор, де виникає керуючий сигнал  Керуючий сигнал надходить до виконавчого механізму, який здійснює перестановку регулюючого органа М  у нове положення.  У новому положенні  встановлюється нове значення притоку води в резервуар, досягається баланс притоку та стоку води із нього, завдяки чому регульований рівень приходить до норми.

Якщо розгляд керованої  системи  потребує магматичного моделювання, то у даному випадку його можна почати  з запису матеріального балансу  потоків води на притоку та на стоку.  Баланс свідчить, що  рівень не змінюється, якщо  приток  рівний стоку:

∆y(t) = 0       якщо    Qп =   Qc                                                (3.1)

Якщо між притоком та стоком  баланс порушено, то у цьому випадку:

Bdy/dt = Qп – Qc                                                          (3.2)

У формулі  (3.2)    через  В означено  коефіцієнт пропорційності, або  коефіцієнт ємності.

Якщо мова йде про резервуар, то цей коефіцієнт є не що інше, як площа водної поверхні.  До того ж, якщо конфігурація резервуару однакова у зоні змінення рівня, то коефіцієнт ємності є стала величина, тобто константа.  Чим більша водна поверхня резервуару, тим більший його коефіцієнт ємності. Якщо фізична природа керованого елементу інша, ніж у даному випадку, то коефіцієнт ємності  можна ви значити за формулою:

B = (Qп – Qc)*∆t/∆y	                                                         (3.3)

Виходячи з виразу (3.3), коефіцієнт ємності  показує, на скільки одиниць повинен змінитися об`єм  рідини у резервуарі  для того, щоб рівень змінився на одиницю.

Наприклад, якщо регулюванню підлягає температура, то коефіцієнт ємності являє собою загальну теплоємність  всіх елементів агрегату, що нагріваються або ж охолоджуються.  Якщо регулювати треба швидкість обертання валу з певною масою та моментом інерції обертання, то коефіцієнт ємності визначається саме  моментом  інерції.

Диференційне рівняння динаміки  керованого об`єкту. Аналітичний метод.

Для системи регулювання рівня волив резервуарі згідно з  Рисунком 3.1., запишемо диференційне рівняння  відносно головної регульованої величини – рівня води. Для цієї мети випишемо, від яких змінних залежить приток води на вході в резервуар:

Qп = Qп( M, P1, y )   - множинна нелінійна функція;

Qc = Qc( N, P2,  y )  - множинна нелінійна функція.

Для використання цих функцій у виразі  (3.3) їх потрібно лінеаризувати. Для цього підходить метод  розкладання  у ряд Тейлора:

Qn( M, P1, y ) = Qпо + (∂Qn/∂M)∆M + (∂Qn/∂P1)∆P1 + (∂Qn/∂y)∆y + Rост. пр. (3.4)

Qc( N, P2, y ) = Qco  + (∂Qc/∂N)∆N + (∂Qc/∂P2)∆P2 + (∂Qc/∂y)∆y + Rост.ст.     (3.5)

Подальші, що йдуть за лінійними,  елементи розкладання у ряд Тейлора у даному випадку можуть бути ігнорованими, тому далі вони не  будуть враховані. Також можна не враховувати ті змінні, які  відносяться до тиску над поверхнями води  - Р1   та   Р2.

У такому разі підстановка  виразів (3.4 – 3.5) у (3.3.)  дає:

Bdy/dt + [(∂Qc/∂y) – (∂Qn/∂y)]∆y = Qno – Qco + (∂Qn/∂M)∆M  - (∂Qc/∂N)∆N    (3.6)

У цій формулі   Qno – Qco  = ∆L  - це початковий дисбаланс притоку та стоку. У даному випадку його зручно вважати нульовим, тобто  ∆L = 0.

Особливої уваги потребують  часткові похідні  у лівій частині  формули.  Наявність цих похідних свідчить про те, що між  регульованою змінною – рівнем води та її притоком та стоком існує фізична, а значить і математична залежність. Цю залежність  іменують терміном  статизм та позначають літерою R.

Відповідно тому, який статизм  розглядається, йому відповідає підстрочний індекс:

Rn = -(∂Qn/∂y)  - позитивний статизм притоку. Такий відлік знаку прийнято тому, що приріст рівня в резервуарі призводить до  зменшення притоку;

Rc = (∂Qc/∂y)  - позитивний статизм  стоку.  Під час збільшення рівня сток зростає.

Сумарний статизм  становить:     R  = Rn + Rc                                                                   (3.7)

Якщо розділити праву та ліву частини виразу (3.6)  на сумарний статизм, одержимо:

BRdydt  + ∆y(t) =  [(∂Qn/∂M)∆M]/R -  [(∂Qc/∂N)∆N]/R                           (3.8)

Зручно  визначити деякі компоненти формули (3.8)  типовими параметрами ( від грецького

παραμετρω – над вимір;  те, що неможливо одержати шляхом прямого виміру):

T = B/R        -  постійна часу  інерційної ланки першого порядку;

kM  = (∂Qn/∂M)/R  - передатний коефіцієнт за каналом  регулювання  М;

kN = (∂Qc/∂N)/R   - передатний коефіцієнт за каналом збурення  N.

Остаточно одержимо:

Tdydt  + ∆y(t)  = kM∆M  - kN∆N                                           (3.9).

Наявність у правій частині  виразу (3.9)  двох складових  свідчить про те, що розгляданню підлягали два канали: збурення та регулювання. Знаки дій по цим каналам є протилежними: якщо збурення є негативним, то управління повинно бути позитивним, і навпаки.

Якщо статизм  за притоком та за стоком (витоком)  відсутні, то  даний керований агрегат є інтегральний, тобто астатичний (не має самовирівнення). Він моделюється інтегральною ланкою.

Аналітичні математичні моделі для  більш складних  об`єктів  регулювання  створюються за такими ж самими принципами. Відмінність полягає лише  у тому, що  після створення моделей окремих фрагментів  необхідно поєднати їх у загальну  систему. Для поєднання треба користуватись відповідними  правилами . Найбільш  прозоро й зрозуміло  це виглядає тоді, коли є можливість спостерігати структуру системи.  Цілком природно, що для цього  треба  диференційні рівняння перевести  у середовище перетворень Лапласа:

WMY(s) =  kM/Ts + 1  - передатна функція по каналу регулювання;

WNY(s) = kN/Ts + 1   - передатна функція по каналу збурення.

Диференційне рівняння  керованого об`єкту.  Експериментальний метод.

Якщо  агрегат, для якого створюють автоматичну систему регулювання, вже існує та його можна досліджувати безпосередньо з метою одержання динамічних характеристик (диференційних рівнянь, передатних функцій або інших форм для їх вираження), то такі умови  найбільш придатні для швидкої та ефективної  його ідентифікації.

Процедура ідентифікації  включає в себе первинний аналіз агрегату з метою виявлення важливих вхідних та вихідних каналів, оснащення цих каналів засобами нанесення вхідного впливу  та запису розвитку у часі вихідного сигналу.  Запис зміни у часі вихідного сигналу після нанесення  стрибкового збурення  іменується  кривою розгону.

Обробка кривої розгону з метою одержання відповідної формули (рівняння або передатної функції) вважається апроксимацією ( від грецького  απρο – невибагливо, об`єктивно; ξεμω –

видобуваю, виймаю).

Існують декілька відомих  інженерних методів апроксимації.  Основні відмінності їх полягають у тому, що одні з них якщо  прості, та недосить точні, а другі якщо точні, та недосить прості. У цьому сенсі розглянемо  методи Л.Й.Кона та  А.П.Копеловича.

Метод апроксимації кривої розгону за Л.Й.Коном.

Метод орієнтований на опрацювання складних кривих розгону, які відзначаються значною інерційністю та наявністю чистого запізнення, але не мають коливань. Це так звані монотонні криві розгону, вони є характерними для більшості теплоенергетичних та технологічних процесів. Не є важливим,  має чи не має об`єкт самовирівнення.

Одначе важливо те, що за даними апроксимації Л.Й. Кона  існує можливість одразу ж визначити параметри налагодження регулятора, який забезпечить  перехідний процес регулювання заданої якості.

Рисунок 3.2. Типові неколивальні криві розгону промислових об`єктів регулювання, які відзначаються наявністю  великої  інерційності та чистого запізнення:

а – крива розгону статичного об`єкту;  б – крива розгону астатичного об`єкту.

Апроксимація  кривих розгону дещо  залежить від їх  типу. Розглянемо  спочатку апроксимацію  статичної  кривої  розгону.

Рисунок 3.3 - Графічна обробка кривої розгону статичного об`єкту  управління.

Спочатку відносно кривої розгону проведено асимптоту ЕС,  а потім – дотичну DF.  Перетин дотичної  з асимптотою та віссю часу утворює  перший параметр кривої розгону – час розгону Та.. Друга важлива  складова розгону – загальний час запізнення τ.

Далі йде важлива частина  апроксимації – вибір умовної позначки «відриву» кривої розгону від вісі часу. Ця позначка  « Ау « визначається спочатку суб`єктивно, тобто умовно. Вона потрібна для визначення першого наближення в апроксимації  запізнення, а в подальшому вона буде уточнена.

Визначальний  розподіл між  чистим  - τ0  та ємнісним – τе  запізненнями  уточнюється після вибору кількості елементарних ланок, які  зображають інерційну частину кривої розгону.  Модель, яка запропонована Л.Й.Коном  для наведених статичних  кривих розгону, має вигляд:

WM(s) = kM(exp(-τοs))/(Ts + 1)q                                           (3.10).

У цій моделі задіяні наступні параметри, що підлягають визначенню в результаті апроксимації:

- kM    -    передатний коефіцієнт за каналом  регулювання;

- το        -    час  «чистого» запізнення;

- Τ      -   постійна часу  апроксимуючої  інерційної ланки 1-го порядку;

- q       -   кількість апроксимуючих ланок 1-го порядку.

Визначальною ознакою для апроксимації  даної кривої розгону є відношення  умовного ємнісного запізнення  до  часу  розгону. Це так зване  «відносне ємнісне  уповільнення розгону»:

r = τeу/Ta                                                                  (3.11)

а також  «відносна  затримка розгону»

a = τ/Ta                                                                     (3.12).

Далі, за допоміжною Таблицею 3.1., знаходять кількість апроксимуючих ланок та  чисте запізнення для формули  (3.10):

Таблиця 3.1.

| τε//Ta = r | τ/Ta = a | q | το |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 < r < 0.105 | a< 0.105 | 1 | τ |
| 0.105 < r < 0.218 | a<0.218 | 2 | τ- 0.105Ta |
|  | a>0.218 | 3 | τ - 0.218Ta |
| 0.218 < r < 0.319 | a<0.319 | 3 | τ – 0.218Ta |
|  | a>0.319 | 4 | τ – 0.319Ta |
| r > 0.319 | a>0.319 | 4 | τ– 0.319Ta |

За Таблицею 3.2. знаходимо постійну часу апроксимуючої ланки  T:

Таблиця 3.2.

| q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r = τε/Ta | 0 | 0.105 | 0.218 | 0.319 | 0.410 | 0.495 | 0.570 | 0.642 |
| g = T /τε | ∞ | 3.509 | 1.248 | 0.702 | 0.478 | 0.356 | 0.281 | 0.232 |
| rg = T/Ta | 1 | 0.368 | 0.272 | 0.224 | 0.196 | 0.176 | 0.160 | 0.149 |

Таким чином, у результаті визначення  параметрів моделі за Л.Й.Коном по кривій розгону можна одержати  дані про керований агрегат, які придатні для подальшого використання з метою побудови АСР.

Якщо апроксимації підлягає крива розгону астатичного об`єкту з запізненням, то  процедура дещо відмінна від попередньої.

Рисунок 3.4 - Графічна обробка  кривої розгону  астатичного об`єкту з метою апроксимації.

Відмінність даної кривої розгону полягає у  тому, що вона не має  статичної ділянки, тобто не має само вирівняння. Тому дотичну  FB доводиться проводити до  ділянки стабільного зростання вихідної змінної.  Характерне пересічення дотичної з віссю часу в точці  F  дає можливість зробити переніс  дотичної в точку відриву кривою розгону від вісі часу. Виникає  ідеальний варіант розгону, до якого входить лише чисте запізнення та перенесена дотична.  Цей елемент становить цікаву можливість методики Л.Й.Кона. Можна порівняти  два результати розгону:  розгін по реальній кривій  ∆hp(t)  та розгін по ідеальній кривій  ∆hsd(t).  Саме відношення цих величин  може бути підставою для  оцінювання  частки ємнісного запізнення  τε  у загальному запізненні  τ.

z = ∆hp(t)  /∆hsd(t).                                                               (3.13)

Таблиця 3.3.

| z | 0 | 0.37 | .27 | 0.22 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g = T/τε | ∞ | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.25 |

Форма  моделі  для астатичної кривої  також відрізняється від  попередньої:

W(s) = exp(-τs) k /s(Ts + 1)q                                   (3.14).

У цій формулі  передатний коефіцієнт  k   має такий же зміст, як і в формулі для інтегральної ланки. Він теж умовний, тому що  астатична крива розгону не має  самовирівнення. При нагоді цей коефіцієнт краще замінювати   на більш зрозумілий параметр – час сервомотору  Tp.

Метод апроксимації кривої розгону за  А.П.Копеловичем.

Методика А.П.Копеловича є відомою в Україні та за її межами тому, що спільно з апроксимацією дає можливість задовольнити вимогу до якості ПП регулювання шляхом попереднього вибору типу регулятора.  В практиці часто бувають обмежені  максимальні динамічні відхилення регульованих величин від заданого значення   та час регулювання  tP≤tPДОП.    А.П. Копелович  запропонував номограми для визначення необхідного типу регулятора за динамічним коефіцієнтом регулювання:

(3.15)

Залежно від τ/Т  об’єкта крива розгону обробляється аналогічно тому, як це зроблено на Рисунку 3.3. :   Т≡Та;  τ – повне запізнення. Для остаточного вибору типу регулятора перевіряється, чи задовольняє він вимогу за допустимим часом регулювання .

Обробка кривої розгону з метою визначення параметрів запропонованої  передатної функції моделі виконується наступним чином:

Рисунок 3.5 -  Апроксимація кривої  розгону за методикою А.П.Копеловича.

З цього рисунку видно, що методика є вкрай спрощеною. Параметри  двох ланкової моделі визначаються відразу після проведення асимптоти та дотичної:

W(s) =  k(exp(-τs))/ (Ts + 1)                                     (3.16).

Модель А.П.Копеловича  складається лише з двох ланок: інерційної 1-го порядку та ланки чистого запізнення. Постійна часу ланки 1-го порядку Т визначається так, як показано на Рисунку 3.5.  Чисте запізнення   τ  визначається як інтервал  від початку осей координат до точки перетину дотичної  з віссю часу. У порівнянні з моделлю Л.Й.Кона  ця модель виглядає як доволі  проста, та відповідно, недосить точна.  До речі, ця обставина може бути з’ясованою лише тоді, коли для даної спрощеної моделі будуть знайдені параметри регулятора та обчислений перехідний процес регулювання. Але це буде зроблено пізніше.

Зараз можна лише сказати, що простота метода А.П.Копеловича є причиною його поширеності у арсеналі  фахівців з налагодження промислових регуляторів.

- Стабільність систем автоматичного керування. Критерії стабільності.

Вирішення задачі  стабільності системи автоматичного керування традиційно  вважається однією з основних задач  теорії керування.   Під самим  визначенням  «стабільність» ми, на відміну від терміну «сталість»  будемо розуміти те, що  визначає  латинське дієслово “stabilo” :  зберігати  рівновагу, повертатись до попереднього положення після його тимчасової втрати.  До речі,  супин, тобто тверда основа цього дієслова входить до всіх європейських  визначень  поняття стабільності.   Наприклад:   «устойчивость»,  “stability”.

Проблема визначення питання про те, стабільною чи  нестабільною виявиться  дана система під час її експлуатації, є питанням прогнозу, що дається  на стадії проектування.  В цей час система  існує у вигляді математичної  моделі. Якщо для  системи  є відомою її  еквівалентна передатна функція на зразок:

Wзс (s) = WNX(s) / [1 + Wp (s)WMX (s)]                                     (4.1),

то, прирівнявши до нуля праву  нижню частину (4.1) ми одержимо рівняння:

1 + Wp (s) WMX (s) = 0                                                              (4.2).

Визначення коренів цього рівняння дає можливість однозначно оцінити, тобто характеризувати,  перехідний процес, який має відбутися в даній системі після нанесення збурення по каналу  WNX (s). З цієї причини  рівняння  (4.2)  вважається характеристичним рівнянням системи.

У більшості підручників з ТАУ це рівняння  спочатку як диференційне приведено до форми:

an x(n) + an-1 x(n-1) + ….+ a1 x1 + a0 x = 0                                                 (4.3),

а потім, як  операторне  рівняння  (після перетворення Лапласа):

an sn + an-1 sn-1 + …  a1 s + a0 = 0                                                           (4.4).

Необхідною  умовою стабільності системи є формальна вимога:

lim [Δx(t)]  = 0,  якщо  t →∞.

Ця вимога може бути забезпеченою, якщо  оригіналом  від зображення  за Лапласом вихідної координати системи  ΔX(s)  є вираз, подібний до наступного:

Δx(t) =  1mcippit +  1(n-m)/2Ak eβkt Sin (ωkt + Θk)                        (4.5).

Вираз (4.5)  має дві частини, що суттєво відрізняються.  Перша  частина – монотонна, при зростанні  астрономічного часу  t→∞  вона не матиме   коливань  та  покаже самовирівнення, якщо всі  корені характеристичного рівняння  (4.4)  pi  будуть негативними, тобто виражені дійсним числом з позначкою «мінус».

Друга части на виразу (4.5)  - коливальна, бо включає в себе  гармонійну функцію «синус». У тих же умовах, тобто у разі зростання часу  t→∞,  ця частина  зображає коливання. У залежності від того, якими будуть значення  показників ступеню  βκ ,  це коливання може згасати,  розгойдуватись або ж зоставатись  незгасаючим.

Вираз  (4.5) є ключовим у формальному розгляді  стабільності системи автоматичного керування.  Особливо це стосується його другої частини, яка пов’язана  з наявністю комплексних коренів характеристичного рівняння, а конкретно – їх дійсної частини  β. Я видно із виразу (4.5), дійсна частина комплексного кореня входить у показник  при екпоненціалі.  Такий показник іменується декрементом.  Термін походить від латинської  “cremo” -  спалювати. Відповідно, декремент – « те, що сприяє згасанню». Так от, якщо декремент - негативний, то згасання відбувається.  Якщо декремент -  позитивний, то коливання  посилюються, а  система розгойдується. Якщо ж декремент дорівнює нулю, то система консервативна, тобто в ній відбуваються незгасаючі коливання.

Цей підхід до оцінки стабільності АСР, який здійснюється через пряме визначення коренів характеристичного  рівняння системи, вважається генеральним, тобто головним,  визначальним.

Для його візуалізації  розташування визначених коренів показують на  комплексній площині коренів характеристичного рівняння. Наприклад, для коливальної  стабільної системи 3-го  порядку ці корені можуть бути  розташовані так, як показано на Рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 - Розташування коренів характеристичного рівняння  системи 3-го порядку на комплексній площині. Корінь  Р1  - нульовий, корені  Р2, Р3 -  комплексні, парні. Вони мають дійсну частину  β2,3  та уявну частину  ω2,3 . Дійсна частина – негативна, тому парні корені розташовані лівіше  уявної осі координат.

Для узагальнення  характеристики  положення коренів застосовують  так званий  кореневий показник коливань системи :

m = │βω│                                                           (4.6).

Для того, щоб показник  був  звичайним позитивним числом, застосовується  операція  взяття модулю.  Показник  має загальновизнані  значення тому, що він пов’язаний  зі  ступенем згасання коливань  Ψ :

Ψ = 1  -  e-2πm                                                       (4.7).

Головна проблема, яка постає  під час вирішення задачі стабільності реальної системи – це її розмірність.  Починаючи з порядку системи  n =4  та більше,  пошук коренів  характеристичного рівняння є проблематичним.  Тому  реально фахівець з автоматизації  користується одним з більш практичних  методів аналізу стабільності. Цих методів існує доволі багато, але найбільш поширеними  у світі  є  дві категорії:  алгебраїчні  (Гурвіца, Рауса)  та частотні (Михайлова, Найквиста).

Алгебраїчний критерій стабільності Гурвіца.

Як і всі інші методи визначення стабільності автоматичної системи регулювання, цей метод фактично використовує ідею визначення розташування коренів характеристичного рівняння системи на комплексній площині.  Але його відмінність від інших полягає у тому, що корені не визначаються безпосередньо, а лише перевіряється їх наявність у лівій пів площі  загальної комплексної площини.

Розгляд задачі стабільності починається з упорядкування запису характеристичного рівняння у вигляді поліному n-го порядку на зразок  виразу (4.4), але від дещо перебудовується з метою видалення коефіцієнту при  sn.  Для цього всі елементи рівняння (4.4) ділять на  an, а потім коефіцієнти наново  нумерують у зворотньому порядку. Одержують вираз:

sn  +  a1sn-1 + a2sn-2 + … + an-1s + an = 0                                    (4.8).

Далі з коефіцієнтів рівняння (4.8)  формується  матриця Гурвіца:

a1         a3     a5    a7    a9    .   .  .  .  .   0

1      a2     a4    a6    a8    .   .   .   .  . 0

0      a1     a3    a5     a7   .   .   .   .  .  0                                                         (4.9)

.  .  .  .  .   .  .  .  .   .   .   .  .  .   .  .  .

0      0      0     0       0  .  .   .   .  .  . an

Порядок матриці Грувіца  дорівнює порядку рівняння системи, тобто вона є квадратною.  Головна діагональ матриці   має всі наявні коефіцієнти рівняння. Строки матриці заповнюються за правилом, яке видно по структурі запису:

- перша строка заповнюється коефіцієнтами  з нечітними  номерами. Якщо коефіцієнт відсутній, то для збереження  формату матриці вона заповнюється  нулями;

- друга строка починається з одиниці, а далі заповнюється коефіцієнтами із  чітними номерами;

- побудова матриці завершується, коли всі коефіцієнти вичерпані, а діагональ завершена.

Далі йде обробка матриці з метою визначення стабільності.  Для цього виділяють детермінанти  матриці за правилом:

∆1 = │a1│;     ∆2 = │a1    a2 │  ;       ∆3 = ….                                                          (4.10).

a3     a4

Обчислення  закінчують, як тільки одержують негативний детермінант.  Якщо ж всі детермінанти позитивні, то це свідчить про стабільність системи.

Умова позитивності всіх коефіцієнтів матриці Гурвіца є необхідною, але не достатньою.

Загальне визначення критерію Гурвіца:

- якщо всі коефіцієнти  та діагональні мінори (детермінанти)  визначальної матриці позитивні, то система є  стабільною.

Деяка незручність даного критерію полягає у тому, що він є доволі формальним. Після перетворення  характеристичного рівняння  майже повністю втрачається зв’язок між фізичним змістом системи та її описанням.  Важко визначити, як параметри регулятора впливають  на показники  якості  перехідного процесу  регулювання, стабільність та запаси стабільності системи. Це уповільнює експертні дії  під час  практичного налагодження АСР.

Критерій Рауса фактично є варіантом  критерія Гурвіца. Відмінність критеріїв полягає у тому, що  Раусом  незалежно від Гурвіца була запропонована  таблиця,  яка також за спеціальними правилами використовує  коефіцієнти  характеристичного рівняння.  Використання  критерія Рауса, таким чином,  потребує специфічних умов.

Теоретична основа частотних критеріїв стабільності. Принцип аргументу. Критерій стабільності за Найквістом-Михайловим.

У 1932 році американський фахівець  з  розробки електронних підсилювачів для радіолокаційних систем Найквіст  запропонував  метод оцінювання стабільності системи з негативним зворотнім зв’язком. Він  помітив, що  аналіз  характеристичного рівняння розімкненої  АСР  дає точну інформацію про стабільність  більш складної, тобто замкненої, АСР.

У 1938 році радянський вчений Михайлов показав, що обчислення та побудова  графіку КЧХ для  АСР  значного порядку після аналізу його положення на комплексній площині дає можливість оцінювати  її стабільність.

Ці основні праці  виявились настільки плідними, що у подальшому вони були поєднані та оформлені у вигляді частотного критерію, який у наші часи відомий під  назвою критерія  Найквіста-Михайлова.

Частотний критерій має  точне теоретичне обґрунтування, яке носить назву принципа аргументу.

Ідея цього обґрунтування також спирається на генеральний, тобто кореневий метод визначення стабільності системи.  Відмінність полягає у тому, що початкова форма  характеристичного рівняння замкненої АСР  поновлюються.  Але замість  характеристичного рівняння записується  характеристичний поліном , тобто впорядкована відносно ступеня оператора Лапласа “ s “ математична форма n-го порядку:

F(s) = ansn  + an-1sn-1 +  . . . +a1s + a0                             (4.11).

У тому разі, якщо би цей поліном був представлений як характеристичне рівняння та для нього були би  знайдені корені    p1, p2, ….pn   (що мало ймовірно), то його можна було б переписати у вигляді:

F(s) = an (s – p1)(s – p2) . . . . (s – pi) . . . (s – pn)                (4.12).

Для того, щоб перевірити, в яких частинах комплексної площини знаходяться корені, тобто вирішити задачу оцінки стабільності системи, переведемо розгляд  на комплексну площину.

Покажемо розташування деяких коренів спочатку у випадковому порядку, а потому виконаємо раціоналізацію цього розташування.

Рисунок 4.2.  Розташування коренів характеристичного рівняння на комплексній площині:

а) – початкове розташування будь-якого кореня відносно довільного оператора  s;   в) – розташування коренів відносно  раціоналізованого  s = jω.

На Рисунку 4.2 а)  показано,   що окремий корінь  характеристичного рівняння розташований у лівій півплощині.  Згідно з  виразом (4.12), векторна  сума   q = s – p  буде розташованою так, як показано на цьому ж рисунку. Але, якщо брати  не  довільне значення оператора  s , а  таке, що  β=0,  s=jω, то  кінець вектора  q  буде розташований на вісі  jω.

На другій частині Рисунку 4.2  - б)  показано, що вектор  q3  для  кореня   p3 буде розташовано в правій півплощині.

Далі представимо  вектори  q   в полярних координатах  та розглянемо  їх перетворення   при умові змінення колової частоти  ω.

qi=  ρι exp[jφι]                                                          (4.13),

де  ρι  - модуль   вектора  qі ;    φι   - аргумент  вектора  qі.

Яв відомо з теорії  функцій комплексної змінної,  сумарні модуль та аргумент  характеристичної КЧХ системи  будуть:

mod[F(jω) ]= an i=1nmod(jω-pi)                                            (4.14),

arg [F(jω) ] =i=1narg⁡(jω-pi)                                                 (4.15).

В   (4.15)  відсутній аргумент дійсного коефіцієнта   an,  тому що він дорівнює нулю. Далі треба застосувати такий  засіб перевірки наявності кореня  в лівій або правій півплощині, який не залежить від  значення кореня.  Цим засобом може бути змінення    колової частоти  від  - ∞<ω<∞

Зручно в цьому сенсі розглядати змінення аргументу  векторів  (jω – p) так, як це показано на Рисунку 4.3.  Приймемо  правило  для зміни аргументу, який  має відлік у радіанах.  За позитивне змінення аргументу  будемо вважати таке, яке відбувається  проти ходу годинникової стрілки, а за негативне – таке, яке йде за стрілкою годинника.

Рисунок 4.3. Ілюстрація  розташування коренів характеристичного полінома   на комплексній площині та  показ змінення аргументу кожного кореня  при  проходженні коловою частотою пов- ного  діапазону можливих значень.

З даної ілюстрації маємо, що корінь, розташований  на комплексній площині зліва , забезпечує зміну аргументу  + π, а корінь, розташований  у праві півплощині,  забезпечує  зміну аргументу –π.

Таким чином, якщо  характеристичний  поліном  зі ступенем  n  має  m  коренів  у правій півплощині  та l  коренів – у лівій півплощині, тобто  n = l + m,  то:

Δarg [F(jω)] = πl + (-π)m = π (l – m)    при      -∞<ω<∞          (4.16).

Якщо розглядати не повний  діапазон можливих значень колової частоти, а лише його позитивну частину, тобто   0<ω<∞, то формула зміни аргументу дещо зміниться:  в ній  π зміниться на π/2.

Одержимо:                    Δarg [F(jω)] = πl/2 + (-π)m/2 =( π/2) (l – m)    при  0<ω<∞       (4.17).

Із  формули (4.17)  витікає критерій  стабільності Михайлова.

- Якщо під час змінення колової частоти від 0 до ω  вектор  F(jω)  повертається на  кут πn/2, де   n -  порядок характеристичного полінома замкненої системи, то система є стабільною.

- Якщо годограф F(jω), зображений на площині комплексної змінної, починаючись при ω=0 на дійсній півосі  закінчується ( йде у безкінечність )  при  ω=∞ у тому квадранті площини, номер якої  дорівнює ступеню характеристичного рівняння  та проходить усі попередні квадранти без порушення їх порядку, то система є стабільною.

Необхідно додати, що критерій Михайлова  у наші часи майже втратив свій практичний зміст,  його застосування  фахівцем з наладки систем  сприймається як доволі архаїчне.  Але значення цього критерію як  одного з базисних для теорії керування безумовне.

Критерій стабільності (кореневий) Найквіста.

Цей критерій дає можливість  одержувати інформацію про стабільність замкненої системи (як більш складної)  по ознакам поведінки розімкненої системи (як менш складної).

Ідея Найквіста полягала у наступному.  Якщо представити передатну функцію розімкненої системи  у вигляді відношення:

W(s) = K(s)D(s)                                                           (4.18),

де  K(s)  вважається вхідним, а  D(s) – характеристичним поліномом.  Слушно зазначити, що з умов фізичного втілення системи вхідний поліном не може мати ступеню, вищого за той, який  має поліном характеристичний.   З умовою замикання системи  її нова характеристична функція  буде:

F(s) = 1 + W(s)                                                     (4.19).

Після підстановки (4.18) в (4.19) одержимо:

F(s) = 1 + K(s)D(s)  = Ds+K(s)D(s)                                    (4.20).

З  (4.20) витікає, що ступінь  верхньої та нижньої частин  F(s)  однакова та не вища за ступінь D(s).

Якщо далі розвинути такий же підхід до визначення повної зміни аргументу  F(jω), як це виконувалось раніше, то  вийде наступне:

Δarg[F(jω)] = Δarg [D(jω) + K(jω)] – Δarg[D(jω)]  = nπ/2 – nπ/2 = 0        (4.21)

за умови, що  колова частота змінюється від нуля до безкінечності.. Таким чином, за Найквістом:

- замкнена система буде також стабільною, як і розімкнена, якщо змінення аргументу характеристичної функції  F(jω)  при зміненні колової частоти  від нуля до безкінечності дорівнює нулю.

Повертаючись до розгляду (4.19), можемо зазначити, що:

W(s) = F(s) – 1;         W(jω) = F(jω) – 1                                     (4.22),

тобто годограф розімкненої АСР відрізняється від годографу характеристичної   функції на одиницю.  На цій підставі і формулюється критерій Найквіста-Михайлова (у подальшому  Н.-М.):

- якщо передатна функція розімкненої системи стабільна (не має коренів в правій півплощині), то для стабільності замкненої системи  годограф  розімкненої системи W(jω) не повинен  обіймати точку з координатами  (-1, j0).

Типові регулятори та їх алгоритми. Оптимізація параметрів регулятора.

Типові регулятори, які зазвичай використовуються у промисловій автоматиці, зручно розглядати з позиції елементарних ланок. У цьому сенсі найпростішим регулятором є такий, котрий моделюється  пропорційною ланкою. Це пропорційний регулятор, або П-регулятор.

  - П-регулятор та його дія у складі АСР.

Передатна функція П-регулятора:

Wp(s) = kp                                                (5.1).

До виразу передатної функції П-регулятора не входить оператор  s, отже цей регулятор не впливає ані на порядок системи, ані на фазовий зсув  іі КЧХ. Крива розгону П-регулятора не відрізняється від кривої розгону пропорційної ланки, тому що П-регулятор – це звичайний без інерційний підсилювач сигналу.

Рисунок 5.1 - Структура АСР, до складу якої входить П-регулятор.

У цій системі керований агрегат  поки що розглядається як її незмінна частина. Регулятор, який у даному випадку має передатну функцію   Wp(s) = kp,        тобто він має якості пропорційної ланки, є змінною частиною АСР.        Його коефіцієнт передачі -   kp    у подальшому буде підлягати зміні (варіюванню) з метою досягнення певних  показників якості перехідних процесів регулювання – (скорочено - ПП рег.).

Які  ж результати можуть бути досягнуті  таким чином?  Відомо, що основні  інженерні показники якості ПП рег. можна одержати безпосередньо з його графіку. Якщо модель системи  буде мати такий склад, як показано на Рисунку 5.2,  то графік перехідного процесу буде мати відповідний вигляд.  Один з таких графіків показаний на Рисунку 5. 3:

Рисунок 5.2 - Схема моделі АСР  для статичного об’єкту 2-го порядку та П-регулятора. У наборі схеми моделі АСР існує єдність зі структурою по Рисунку 5.1 – вхідні сигнали  Step та Step1 моделюють відповідно збурення та завдання;  підсилювач Gain  моделює П-регулятор, а всі інші ланки по праву сторону від нього  – керований агрегат.

Рисунок 5.3.  Перехідний процес регулювання в АСР  по Рисунку 5.2. Вхідний сигнал подано по каналу збурення, коефіцієнт передачі П-регулятора  дорівнює  10.  Перехідний процес має згасаючі коливання та кінцеву похибку.

Отже, аналіз перехідного процесу  регулювання в АСР, де об’єкт  - статичний  2-го порядку, а регулятор – пропорційний, показує, що характер процесу – коливальний згасаючий, а кінцева похибка доволі значна та становить у даному прикладі:   Δxост (∞) = 0.06  од. виходу.

Покажемо, що має відбутися в системі, якщо коефіцієнт передачі регулятора буде збільшений з наміром зменшення кінцевої похибки.

Рисунок 5.4. Перехідний процес у АСР з П-регулятором. Коефіцієнт передачі регулятора збільшено до kp = 100  з наміром зменшення кінцевої похибки.

З графіку на Рисунку 5.4. видно, що коливання процесу різко зросли по частоті та амплітуді – різниця між першим та третім максимумами  суттєво зменшилась. Кінцева похибка зменшилась майже в 10 разів у порівнянні з попереднім випадком, але  для системи постала загроза втрати стабільності.

Рисунок 5.5.  Перехідний процес, який відбувається в АСР  з П-регулятором, якщо оператором  дано завдання  для переходу на новий рівень регульованої величини, тобто Δxз=1.  Перехід відбувся після декількох коливань, але кінцева похибка переводу також є – завдання виконано неточно.

Таким чином, можна констатувати, що П-регулятор  у складі АСР діє досить прогнозовано, тому що має лише один параметр налагодження -  kp. Якість перехідних процесів, яку він забезпечує, не є високою – кінцева похибка існує у випадках подачі як збурення  (по каналу збурення), так і нового завдання (по каналу завдання).

Безумовними  перевагами П-регулятора є його простота та надійність.

Інтегральний  регулятор та його можливості при застосуванні в АСР.

Інтегральний регулятор за складністю є майже таким, як и П-регулятор, одначе ж  його передатна функція, як і функція елементарної інтегральної ланки:

W(s) = 1Tps                                                       (5.2),

де   Tp  є  параметр  налагодженні регулятора, тобто час сервомотора.  Цей параметр визначається точно таким же чином, як для відповідної інтегральної  ланки. Назва його пов’язана  з тим, що в давній автоматиці часто застосовувались поршневі виконавчі механізми. Оскільки  слово  “servus’ означає латиною  «раб», то поршень звався «сервомотором».  Одиницею виміру часу сервомотору є секунда. Це не співпадає з визначенням такого параметру, як «коефіцієнт передачі», який для свого визначення потребує такого явища, як статизм.

З цієї причини деякі автори  застосовують замість «часу сервомотору»  «умовний коефіцієнт передачі»  інтегрального регулятора:

kp =  1/ Tp                                                       (5.3).

«Умовність»  цього коефіцієнта полягає у тому, що він визначається по кривій (фактично прямій) розгону, що не зупиняється у своєму розвитку. Тому у його одиниці виміру  присутні такі дані:  «(од.виміру виходу/од.виміру входу)/сек». Треба бути уважним при застосуванні  таких даних, тому ми  пропонуємо орієнтуватись лише на «час сервомотору» - таким чином кількість помилок значно зменшується.    Графічний спосіб визначення часу сервомотора по кривій розгону показаний у розділі, де розглянуто інтегральну ланку.

Дослідимо дію І-регулятора у складі АСР, де керований агрегат такий же, як і для П-регулятора. Такий прийом розгляду зручний з того міркування,  що  легко виконувати порівняння  ефекту від дії регуляторів в однакових умовах.

Рисунок 5.5 - Модель АСР, у складі якої застосовано І-регулятор. У якості І-регулятора використано стандартну модель інерційної ланки, у якій замість одиниці в знаменнику передатної функції вписано «нуль». Перевага такого способу моделювання полягає у тому, що параметр регулятора  Tp = 28 сек  видно на схемі набору.

Рисунок 5.6 - Перехідний процес регулювання в АСР з базовим агрегатом та І-регулятором (по Рисунку 5.5.).

З графіка на рисунку 5.6. видно, що перехідний процес в системі з І-регулятором коливальний, згасаючий, але, на відміну до дії в таких же умовах П-регулятора, він не має кінцевої похибки.  Процес точно сходиться до лінії  « Δx(t) →0».  Помітно також, що перше динамічне відхилення значно більше – майже в 10 разів. Час регулювання також значно збільшився у порівнянні  з тим, що забезпечує П-регулятор.

Перевіримо також, яким чином діє І-регулятор відносно сигналу завдання.

Рисунок 5.7 -  Перехідний процес регулювання в САР з І-регулятором. Вхідний сигнал – одиничне завдання оператора.

Рисунок 5.7. свідчить, що завдання оператора система з І-регулятором виконує точно – перехідний процес сходиться до лінії  Δx(t) = 1.

Але найкраще порівняння ефекту від дії регуляторів можна одержати так, як це показано на Рисунку 5.8. Тут відбувається пряме зведення перехідних процесів на одному віртуальному осцилографі  Scope 2 в ідентичних умовах дії:

Рисунок 5.8 - Порівняння дії П-регулятора з дією І-регулятора в ідентичних умовах.

Рисунок 5.9 - Перехідні процеси регулювання в різних АСР (за рисунком 5.8). Перехідний процес, показаний кривою блакитного кольору  – це дія П-регулятора в АСР, зеленого – дія І-регулятора.

Цікаво провести порівняння двох найпростіших регуляторів у сенсі універсальності в застосуванні для керування об’єктами різних типів. Змінимо тип  керованого агрегату в схемі АСР зі статичного на астатичний:

Рисунок 5.10.  Схема моделі АСР, в якій статичний об’єкт замінено на астатичний. Порівнянню підлягає дія в АСР  П- регулятоа та І-регулятора.

Рисунок 5.11. Графіки перехідних процесів регулювання в АСР при заміні статичного об’єкта на астатичний.  Перехідний процес у системі «астатичний об’єкт – І-регулятор» втратив стабільність, тому що така система є структурно нестабільною.

Графіки на Рисунку 5.11. доводять, що П-регулятор можна застосовувати  з об’єктами різних типів, а І-регулятор з астатичними об’єктами застосовувати не можна: система буде нестабільною при будь-яких параметрах І-регулятора.

Пропорційно-інтегральний регулятор.

Розгляд попередній простих регуляторів довів, що ті переваги, які їм притаманні, необхідно використовувати, а недоліки – компенсувати. Таким чином з’явився регулятор, який поєднує два попередніх регулятора в одному – пропорційно-інтегральний (ПІ-регулятор). Як і раніше, зручно моделювати цей регулятор шляхом паралельного поєднання двох елементарних ланок – пропорційної та інтегральної. Крива розгону ПІ-регулятора теж є простою сумою двох кривих розгону цих ланок. Ці обставини показані на Рисунку 5.12.

Рисунок 5.12.  Структура та крива розгону пропорційно-інтегрального (ПІ) регулятора:

а – побудова з елементарних ланок;  б – крива розгону з визначенням параметрів.

Зважаючи на те, що на вхід ПІ-регулятора надходить сигнал небалансу з компаратора, який порівнює сигнал завдання з дійсним значенням сигналу на виході системи:

ΔE(s) =  ΔXз(s) – ΔX(S)                                          (5.4),

Вихід ПІ-регулятора дорівнює

ΔM(s) = Wp(s)ΔE(s)                                                (5.5).

Сама передатна функція ПІ-регулятора, виходячи з  Рисунку 5.12. а-б)  буде:

Wp(s) = Kp + 1/Tis                                                  (5.6).

У виразі (5.6) відбулася зміна позначення «часу сервомотору» Тр  на  «час ізодрому» Ti.

«Час ізодрому» іменують також як «час інтегрування» або «час подвоєння». Часом ізодрому параметр зветься тому, що в давні часи існували пристрої для амортизації карет, у яких був застосований гідравлічний амортизатор – ізодром (від грецьких слів ισος – рівний, однаковий, та δρομος – дорога, шлях). Термін «час подвоєння» зрозумілий з графіку на Рисунку 5.12 –б), де горизонтальна лінія проведена на рівні досягнення керуючою дією регулятора подвоєного значення. Там, де горизонталь перетинає графік кривої розгону регулятора, утворюється пункт визначення часу подвоєння на вісі часу.

Передатна функція ПІ-регулятора за формулою (5.6) є суто теоретичною.  Практика втілення регуляторів з реальних елементів довела, що більш зручною формою є така, де коефіцієнт передачі введений  також в інтегральну частину передатної функції:

Wp(s) = Kp + Kp/Tis = Kp( 1 + 1/Tis)                         (5.7).

Існує також поширена форма, зручна для перетворень регулятора:

Wp(s) = [Kp(Tis + 1)]/Tis                                         (5.8).

Порівняння можливостей ПІ-регулятора з можливостями І-регулятора можна виконати на електронній моделі.

Рисунок 5.13 - Схема електронної моделі для порівняння дії двох регуляторів:  І-регулятора та ПІ- регулятора. Набір схеми ПІ-регулятора виконаний по формулі (5.7) та показаний на нижній частині рисунку.

Якщо дану схему привести до дії по каналам збурення, то перехідні процеси можуть мати наступний вигляд:

Рисунок 5.14 - Перехідні процеси регулювання в АСР з регуляторами:

- перехідний процес, який забезпечує І-регулятор (крива блакитного кольору);

- перехідний процес, який забезпечує ПІ-регулятор (крива зеленого кольору).

Моделювання показує, що фактичне поєднання двох найпростіших регуляторів( П- та І-регуляторів)  в одному –( ПІ-регуляторі) призводить до появи якісно нового ефекту. Різко зменшується перше динамічне відхилення, у декілька разів зменшується час регулювання, зникає кінцева похибка.

Наостанок можна зазначити, що поєднання двох регуляторів у одному призвело до зникнення недоліків кожного з регуляторів та накопичення їх переваг. Між іншим, ПІ-регулятори настільки поширені у промисловості розвинених країн, що їх доля серед інших регуляторів становить від 90 до 95 %.

Оптимізація параметрів простих регуляторів.

У попередніх моделях параметри регуляторів встановлені без проходження ними процедури критичного (критеріального) відбору. Цю процедуру у даному випадку можна також іменувати  оптимізацією.  За визначенням, це означає пошук найліпшого з допустимих рішень. Латиною “bene “ означає «добре»; “melior” – краще, ліпше; “optimus” – найкраще з усіх; таке, яке неможливо вдосконалити.

Постановка та вирішення задач оптимізації є важливим розділом сучасної науки. Він супроводжується багатьма теоремами та є доволі складним для вивчення. Але у нашому випадку, якщо ми використовуємо регулятор із заданою структурою та оптимізуємо лише параметри, задача значно спрощується і може бути порівняно легко ілюстрована. Почнемо розгляд з побудови лінії гарантованої стабільності системи на площі параметрів налагодження регулятора. Площа параметрів для утворення  повинна мати дві координати, тобто параметри кр та Ті.

Побудова межі для області стабільності системи.

Межу стабільності побудуємо для АСР, до складу якої входить інерційний статичний об’єкт та ПІ-регулятор. Задачу зручно вирішувати в частотному середовищі, тобто шляхом побудови КЧХ. Спираючись на критерій Найквіста-Михайлова, зазначимо, що КЧХ розімкненої системи, яка є стабільною, проходить по комплексній площині дещо правіше критичного пункту з координатами (-1, j0). Якщо ж АСР знаходиться на межі стабільності, то її відповідна КЧХ проходить точно через вказану критичну точку. З цієї умови можна записати рівняння для визначення межі стабільності АСР:

1 + Wp(jω)Wo(jω) = 0                                                    (5.9),

[Rep(ω ) + jImp(ω)][Reo(ω ) + jImo(ω )] = -1                 (5.10).

Звідси можна одержати рівняння для обчислення необхідної  межі стабільності АСР у координатах параметрів ПІ-регулятора, тому що:

Rep(ω ) = kp;         Imp(ω ) = -kp/(Tiω)                           (5.11),

та далі для розрахунків

kp = - Reo(ω )/ M2o(ω )                                                         (5.12),

kp/Ti = - ωImo(ω )/M2o(ω                                                      (5.13).

Розрахунки параметрів межі стабільності системи, до складу  якої входить ПІ-регулятор та об’єкт 2-го порядку з чистим запізненням,  наведені на Рисунку 5.15:

Рисунок 5.15 - Обчислення та побудова межі зони стабільності для АСР у складі: «статичний об’єкт 2-го порядку з чистим запізненням та ПІ-регулятор».

Характер проходження межі – замкнена крива з наявністю екстремуму. По горизонтальній осі відкладені значення коефіцієнту передачі регулятора, а по вертикальній – відношення коефіцієнта передачі до часу ізодрому. Усі комбінації параметрів, які знаходяться в зоні, обмеженій кривою, повинні призводити до стабільних перехідних процесів. І навпаки, ті комбінації, що лежать зовні межі, загрожують втратою стабільності. Ці дані надзвичайно важливі для вибору параметрів регулятора.

Для того, щоби виконати оптимізацію параметрів, що лежать в обмеженій зоні стабільності, необхідно до попередніх умов додати вимоги до якості перехідного процесу регулювання. Ці вимоги доречно ставити у вигляді необхідних значень коренів характеристичного рівняння системи – шляхом вибору значення кореневого показника коливань m.

У результаті такого вибору буде одержано розширену за кореневим показником коливань КЧХ системи – РКЧХ системи.  Тоді замість формул (5.12-5.13) буде одержано:

kp = - [m Imo(m, ω) + Re(m, ω)]/ M2o(m,ω)                         (5.14),

kp/Ti = -ω(m2 + 1)Imo(m,ω )/ M2o(m,ω)                               (5.15).

Обчислення за даними формулами  дозволяють одержати криву  m = const, яка повинна бути розташованою в зоні стабільності АСР.

Залежність між кореневим показником коливань  m   та ступенем згасання коливань перехідного процесу   ψ, що визначається за формулою   ψ = 1 – exp(-2πm), зручно мати для постійного користування:

Таблиця 5.1.

| m | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψ | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |

Рисунок 5.16 - Обчислення та побудова лінії  m = 0.37 = const  для оптимізації параметрів ПІ-регулятора. Оптимальні з позиції додержання заданого ступеню згасання коливань параметри kp*, Ti*, що задані через значення m, знаходяться точно на екстремумі кривої. Крива виконує роль критерію оптимізації.

Екстремальна крива на площі параметрів налагодження ПІ-регулятора може бути також застосованою для нанесення на неї параметрів, визначених за іншими методиками, наприклад такими, як методи Л.Й.Кона або А.П.Копеловича. Таке порівняння  результатів є корисним для отримання впевненості у надійності проведеної роботи.

5.3.3 Теорема про кінцеве значення зображення вихідної змінної. Зведення задачі оптимізації до задачі пошуку екстремуму.

Теорема про кінцеве значення зображення вихідної змінної системи має практичний додаток у теорії автоматичного регулювання там, де виникає потреба довести справедливість вибору оптимальних параметрів для ПІ-регулятора за ознакою:  кр//Ti→max.

Пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор.

Подальшим розвитком ідеї, яка полягає у намірі отримання більш якісного перехідного процесу регулювання шляхом ускладнення алгоритму регулятора, є поява пропорційно-інегрально-диференційного регулятора (ПІД – регулятора). Точно невідомо, хто є автором цієї ідеї, але є думка, що регулятор було сконструйовано шляхом механічного додавання до алгоритму ПІ-регулятора ще однієї математичної операції – взяття похідної. Згідно з назвою, він може бути побудованим з трьох елементарних ланок: пропорційної, інтегральної та диференційної.

Якщо розглядати ПІД-регулятор з суто теоретичної позиції, то його передатна функція повинна бути наступною:

W(s) = kp + ki/s + kds                                           (5.16),

де   kp – параметр пропорційної частини регулятора;  ki, kd – умовні параметри відповідно інтегральної та диференційної частин регулятора. Умовні параметри, як зазначалося й раніше, майже неможливо реалізувати не те що в промислових умовах, а навіть шляхом моделювання. Особливо це стосується параметру Д-частини, де відповіддю «чистого» диференціатора на  стрибковий одиничний сигнал буде, як відомо, безкінечність. Тому, насамперед, диференційна частина регулятора «імітується» за допомогою реального диференціатора, який має свої два параметри налагодження – кд та Тд (дивись розділ 2.2.3).

Відповідно кривим розгону цих ланок, крива розгону ПІД-регулятора буде мати такий вигляд, який показано на Рисунку 5.17.

На цьому рисунку показано, що побудова структури ПІД-регулятора з трьох елементарних ланок є своєрідним розвитком структури ПІ-регулятора. Між тим, слід попередити від типової помилки, якої припускаються ті фахівці, які вважають, що можливо «вдосконалити» оптимізований ПІ-регулятор до ПІД – регулятора, просто «додавши» до нього диференційну ланку. Перехід від ПІ-регулятора до ПІД-регулятора вимагає повної заміни параметрів.

Передатна функція імітованого  ПІД – регулятора:

W(s) = kp[1 + 1/Ti s + kdу s/(Tdу s + 1)]                                                (5.17).

В формулі (5.17) диференційна частина регулятора реалізована із застосуванням реального диференціатора, який має умовний коефіцієнт передачі  kdу та умовну постійну часу Tdу. Взагалі-то дійсний коефіцієнт передачі на схемі з (Рисунку 5.18):  kd = kdу/Tdу.  Таке положення більш прийнятне, тому що ПІД-регулятор і без цього має 3 параметри, які необхідно оптимізувати під час налагодження.

Оптимізацію параметрів ПІД-регулятора можна також виконати за допомогою методу РКЧХ, вибравши відповідне значення кореневого показника коливань m. Але задача ускладнюється тим, що кількість параметрів – 3 перевищує кількість можливих рівнянь – 2. Для запобігання впливу невизначеності вводять допоміжний параметр  Td/Ti = α.

Рисунок 5.17 - Структура та крива розгону ПІД – регулятора. На кривій розгону позначений «час ізодрому» - Ті,  «час диференціювання» - Td, «коефіцієнт передавання» - Кр. На кривій також видно, що стрімкість «падіння» кривої більша за стрімкість «підйому».

Окрім невизначеності, існує ще одна: проблема точної оптимізації параметрів ПІД-регуляторів. Вона полягає у тому, що при наявності у керованого агрегату малої інерційності критерій якості за такою формою, яка показана на Рисунку 5.16, має схильність до втрати своєї якості. Це проявляється у втраті ним опуклості, він стає надто подовженим та майже непридатним для пошуку екстремуму.

Зважаючи на це, вдамося до деяких прийнятних спрощень, які полегшують практичну роботу наладчика промислових АСР.

Рисунок 5.18 -  Імітаційні моделі базових регуляторів у складі АСР: верхня частина схеми включає ПІ-регулятор, нижня – ПІД – регулятор. Всі параметри керованого об’єкту та збурення  ідентичні, а параметри регуляторів наближені до оптимальних, але принципово  різні.

Рисунок 5.19 - Графіки перехідних процесів у АСР за (Рисунком 5.18):  - кривою блакитного кольору показана дія ПІ –регулятора; - кривою зеленого кольору – дія ПІД – регулятора. Видно, що ПІД-регулятор забезпечує менше значення першого динамічного відхилення, більшу частоту коливань та, відповідно, менший час регулювання.

5.4.1.

Спрощене налагодження ПІД-регулятора.

Маючи на увазі складність суто аналітичних розрахунків, практика налагоджень пропонує  спрощені формули для попереднього вибору параметрів ПІД-регулятора. Відомо, що досить вдалий попередній вибір забезпечує швидке досягнення майже оптимального результату (квази-оптимальних значень параметрів) шляхом експериментального доопрацювання системи на моделі або ж безпосередньо на об’єкті. Тому доречно, за умовою простої двохланкової апроксимації динаміки статичного процесу (наприклад, за А.П.Копеловичем), коли визначені kM, T, τ, та маючи на увазі вимоги зі ступеню згасання коливань, вибирати параметри ПІД-регулятора за  спрощеними формулами з Таблиці 5.2.:

Таблиця 5.2.

| Параметри ПІД- регулятора | Вимога до ступеню згасання коливань: Ψ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
| kp | 1.4/[kM(τ/T)] | 1.2/[kM(τ/T)] | 0.95/[kM(τ/T)] |
| Ti | 1.3τ | 2.0τ | 2.4τ |
| Td | 0.5τ | 0.4τ | 0.4τ |

Якщо ж об’єкт є астатичним, тобто не має самовирівнення, то параметри можна вибрати з Таблиці 5.3.:

Таблиця 5.3.

| Параметри ПІД- регулятора | Вимога до ступеню згасання коливань: Ψ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
| kp | 1.4/(τ/T) | 1.1/(τ/T) | 0.6/(τ/T) |
| Ti | 1.6τ | 2.0τ | 5.0τ |
| Td | 0.5τ | 0.4τ | 0.2τ |

5.4.2. Методика Л.Й.Кона  вибору параметрів промислових ПІ-регуляторів для інерційних об’єктів з запізненням.

Розроблена у 60-ті роки 20-го століття Коном Л.Й. - засновником кафедри АТП в ОНПУ. Відрізняється тим, що має порівняно високу точність визначення параметрів регуляторів. Для надання можливості наладчику АСР для варіювання параметрів з метою досягнення необхідної з умов технології якості регулювання, представлена у вигляді таблиць.

Передумовою налагодження регулятора є апроксимація кривої розгону об’єкта по каналу регулювання (див. пункт 3.2.1). Одержавши модель та вирішивши питання з необхідною якістю регулювання шляхом вибору m, можна переходити до застосування таблиць Кона.

По-перше, таблиці мають два розділи:  - для статичних об’єктів;  - для астатичних об’єктів.

По-друге, структура таблиць східна зі структурою «вікон».

Головне «вікно» таблиці, згідно з  Рисунком 5.20, включає оголовок та боковик. В оголовку проставлені значення q – цілого числа апроксимуючих ланок, а в боковику – округлені значення відносної інерційності кривої розгону a = τ/ Ta.

Якщо прийняти q = 2;  а = 0.15, то можна тим самим «відкрити» під вікно, де буде новий оголовок з рядом нормативних значень m.

Прийнявши, наприклад, m =0.22, тобто Ψ = 0.75, одержимо лінійку значень деяких параметрів, серед яких будуть як параметри налагодження регулятора  kp, Ti,  так і дані про перехідний процес регулювання, що відбудеться в АСР у разі їх застосування.

Період коливань перехідного процесу буде одержано з   b = ωτ, тому що ω – це колова частота коливань, рад/сек,  а  τ – повне запізнення, сек.  Якщо b=0.85, а  τ = 10 сек., то  ω = 0.85/10 = 0.085 1/сек.  Тоді  з:       Тпп = 2π/ω = 2 * 3.14/0.085 = 74 сек.

Значення інтегрального, за модулем, критерію якості перехідного процесу регулювання дані у вигляді вертикального стовпчика. Вподовж стовпчика значення критерію змінюються, маючи мінімум приблизно всередині.  Горизонтальна строчка даних, співпадаюча з мінімумом, дає оптимальні параметри налагодження регулятора.

Звичайно, наведена структура створена пізніше, ніж було видано Таблиці Кона. Авторське подання таблиць мало форму брошури, тому вони були більш складними для першого сприяття.

Друга частина Таблиць стосується астатичних кривих розгону та має ідентичну побудову.

Методика А.П.Копеловича для вибору параметрів промислових регуляторів.

Відмінність цієї доволі поширеної методики від інших полягає в її лаконічності та логічності.

Першим кроком вибору є двох ланкова апроксимація кривої розгону, яка вже розглядалась вище.

Другим – є вибір типу регулятора на основі вимог до якості процесу регулювання. У цьому ж розділі автором введений оригінальний спосіб оцінки якості: вибрано лише трійку прийнятних процесів. Це «аперіодичний» - не коливальний процес; процес з «20%- перерегулюванням» - коли другий максимум становить 20% від першого; та процес «min∫x(t)dt» - коливальний процес з мінімальною інтегральною похибкою.

Далі для кривої розгону визначається параметр (τ/T), тобто загальна відносна інерційність, і наладчик переходить до вибору параметрів регулятора на відповідній номограмі Копеловича. Ці номограми одержані шляхом моделювання характерних систем. Вони покривають майже весь діапазон потреб наладки промислових регуляторів. Є також номограми для вибору параметрів ПІД-регуляторів. Вид номограм показаний на Рисунку 5.20.

До недоліків  методики слід віднести лише її порівняно низьку точність. Але, зважаючи на подальшу доводку регуляторів після їх включення, цей недолік можна вважати несуттєвим.

Оцінка запасів стабільності по КЧХ розімкненої АСР.

Це питання постає в тих випадках, коли або треба визначити, в якому напрямку можна рухатись при підборі додаткових значень параметрів регуляторів, щоби не втратити стабільність системи, або в тих ситуаціях, коли визначається загальна надійність системи.

Найбільш зручно проводити такі оцінки, спираючись на результати застосування критерію стабільності за Найквистом-Михайловим (Н.-М.).  Треба обчислити та побудувати на комплексній площині  графік КЧХ розімкненої АСР. Проходження цього графіку відносно критичноі точки       (-1,j0) дасть відповідь на поставлене питання. Формули та вихідні дані для обчислення КЧХ розімкненої АСР у складі: «об’єкт другого порядку з запізненням – налагоджений ПІ-регулятор» приведені на Рисунку 6.1.   Результати розрахунків наведені на Рисунку 6.2.

Рисунок 6.1.  Формули для розрахунку запасів стабільності АСР з ПІ-регулятором. Параметри ПІ-регулятора Кр та  Тu  визначено раніше аналітичним шляхом.

Рисунок 6.2. Результати обчислення та графічної обробки кривої КЧХ розімкненої АСР.

Графік КЧХ розімкненої АСР перетинає негативну частину дійсної осі  правіше критичної точки  (-1, j0). Ця точка визначає запас стабільності системи «за модулем» - С.  Якщо радіусом ρ = 1.0 та центром у початку осей координат провести коло, а потім  місце перетину кола та графіку КЧХ з’єднати з початком осей, то можна одержати кут γ – запас стабільності АСР «за фазою».

Спостерігаючи за умовними «утворенням» та «витрачанням» цих запасів, можна зазначити наступне:

- змінюючи значення коефіцієнта  передавання регулятора Кр в напряму збільшення, ми тим самим «витрачаємо» запас стабільності «за модулем», тому що точка перетину зміщується вліво. Система наближається до втрати стабільності;

- змінюючи значення «часу ізодрому» Тu  регулятора в сторону збільшення (або час запізнення в сторону зменшення), ми збільшуємо запас стабільності «за фазою», тобто збільшуємо кут γ.

Користування подібними прийомами для прийняття рішення під час налагодження регуляторів прискорює одержання позитивного результату та зменшує вірогідність помилок.

Побудова перехідного процесу регулювання по дійсній частині КЧХ замкненої системи.

Це питання в наші часи має суто теоретичне, а не практичне значення. Перехідний процес регулювання можна одержати безпосередньо на електронній моделі системи. Але, у разі відсутності такої моделі, а також для вирішення принципових питань теорії буває необхідно брати зворотне перетворення Лапласа з метою одержання оригіналу функції виходу (раніше це здійснювалося за методом В.В.Солодовнікова, або за методом трапецій):

Рисунок 7.1 - Графік перехідного процесу регулювання, одержаний шляхом взяття інтегралу Фурьє (зворотного перетворення Лапласа).

З графіку на Рисунку 7.1. видно, що в АСР у складі «об’єкт 2-го порядку з запізненням – ПІ-регулятор» відбуваються згасаючі коливання. Перший максимум дорівнює 0.4 од., третій – 0.1 од. Отже, ступінь згасання коливань:  Ψ = (1 – 0.1/0.4) = 3/4;  Ψ =0.75.

Багатоконтурні автоматичні системи регулювання.

Комбінований принцип регулювання,  який поєднує  одночасно у собі одночасно регулювання по відхиленню керованої координати з сигналом по  істотному збуренню, відомий як один з найбільш ефективних.  Структура  АСР, збудованої за цим принципом, показана на Рисунку 8.1.    Тут  зазначені основні елементи системи:  керована технологічна установка  з передатною функцією по каналу регулювання  ;  передатною функцією       по каналу   збурення   ;  основний        та  коректувальний           регулятори.

Рисунок 8.1 -  Структура комбінованої  АСР.

Зображення по Лапласу  контрольованого збурення  визначено як   N(s) , вихідної координати -  як   X(s) ,  вхідного  завдання  системи  -  як    .

Головним питанням  зображеної системи є  визначення  раціональної структури та параметрів  передатної функції коректувального регулятора    .                                      Ідея цього вибору  заснована   на умові інваріантності  (незалежності)  вихідної координати       X(s)    від  контрольованого збурення     N(s)  .           Якщо умовно розімкнути головний зворотній  зв’язок  та уявити,  що зміна завдання  відсутня, тобто    = 0,   а  контрольоване збурення  діє, тобто     N(s), то спочатку одержимо  такий вираз для зображення входу АСР:

,                  (8.1)

.                                                        (8.2)

Якщо умова інваріантності вимагає      X(s)=0      при наявності  N(s) ,  то права частина рівняння   (8.2)    також повинна  складати нуль.   Це означає,  що  у алгебраїчній сумі  (8.1)  треба змінити „плюс”  на „мінус”. Тоді ми одержимо:

.                                             (8.3)

Користуючись виразом  (8.3), можна одержати рішення поставленої задачі, тобто передатну функцію  коректувального регулятора:

(8.4).

Цей вираз є основою теоретичного посилання, яке потребує практичної перевірки у ході лабораторної роботи.  Зазначимо  основні передатні функції  елементів АСР, які спочатку вважаються відомими:

;				                      (8.5)																       	 ;                                                                    (8.6)

(8.7)

Підставляючи  вирази  (8.5 – 7.7)  у  (8.4), одержимо:

.					                       (8.8)

Елемент  за виразом (8.8)  не є елементарною ланкою АСР у тому сенсі, як це розглядає теорія автоматичного керування.        Для свого втілення він або потребує належного програмування, або ж припускає можливість заміни на близький до нього  стандартний елемент.  У нашому  прикладі  таким близьким за властивостями стандартним елементом  є реальний диференціатор з передатною функцією:

.                                                                              (8.9)

Таким чином, з прийнятною для практики точністю можна замінити  елемент (8.8) на елемент (8.9).  Важливо між тим, щоби в межах колових робочих коливань -        системи  КЧХ обох елементів співпадали найбільш щільно. Для цього потрібно, щоб у цьому діапазоні співпадали  реальна  Re()  та уявна  Im() частини  КЧХ.  Виходячи з цього, визначимо  параметри диференціатора:

,                                                                        (8.10)

,                                                                                 (8.11)    де застосовано:

Re(,							                       (8.12)

.						                        (8.13)

Зазначена раніше колова частота коливань      вважається  у багатьох відомих примірниках  як резонансна,  або як колова частота власних коливань перехідного процесу  регулювання.  Вона  зазвичай  виявляється при  розрахунках  параметрів регулятора .

Рисунок 8.2 - Імітаційна модель комбінованої системи. Нижня частина схеми – одно- контурна система.

Рисунок 8.3- Моделювання перехідних процесів у комбінованій АСР.  Порівняння показників якості перехідних процесів у одно контурній та у комбінованій системах свідчить про беззаперечну перевагу комбінованої системи.

Каскадна АСР

Застосування каскадної АСР  (Рисунок 8.4)  є доцільним у тих випадках,  коли керований  агрегат досить складний, а його внутрішні збурення  на підлягають безпосередньому виміру.   До того ж не існує  можливості  контролю  координат у проміжних  пунктах  керованого агрегату.   У цьому випадку  агрегат (об’єкт)  з метою  упереджувального контролю збурень   можна    розділити  на  частини. У даному випадку їх дві,  і   кожна з них описується  передатними функціями     W    та    W.  Індекси передатних функцій означають : „вн” – внутрішня частина агрегату;  „зв” – зовнішня. Такі ж індекси доцільно застосувати для зазначення регуляторів внутрішнього та зовнішнього контурів каскадної АСР:

Рисунок 8.4.    Структура  каскадної АСР.

Згідно з  умовним розподілом  керованого агрегату  на  частини  вихідна  координата  першої  з них  зазначена як   X(s) , а друга – як   X (s) .     Головні  збурення відповідно означені  як      та   N(s).        Структура  АСР,  згідно з (Рисунком  8.4),  має у  складі  два регулятори:   внутрішній  - (основний)              та  зовнішній  - (коректувальний).      Внутрішній регулятор  утворює відповідно внутрішній контур регулювання  відносно  проміжної координати  X(s), що компенсує  дію збурення    N(s).   Зовнішній регулятор  утворює  контур з відповідною назвою  та  компенсує збурення    N(s).  Природно, що у дійсності  збурень  набагато більше, ніж відображено на  структурі, але  це не впливає на  ефективність методу побудови системи.  Взагалі  якість регулювання  в цій системі  досить висока, якщо інерційність  першої частини  агрегату  набагато менша, ніж інерційність  другої.  Тому для спрощеного розглядання  зазначимо, що перша частина описана  передатною функцією:

W(s) =	,				                     (8.14)

а друга – передатною функцією

W(s)= .                                                                              (8.15)

Визначення параметрів  здійснюється  таким же чином,  як  завжди це виконувалось в методичних вказівках кафедри АТП ОПНУ.

Ідея налагодження  каскадної системи полягає у тому, що вона поступово  ділиться на керовані частини. В кожній частині  присутніми є  керований  агрегат  та відповідний йому регулятор.  Наприклад,  спочатку  треба розімкнути  зовнішній контур АСР, виділити внутрішній контур та виконати налагодження внутрішнього регулятора, орієнтуючись  на динамічні властивості  внутрішньої  частини  агрегату.   Перевірка дії  контуру  повинна  визначити, що у разі подачі збурення   N(s)      проміжна  координата     X(s)    змінюється  згідно з графіком  згасаючого  перехідного процесу без  кінцевої похибки.

Другий крок налагодження полягає  у постановці питання про  керовану підсистему, „підконтрольну”  для зовнішнього регулятора.   Приведена (еквівалентна) передатна функція цієї підсистеми  складається  з таких передатних функцій:

W(s) = .	                               (8.16)

Параметри  налагодження  зовнішнього регулятора  можна знайти  або шляхом розрахунків із застосуванням розширеної КЧХ,  або ж  за допомогою  таблиць Л.Й.Кона  (номограм  А.П.Копеловича).   Останні є  більш оперативними у промислових умовах, але для їх застосування потрібно одержати  криву розгону еквівалентного  контуру  від пункту   А  до пункту   В.  Якщо крива розгону  має коливальний характер, її треба згладити та обробити  відповідним шляхом .

Одержавши  параметри  еквівалентної моделі, можна знайти  характеристики регулятора  зовнішнього  контуру.

Перевірка  посилання  може бути виконана  шляхом моделювання у  відповідному середовищі.     Вона  полягає у тому, що каскадна АСР з двома регуляторами повинна забезпечувати  більш  високу якість показників  регулювання, ніж одно контурна  АСР  з одним регулятором.  Тому задля  одержання  наявних  порівнянь треба  навести два графіки.

Рисунок 8.4. Схема моделі для порівняння дії двох систем регулювання:  каскадної (верхня частина схеми) та одно контурної (нижня частина).

На першому з них показати спочатку  перехідний процес регулювання у одно контурній  АСР по каналу  „збурення      -  вихід   X     „  та   „збурення          -   вихід   X     „.

На другому показати перехідний процес  у каскадній АСР  по тим же каналам. Треба очікувати, згідно з теорією,  що каскадна АСР  більш ефективно, ніж  одно контурна, фільтрує  збурення   N .    Відносно збурення     N    ефект має бути  менш значний.

Очікувані результати ми спостерігаємо на Рисунках 8.5, 8.6.  Подаючи збурення у внутрішню частину системи, спостерігаємо, що це збурення слабо проходить  на вихід внутрішньої підсистеми. Тому на Рисунку 8.5. процеси значно відрізняються: перше динамічне відхилення в каскадній АСР менше в 5 разів, ніж в одно контурній. Час регулювання також більш прийнятний, тобто він менше в 2 рази.

Якщо розглядається питання подачі зовнішнього збурення, то в цьому випадку перевага каскадної АСР  відносно одно контурної дійсно не така значна.  Це видно на Рисунку 8.6.

Рисунок 8.5.  Перехідні процеси регулювання у каскадній та одно контурній системах. Збурення подається по внутрішньому каналу.

Рисунок 8.6.    Перехідні процеси регулювання у каскадній та одно контурній системах. Збурення подається по зовнішньому каналу.

АСР із введенням похідної з проміжного пункту керованого агрегату

Задача, яка підлягає подальшому розгляду, поширена у практиці  регулювання  температури перегріву   пари у пароперегрівачах енергетичних  агрегатів.  Налагодження таких систем  ускладнене високими вимогами до якості перехідних процесів, особливо відносно  першого динамічного відхилення. Дійсно, якщо під впливом збурень відбудеться  надмірний перегрів  металу пароперегрівача, то виникнуть умови  для втрати ним  необхідної міцності.  Наслідком може стати  витік пари  з пароперегрівача та виникнення  аварійної ситуації.

На  Рисунку 8.7 показано, що об’єкт  управління  розділений на дві частини:    W(s)

та   W(s).   Перша частина має відносно меншу інерційність, ніж друга, тобто вона  є уперед-жувальною.  Друга більш інерційна, тому що має більшу довжину та масу.    Індекси відповідних передатних функцій вказують на ці обставини.  Між першою та другою частинами  об’єкта  влаштований пункт для відбору  інформаційного сигналу,  від якого  за допомогою  диференціатора  береться перша похідна.  У якості основного регулятора  у даній схемі  зазвичай  застосовується  ПІ-регулятор.  Таким чином,  враховуючи передатні функції реального диференціатора  та ПІ-регулятора

W(s) =  ,       W(s) = k +                                          (8.17)

визначенню повинні підлягати  чотири параметри налагодження.:   k, T , k, T.

Між тим, для  визначення цих параметрів з умови стабільності (устойчивости)  системи можна записати лише  два рівняння.  На цій підставі  можна зазначити, що задача є невизначеною, а для її вирішення потрібний пошук додаткових умов.   Існують методи налагодження подібних систем, але  засоби, які в них застосовані, надто важко сприймаються  на інженерному рівні.  Тому кафедрою АТП ОНПУ застосований метод, який спирається  на  сучасні  методи  розкриття невизначеностей.

У даному прикладі  невизначеність задачі може бути розкрита, якщо експерт, який виконує  налагодження, спирається  на лінгвістичне визначення   керованого агрегату.

Ввівши у розгляд  такі  узагальнюючі  лінгвістичні  визначення керованої  спроможності  об’єкта,  як  „неповороткий” – для інерційних із запізненням,  або  „спритний”  - для наближених по якості до інерційної ланки 1-го порядку. Визначення проводимо у сенсі придатності  об’єктів до  управління,  маючи на увазі, що відповідні  цим визначенням криві розгону  показані на Рисунку 8.7. а)  та  б).

На Рисунку8.7. а)  показана крива розгону  інерційної частини керованого об’єкту.  Вона одержана  внаслідок  дії стрибкового сигналу на його вході  та має  деякі характерні ознаки. Ці ознаки полягають у тому, що у початковій частині кривої  присутнє так зване „інерційне”  або й чисте запізнення, а у середній її частині  є пункт перегину  (точка  перегиба).

Рисунок 8.7.  Структура  АСР із введенням похідної із проміжного пункту

Рисунок 8.8 -  Криві розгону керованого об’єкту:

а)  -  крива розгону  першого порядку – ознака зручності  для  керування.                                      б)  -  крива розгону з пунктом перегину – ознака малої  придатності  для  керування;

Із раніше виконаних робіт відомо, що  у тих випадках, коли крива розгону подібна до тої, яка показана на Рисунку 8.8. а), показники якості перехідних процесів регулювання набагато кращі, ніж у випадках  наявності кривої  8.8.б).

На Рисунку 8.7.  видно, що диференціатор має паралельне поєднання  із інерційною частиною керованого об’єкту.  Це пояснює  зміст явищ, які відбуваються в інформаційних каналах системи.  Реальний диференціатор забезпечує позитивний фазовий зсув сигналу у противагу негативному зсуву, що характерний для  інерційної частини керованого об’єкту.  Більш явно це можна зрозуміти  з Рисунку 8.9.

На цьому рисунку  у  координатах  КЧХ,  тобто  Re(   та    Im(), показана ідея  компенсування  інерційності, тобто зміни категорії об’єкта  з  „мало придатного”  на  „зручний”  за рахунок властивостей диференціатора.  Компенсацію можна було б виконати точно, якби це виконувалось аналітичним шляхом.  Рисунок 8.9. показує, що  досягнення КЧХ інерційної ланки 1-го порядку було б можливим, якби диференціатор міг точно компенсувати інерційне запізнення у 2-му та 3-му квадрантах комплексної площини. Але аналітичний метод навіть у цих умовах видається занадто складним.  Тому замість аналітичного методу рекомендовано застосувати експертний метод. Його сутність показана на Рисунку 8.10.

Орієнтуючись на перевід керованого об’єкту з категорії  «мало придатний для управління» до категорії « придатний для управління», треба послідовно збільшувати передавальний коефіцієнт диференціатора.  Коли буде досягнуто ефект, близький до кривої, яка помічена написом на Рисунку 8.10. – «параметри диференціатора завищені» , треба знижувати передавальний коефіцієнт диференціатора до стану «параметри диференціатора вірні». Крива розгону інерційної частини за формою наблизиться до кривої інерційної ланки 1-го порядку.

Рисунок 8.9.  Ілюстрація  вирішення задачі  налагодження диференціатора на комплексній площині.  Поєднання КЧХ інерційної частини агрегату з КЧХ диференціатора забезпечує компенсацію інерційності. Сумарна КЧХ наближена по якостям до КЧХ інерційної ланки 1-го порядку.

Рисунок 8.10 -  Практичне налагодження  диференціатора  на електронній моделі методом послідовних наближень.

Конкретні дії по налагодженню системи із введенням похідної із проміжного пункту розглядається  наступним чином.

Рисунок 8.11 - Порівняння на електронній моделі дії двох АСР.  В першій (верхній) застосовано диференціатор, а регулятор має  параметри, які відповідають досягнутій динаміці об’єкту. В другій (нижній) диференціатор відключено, тобто об’єкт залишається  інерційним,  тому параметри регулятора значно відрізняються.

Рисунок 8. 12 - Порівняння перехідних процесів регулювання у звичайній АСР (без введення похідної) та в АСР,  де використано введення похідної.

Таким чином, розглянутий засіб підвищення якості перехідного процесу регулювання  шляхом введення похідної з проміжного пункту керованого агрегату забезпечує  кратне  ( майже у 7 разів) зменшення першого динамічного відхилення керованої змінної,  а також суттєве зменшення (майже у 2 рази) часу регулювання.

АСР з перехресними каналами

Задача, яка підлягає опрацюванню, є типовою для керованих  агрегатів, які  відрізняються наявністю у своїй структурі  взаємопов’язаних каналів.

Така задача виникає, наприклад, у випадку необхідності  автоматичної стабілізації кількості обертів теплофікаційної турбіни  одночасно зі стабілізацією  тиску у відборі пари на теплофікацію.  Схем такої системи показана на Рисунку 8.13.

Рисунок 8.13 - Структура АСР з перехресними зв’язками  (регулювання обертів турбіни

та тиску у теплофікаційному відборі  турбіни одночасно)

На цьому рисунку  показано дві паралельні лінії регулювання:  лінія першого регулятора, який повинен забезпечувати  стабільну швидкість обертання валу турбіни та лінія другого регулятора, у якій реалізується  стабілізація тиску у відборі пари.    Стабільна швидкість обертання валу є  необхідною, тому що це забезпечує  стандартну частоту  електричного струму на виході генератора, з яким поєднана турбіна.

Стабільний тиск пари у відборі є необхідним, оскільки це забезпечує  стабільну дію  теплофікаційного обладнання.

На обидва канали впливають неконтрольовані збурення, та до того ж між ними існує

перехресний зв’язок. Це означає, що під час дії першого регулятора, який компенсує  власні збурення, його керуючий вплив передається  на сусідній канал, але тепер уже у якості збурення.

У свою чергу, дія другого регулятора таким же чинам  впливає на  стан першого.

Ідея налагодження  обох  регуляторів  полягає у тому, що кожен з них, власно кажучи, не повинен залежати від дії сусіднього.  Такий принцип забезпечення  „незалежності”  у теорії автоматичного керування  сприймається як „принцип інваріантності”.

Спрощена технологічна схема системи показана на Рисунку 8.14.

Рисунок 8.14 - Технічна структура  АСР з перехресними зв’язками.   Застосована для стабілізації числа обертів теплофікаційної турбіни та тиску у лінії пари, яка іде на теплофікацію.

Застосовуючи принцип інваріантності та результати налагодження комбінованої АСР, можна  навести вирази для визначення структури та параметрів елементів, які компенсуватимуть негативний вплив між сусідніми регуляторами:

W(s) =                                            (8.18)

W                                           (8.19).

Із виразів (8.18)  та  (8.19) витікає, що  додаткові  елементи (ланки зв’язку)  АСР цілковито залежать не тільки від динамічних властивостей перехресних каналів, але й від основних каналів регулювання та  передатних функцій регуляторів.

На цій основі можна зробити висновок про недоцільність ускладнення алгоритму регуляторів до рівня, наприклад, ПІД-регулятора, або навіть ПІ-регулятора.

Можливо, що більш раціональним буде зупинитися на виборі менш складного регулятора, але одержати за рахунок цього більш прості елементи для компенсації впливу перехресних каналів.

Така спрощена схема АСР, де відображений лише один канал впливу (другий навмисно ліквідовано), показана на Рисунку 8.15.  У якості керуючих пристроїв  прийняті  П-регулятори. При наявності тих передатних функцій, які  зазначені на схемі, елемент компенсації  також являє собою пропорційну ланку.  Деяка  відмінність у інерційній якості  каналів робить цей висновок не зовсім точним, тому результат компенсації  повинен мати певну похибку.   Вона буде настільки меншою,  наскільки  ретельно буде визначено властивості діючих каналів.

Рисунок 8.15 - Схема моделювання АСР з перехресними зв’язками. Збурення подане на перший (верхній ) контур регулювання.

Рисунок 8.16 - Перехідні процеси регулювання в АСР з перехресними каналами.  Процес  у нижньому каналі компенсовано, тобто він є майже інваріантним по відношенню до дії верхнього каналу.

Якщо ж відключити  компенсаційний сигнал від верхнього контуру до нижнього, перехідні процеси дещо зміняться – Рисунок 8.17.  На графіках цього рисунку видно, що відключення компенсатора  призводить до значного відхилення перехідного процесу у «залежній» системі. Це відхилення наведено дією верхнього каналу – на нижній канал збурення не подається.

Треба звернути увагу також на те, що застосування П-регуляторів  дає можливість одержати просту передатну функцію компенсаторі. У даному випадку це є пропорційна ланка з коефіцієнтом передачі  0.1.

Рисунок 8.17 -  Перехідні процеси регулювання в АСР з перехресними зв’язками.  Канал компенсування  від верхнього контуру до нижнього відключено.

Розглянутий приклад доводить, що метод компенсування взаємодії перехресних каналів є дієвим, але потребує наявності інформації про динамічні властивості каналі та регуляторів. Звичайно, що подібні системи є доволі складними для реалізації та налагодження.

Нелінійні АСР.

Нелінійними  вважаються такі системи, в яких існує хоча б один елемент, властивості якого є суттєво нелінійними. Під нелінійними статичними або динімічними властивостями розуміють такі, які не підлягають лінеарізації  простими засобами.  До простих засобів лінеаризації зараховують  заміну криволінійної характеристики на  її дотичну в точці, виділення діапазону кривої, де вона є відносно лінійною, та таке інше.

Нелінійність статичної зарактеристики  перш за все означає нестабільність передатного коефіцієнту. Це призводить до того, що реакція нелінійної системи може не тільки кількісно, але й якісно залежати від розміру вхідного сигналу.  Прикладом може слугувати статична характеристика нелінійного елементу «зона нечутлиості», або «мертва зона».  При малих значеннях входу на виході ланки сигнал взагалі відсутній.  При збільшенні сисгналу ланка діє як звичайна лінійна – Рисунок 9.1. с):

Рисунок 9.1.   Cтатичні характеристики нелінійних елементів АСР:    a - характеристика регулюючого органу;   b - характеристика  вимірювального перетворювача;   c - характеристика «зони нечутливості».

На Рисунку 9.1. а) показано характеристику регулюючого органу АСР.  Найбільший прояв  не- лінійність має на початку та у кінці кривої. Це відбувається тому, що регулюючий орган  зазвичай є гідравлічним  пристроєм.  Він відчуває вплив режиму течії робочої рідини на форму характеристики .  На Рисунку 9.1. b) показано характеристику вимірювального перетворювача, функція якого в АСР полягає у перетворенні фізичної  величини (тиску, витрати, температури тощо) в уніфікований сигнал (електричну напругу або струм).  У цьому пристрої  не лінійність теж має прояв на початку та у кінці характеристики.

Наявність «зламів»  на характеристиці, подібних до тих, що присутні на Рисунку 9.1. с) призводить до того, що  в цих особових зонах неможливо взяти похідну.  Це, в свою чергу, призводить до того, що стає неможливим прямого застосування апарату передатних функцій.  Існують нелінійні елементи, які набагато складніші за  ті, що наведені на Рисунку 9.1.

Рисунок 9.2.  Статичні характеристики нелінійних елементів:  a - «люфт», або повітряний зазор;   b  - трьохпозиційне реле  із зоною нечутливості та зоною повернення;    c - унімодальна екстремальна характеристика.

Зважаючи на те, що при наявності нелінійних елементів в АСР робота з нею значно ускладнюється, були запропоновані деякі компроміси у вимогах до якості перехідних процесів. Наприклад, стабільною вважається навіть така нелінійна АСР, в якій після збурення відбуваються автоколивання з невеликою амплітудою. Питання про розмір амплітуди не уточнюється – це повинен вирішувати  замовник системи. Нагадаємо, що для лінійних систем така умова є неприйнятною, тому що автоколивання є ознакою нестабільності.

Якісно новим явищем є робота з такими нелінійними елементами, характеристика якого дана на  Рисунку 9.2. с). Екстремальна характеристика має дві гілки:  гілку підйому та гілку зниження. Між ними лежить екстремум, який у даному випадку становить «екстремум – максимум». У протилежному  випадку це може бути «екстремум – мінімум».  Подібні об’єкти  унеможливлюють дію лінійної АСР у зоні екстремуму, тому що в ній потрібна зміна знаку керуючого  впливу. Для керування агрегатами з екстремальними властивостями потрібно застосовувати спеціальні екстремальні АСР.

Для більш простих випадків застосовують досить прості методи, але вони також є фаховими. Це так звана задача  реальної лінеаризації  характеристики регулюючого органа АСР за рахунок його сполучення з виконавчим механізмом.

Лінеаризація характеристики  регулюючого органу шляхом  сполучення його з виконавчим механізмом.

Ця задачі зустрічається доволі часто у практичній промисловій автоматиці. Початкова форма характеристики регулюючого органу (РО) часто буває такою, як це показано на Рисунку 9.1.а).

Виконавчий механізм зазвичай  має  вихідний вал, який повільно обертається на робочий кут. Значення цього кута становить від 90 до 360 градусів.  Ідея лінеаризації полягає у тому, щоб за рахунок спеціального сполучення ВМ з РО ліквідувати не лінійність останнього. На схемі це виглядає так:

Рисунок 9.3- Пояснення сутності лінеаризації  характеристики регулюючого органу шляхом підбору характеристики  сполученого з ним виконавчого механізму.

Метод фазової площини у застосуванні для аналізу нелінійних АСР.

Спроби аналізу перехідних процесів, які відбувались у лінійних АСР довели, що складна модель потребує опрацювання  великої кількості одноманітних графіків, які до того ж витягнуті впродовж вісі астрономічного часу. Тому для досягнення більшої зручності в практиці нелінійних АСР  існує  раціональний засіб дослідження динаміки систем – перехід до фазової площини (ФП). Він виконується шляхом введення нової змінної:  y=dx/dt.  У новій системі координат «x-y» вигляд перехідного процесу регулювання радикально змінюється.  Наприклад, якщо перехідний процес є стабільним, та у координатах «x-y», тобто на фазовій площині він буде виглядати як спіраль, яка умовно починається на периферії цієї площини, а закінчується в іі центрі. Навпаки, якщо процес нестабільний, то відповідна спіраль починатиметься у центрі, а потім віддалятиметься до периферії.  У разі  наявності автоколивань  спіраль перетворюється на замкнену фігуру – зазвичай це еліпс, який  охоплює центр осей координат.  Таким чином, лінія, що розташована на фазовій площині та зображає поведінку нелінійної АСР, є фазовою траєкторією системи. Відповідно, серія фазових траєкторій, які характеризують більшість можливих станів системи, іменується фазовим портретом системи. Зазначене ілюструється Рисунком 9.4, де показано три ситуації.

Рисунок 9.4. – Варіанти зображення фазових траєкторій  перехідних процесів регулювання на фазовій площині:  а – АСР є стабільною;  b – АСР нестабільна; с – АСР  має автоколивання.

Більш відповідальне зображення фазової траєкторії можна одержати як результат моделювання нелінійної АСР. Наприклад, це може бути доволі поширена система релейного регулювання температури, коли перевагу над точністю має простота та надійність.

Рисунок 9.5 - Функціональна схема промислової релейної системи регулювання температури у автоклаві, що обігрівається насиченою парою.

У даній задачі розглядається технологічний пристрій – автоклав, який призначений для теплової обробки консервів. Головна вимога до якості обробки – додержання стабільної температури в умовах наявності збурень. Температура вимірюється за допомогою мостової схеми, одно з активних плечей якої знаходиться у порожнині автоклава. В робочу діагональ моста включене трипозиційне реле, яке через свої контакти живить обмотки виконавчого електричного двигуна. Двигун має можливість відкривати або закривати регулюючий орган на лінії підводу пари до автоклава.

Таким чином, реле фактично являє собою релейний (нелінійний) регулятор. Лінеаризація такого нелінійного елементу неможлива без втрати його суттєвих властивостей. Задачу необхідно розглядати як таку, яка відноситься до нелінійних.

Як відомо, існує декілька типових моделей реле, які послідовно наближаються до зображення реального реле.

Рисунок 9.6 – Структура нелінійної АСР, до складу якої входить двохпозиційне реле із зоною повернення (регулятор) та інерційна частина (керований агрегат)

Релейні регулятори широко застосовуються у промисловості для тих частин обладнання, яке потребує надійного, але не винятково точного регулювання. У побутовій сфери вони взагалі мають значне поширення завдяки своїй винятковій простоті. Моделювання нелінійної АСР можливо у наступний спосіб:

Рисунок 9.7 - Схема набору нелінійної АСР, де трипозиційне реле імітоване ланцюжком з трьох ланок: «зона нечутливості», «сигнум-реле», «фіксатор нульового порядку».

Рисунок 9.7 - Зображення перехідного процесу регулювання у нелінійній АСР на фазовій площині. Відмінності у структурі АСР призводять до відмінностей у якості регулювання.

Рисунок 9.8 - Графіки перехідних процесів регулювання у нелінійній (релейній) АСР.

Характеристика двохпозиційного реле із зоною повернення може бути формально описаною як:

(1)

Вираз (1) показує, що налагодження двохпозиційного реле, як регулятора, може бути здійснено лише за рахунок зміни двох параметрів: „С” та „”. Таким чином, вплив налагодження на якість перехідних процесів регулювання можливий у першу чергу через зміну цих параметрів.

Якщо у якості моделі реле зі схеми АСР за (Рисунком 9.6) застосувати типовий блок Relay із бібліотеки MatLab (Simulink), то його можливі параметри налагодження:

Рисунок 9.9 – Налаштування блоку Relay в MatLab (Simulink)

Налагодження блоку XY Graph в MatLab (Simulink) вказано на Рис. 9.10.

Рисунок 9.10 – Налаштування блоку XY Graph в MatLab (Simulink)

Рисунок 9.11 – Структура нелінійної АСР, до складу якої входить двохпозиційне реле із зоною повернення (регулятор) та інерційна частина (керований агрегат)

На відміну від попередніх моделей АСР, у цій моделі необхідно застосовувати в MatLab (Simulink) гармонійний вхідний сигнал – Sine Wave. Колова частота сигналу визначається по інерційним параметрам керованого агрегату та наразі дорівнює 0,1 – 0,3 рад/с.

Сталість нелінійних систем. Метод О.М.Ляпунова

За визначенням нелінійної системи, для аналізу її сталості є неприпустимим пряме  застосування апарату передатних функцій та частотних характеристик. Тому алгебраїчні та частотні критерії сталості, які були розглянуті у попередніх розділах, тут не можна застосовувати без відповідних перетворень. До них належить, у першу чергу, метод гармонійної лінеаризації нелінійної системи /    /.

Але  існує метод, запропонований видатним математиком О.М.Ляпуновим, який є придатним для прямого аналізу сталості нелінійних систем. Суть цього методу полягає у наступному.

Математичне описання системи повинно бути представленим у вигляді системи рівнянь першого порядку, де у лівій частині рівняння записано звичайну похідну змінної стану системи, а у правій – не лінійність будь-якого вигляду (обмежень не встановлено):

dx1/dt =  X1(x1, x2,  … xn)

dx2/dt =  X2(x1, x2,  … xn)

.	.	.	.                         				(9.1)

dxn/dt =  Xn(x1, x2,  … xn)

Нелінійні функції все ж повинні відповідати умові:

при    x1 = x2 = … = xn = 0;        X1 = X2 =  … = Xn = 0;                              (9.2).

Ця умова вимагає, щоб система, яка підлягає аналізу, на початку розгляду знаходилася у стані спокою.

Якщо зобразити стан такої системи на фазовій площині з допомогою визначальної точки, то вона спочатку повинна знаходитись у центрі фазової  системи координат (наприклад так, як це показано на Рисунку 9.4).

Далі Ляпунов запропонував для застосування в аналізу сталості системи низку спеціальних математичних функцій, які згодом почали іменувати «функціями Ляпунова».

Це є так звані  «знаковизначена», «знакостабільна»  та «знакозмінна» функції.

Відмінності цих функцій краще за все пояснювати на прикладах.

- Знаковизначена функція     n=2;      V=x12 + x22 ;     V=0    при        x1=0;  x2=0;

V>0;   при всіх інших значеннях x1; x2.

V= x12 + x22  - знаковизначена позитивна функція;

V= -(x12 + x22)  - знаковизначена негативна функція.

- Знакостабільна функція – це така визначальна функція Ляпунова, яка, подібно до знаковизначеної функції, зберігає один і той же знак поблизу початку вісей координат, але може приймати нульове значення ще й в інших точках області визначення. Наприклад:

n = 3;     V = (x1 + x2)2 + x32;        x1 ≠0;   x2 ≠0;  x1 – x2 = 0; x3 =0;

V = 0.

- Знакозмінна функція Ляпунова – будь-яка функція, яка відповідає загальній умові залежності від змінних xi, але не відповідає умовам знаковизначеності або знакостабільності.

Похідна функції Ляпунова у часі буде:

dV/dt = (∂V/∂x1)(dx1/dt) + (∂V/∂x2)(dx2/dt) + … + (∂V/∂xn)(dxn/dt)      *).

Підставивши в *)  значення    dx1/dt;    dx2/dt; ….  dxn/dt  із загальної системи рівнянь, одержимо:

dV/dt =   ∂V/∂x1 (X1) + ∂V/∂x2 ( X2) + … + ∂V/∂xn (Xn)              **).

Таким чином, похідна від функції Ляпунова у часі, як і сама функція Ляпунова, є якоюсь функцією відхилень координат:

dV/dt =   w(x1, x2, ….xn).

Подібно до функції Ляпунова,   w(x1, x2, ….xn)  також може обертатись в нуль при нульових значеннях координат    ( x1 = x2 = … = xn = 0).  Тому для неї також можуть бути застосовані вказані вище вимоги відносно знаковизначеності, знакостабільності  та знакозмінності.

На цих вихідних даних базується теорема Ляпунова про сталість або несталість нелінійної системи.

Визначення теореми О.М.Ляпунова

Якщо при заданих у формі (9.1) рівняннях системи  n-ного порядку можливо підібрати таку знаковизначену позитивну функцію (Ляпунова – авт.) V, щоб її похідна у часі dV/dt =   w(x1, x2, ….xn) також була знаковизначеною (або знакостабільною), проте мала би знак, протилежний початковому знаку V, то така система мала би бути сталою. У випадку знакостабільності похідної сталість має бути асимптотичною.

У разі одержання знакозмінної похідної система не має схильності до сталості, тобто буде несталою.

Раціонально було б проілюструвати ідею А.М.Ляпунова наступним прикладом. Розглянемо задачу визначення сталості нелінійної системи 3-го порядку, тобто n=3.

Динамічні властивості системи описані за допомогою рівнянь:

dx1/dt = X1(x1, x2, x3),

dx2/dt = X2(x1, x2, x3),                            (10. )

dx3/dt = X3(x1, x2, x3).

Для подальшого розгляду системи призначимо функцію Ляпунова у вигляді:

V = a2x12 + b2x22 + c2x32                         (10. ).

У якості констант a, b, c  прийняті довільні числа. Будемо призначати функції  V такі значення, які послідовно збільшуються від початку осей координат:

V = 0; V = d1 ;  V = d2  ;  V = d3 ;  V = …        Утвориться система:

a2x12 + b2x22 + c2x32 = 0

a2x12 + b2x22 + c2x32 = d1                         (10. )

a2x12 + b2x22 + c2x32 = d2

.		.	.	.

Перша стрічка система обертається в нуль, а подальші стрічки утворюють уявні еліпсоїди, які розташовані у просторі навколо початку осей координат. Зрозуміло, що кожний наступний еліпсоїд  віддаляється від початку осей. Це можна побачити на Рисунку 10.   :

Рисунок 10.    Розглядання траєкторії нелінійної системи за допомогою взяття похідної функції Ляпунова. Траєкторія проходить з «периферії» до «центру» – нелінійна система є стабільною за Ляпуновим.

Траєкторія М, що відповідає похідній від функції Ляпунова, проходить через поверхні еліпсоїдів за принципом «від більшого – до меншого». Це означає, що похідна змінила знак на протилежний, але залишилася «знаковизначеною». Тобто, розглянута система є сталою, а перехідний процес у ній після збурення – монотонний, не коливальний.

Екстремальні системи керування

У сучасній практиці набули поширення нелінійні системи, які здатні пристосовуватись до зміни режиму технологічного процесу.  Досить часто до складу таких систем входить об’єкт, який  має екстремальну (нелінійну) статичну характеристику, та оптимізатор – автоматичний пристрій, який не є регулятором у звичайному розумінні.  Відмінність оптимізатора полягає у тому, що він забезпечує находження  технологічного режиму в зоні екстремуму характеристики  незалежно від того, є ця зона завжди стабільною, чи вона здійснює так званий  дрейф – монотонне переміщення під впливом  неконтрольованих збурень.  Відповідно до того, на якій з гілок екстремальної характеристики знаходиться визначальна точка системи, оптимізатор вибирає та вводить керуючу дію.  Звичайно, що стандартний регулятор, такий, як ПІ- або ПІД, такими засобами не забезпечений. Він може діяти лише на одній з  гілок  цієї характеристики, не досягаючи її екстремуму.

Відразу після того, як екстремальні якості агрегату визначені,  проводиться  первинна формалізація задачі екстремального пошуку.  Треба, щоб існував  деякий показник ефективності технологічного процесу, котрий залежав би від наступних множин (векторів):

X –  керованих змінних агрегату;    N  -  неконтрольованих збурень;   U  - керуючих дій;

J = G (X, N, U)                                         (9.1).

Треба також, щоб цей показник  підлягав безперервній апроксимації  у зоні визначення, відповідав вимогам  опуклості та унімодальності (uno modus – один екстремум (лат.))  Остання вимога означає, що бажаною є ситуація, коли на характеристиці існує лише один екстремум – мінімум або  максимум.

Майже повністю такій задачі відповідає актуальна проблема паливної енергетики – оптимізація використання органічних палив, у першу чергу – природного газу.  Як відомо, для повного вигоряння  одиниці об’єму природного  газу  необхідно приблизно десять одиниць об’єму повітря.

Це  співвідношення можна визначити точно для кожного виду газу на рівні хімічної взаємодії  палива та окисника. Тоді воно іменується стехиометричним .  Кількість повітря, що містить необхідну за стехиометрією  кількість кисню, зветься теоретично необхідною  - Lo. Фактична ж кількість повітря, з урахуванням  відмінності дійсності від теорії, дещо більша  – Lф. Тоді коефіцієнт надлишку повітря, що подається до топки:

α = Lф/Lo                                                                   (9.2).

Точно доведено, що між коефіцієнтом надлишку повітря та показником ефективності топки існує екстремальна залежність:

Рисунок 9.12.  Ілюстрація задачі пошуку екстремуму показника якості спалювання газу в топці:  а – екстремум показника якості відповідає зоні мінімуму сумарних втрат при спалюванні газу; б – дрейф екстремуму показника під впливом неконтрольованих збурень процесу.

Рисунок 9.15.  Структура екстремальної системи з визначенням похідної від показника якості процесу  dJ/du.

На Рисунку 9.15. зображена структура екстремальної системи. Вважається, що екстремальний агрегат є без інерційним, але до нього додається  ланка  W(s), яка все ж  враховує його інерційні властивості. Якщо йдеться про горіння природного газу у топці, де оцінка значення показника якості проводиться через мало інерційний вимір температури  продуктів горіння, то таке припущення є прийнятним.  Диференціальні блоки  Д1 та Д2  визначають похідні відповідно du/dt  та dJ/dt. Далі відбувається виділення похідної  dJ/du  та передача цього сигналу до ЗР – знакового реле.  Призначення знакового реле полягає у переключенні знаку керуючої дії у момент проходження нуля похідною dJ/du .

Рисунок 9.16.  Схема моделі екстремальної системи регулювання із визначенням похідної від показника якості по керуючій дії.

Після переключення знаку керуючої дії електронний підсилювач ЕП та виконавчий механізм ВМ міняють її напрям : наприклад, замість підвищення коефіцієнта надлишку повітря буде відбуватись його зменшення.

Рисунок 9.17.  Ілюстрація екстремальних характеристик агрегату для двох її станів: до дрейфу та в результаті дрейфу.  По бажаній траєкторії  переходу системи в нове положення можна визначити найменший «час переходу».

Дрейф екстремальної характеристики відбувається повільно, тому що він знаходиться під впливом  інерційних збурень. У даному прикладі це, по-перше, теплова спроможність палива. По-друге – це стан та газодинаміка топкового простору, що  впливає на утворення спалюваної суміші. По-третє – це якість підігріву повітря та співвідношення «паливо-повітря».  Будемо вважати, що швидкість пошуку екстремуму набагато більша за темп дрейфу екстремуму, тобто «час переходу» системи значно менший, ніж час дрейфу.

Треба також ввести таке поняття, яке є характерним для екстремальних систем, як її пошукові дії, або «сканування».  Треба відрізняти  пошукові дії початкового етапу та дії в момент досягнення екстремуму.  В момент досягнення екстремуму «сканування» має малу амплітуду та передує відключенню системи після декількох коливань. Ця ситуація показана на подальшому графіку:

Рисунок 9.18.  Запис  динаміки  деяких елементів екстремальної системи. Показано, як діє у часі сигнум-реле та як змінюється показник якості процесу  ΔJ(t) перед виходом до екстремуму.

Слід зазначити, що екстремальні АСР, які застосовують пристрої  для зберігання екстремального значення показника якості або визначення його похідної  по керуючій дії, не є настільки ефективними, як ті, що експлуатують сучасну оригінальну ідею. Вона полягає у створенні пристрою для формування вхідного сигналу екстремального регулятора. Цей пристрій  складається із простого підсилювача, який  охоплений  лінією  зворотного зв’язку.  У цій лінії, згідно з  Рисунком 9.19, встановлено дві ланки: інтегруючу та «зону нечутливості»:

Рисунок 9.19.  Схема порівняння дії екстремальних систем на моделі. Відрізняється лише один параметр налагодження – час сервомотору виконавчого механізму.

Згідно зі схемою, яка зображена на Рисунку 9.19.,  налагодженню можуть підлягати наступні параметри.  По-перше, це час сервомотору  Тр  на виході екстремального регулятора , після сигнум-реле.  По-друге, це параметри  пристрою для формування вхідного сигналу регулятора: коефіцієнт передавання підсилювача, розмір зони нечутливості відповідної ланки - «зони нечутливості" та час сервомотору інтегральної ланки.

Рисунок 9.20.  Ілюстрація процесів пошуку екстремуму в ЕС  з пристроєм для формування вхідного сигналу регулятора.  Час пошуку екстремуму та ступінь наближення до нього залежать від параметрів налагодження.

З Рисунку 9.8. видно, що зміна параметра  Тр = 10 с. на параметр Тр = 15 с. досить суттєво змінює рівень значення критерію оптимізації. У даному випадку він підвищується з середнього значення  J10 = 6.65 од. до значення   J15 = 6.85 од.  Також видно, що у першому випадку система здійснює майже вісім коливань на досягнутому рівні критерію, а у другому – лише два.

Але, на відміну від цього, у першому випадку екстремальне значення критерію досягається за  25 секунд, а у другому – лише за 37.  Таким чином, остаточне налагодження екстремальної системи треба виконувати з урахуванням тих вимог, які ставить до неї технологічний процес.

Цифрові (дискретні, імпульсні) системи управління

Розгляд автоматичної системи як такої, де основні сигнали мають цифрове, або дискретне представлення, почнемо зі схеми, яка зображена на Рисунку 10.1.  Схема дає спрощену уяву про автоматичне керування з допомогою мікропроцесорного контролера  швидкістю  обертів робочого органу металорізального верстата.  Робочий орган (шпіндель)  приводиться до обертання  двигуном постійного току (ДПТ).  Швидкість обертання вимірюється тахогенератором (ТГ). Сигнал від тахогенератора має традиційну, тобто нецифрову, форму. У середовищі цифрових систем будемо постійні сигнали іменувати континуальними (від continuum  (лат.) – безперервний, постійний). Далі цей сигнал подається на пристрій вибірки та збереження (ПВЗ). Цей пристрій окремо виділяється лише для цілей ТАУ – цифрова схемотехніка майже не зважає на нього. Це відбувається тому, що на фоні складних цифрових схем він виглядає аж надто просто. У його складі є лише резистори, конденсатори та безконтактні ключі.  Дали йде аналого-цифровий перетворювач (АЦП). Його функція полягає у перетворенні континуального сигналу у цифровий сигнал  ( код). Кодовий сигнал, як відомо, передається у середовищі процесора по шині даних за допомогою паралельного інтерфейсу. Це забезпечує більшу швидкість обміну даними, ніж шляхом послідовного інтерфейсу. Шина даних забезпечує вхід даних до процесора через вхідний порт (ВхП).  Процесор – це зазвичай одно кристальна ЕВМ, яка побудована за принципами машини А.Т’юринга.  Вихід процесора через вихідний порт (ВП) подається на вхід пристрою, який здійснює зворотній перехід від цифрового коду до континуального сигналу – це  цифро-аналоговий  перетворювач (ЦАП). Далі аналоговий сигнал  через тиристорний підсилювач потужності (ПП) входить до двигуна постійного току (ДПТ).

Рисунок 10.1.  Структура цифрової (мікропроцесорної)  системи регулювання обертів робочого  органу металорізального верстата:  ВхП – вхідний порт даних; ВП – вихідний порт даних;  ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач; ПП – підсилювач потужності; ТГ- тахогенератор; АЦП – аналогово-цифровий перетворювач; ПВЗ – пристрій вибірки та збереження сигналу.

Спрощену схему ПВЗ показано на Рисунку 10.2.  Сигнал  es(t) надходить до ПВЗ з виходу ТГ після замикання ключа Т.  Ключ Т замикається та розмикається сигналами від МПК.

Рисунок 10.2. Спрощена схема пристрою вибірки та збереження (ПВЗ)

Дія ПВЗ в динаміці поясняється діаграмою за Рисунком 10.3:

Рисунок 10.3. Діаграма дії пристрою вибірки та збереження (ПВЗ)

Згідно з Рисунками 10.2-10.3. , пристрій вибірки та збереження діє наступним чином. В початковий момент ключ Т розімкнено, тобто вихід тахогенератора на поєднаний зі входом ПВЗ. Оскільки сигнал на конденсаторі ПВЗ є незмінним, а вихід ТГ довільно змінюється, між ними виникає певна різниця. Після подачі сигналу на замикання ключа Т (нижня діаграма), вмикання відбудеться не одразу, а після інтервалу Тр . Далі, після комутації, сигнал на ПВЗ почне швидко наздоганяти змінний сигнал системи – відбудеться перехідний процес по кривій розгону ланки 1-го порядку. Деякий час сигнали будуть однаковими, але змінними. Для надання можливості АЦП провести аналого-цифрове перетворення, ключ Т треба роз’єднати. Після цього сигнал можна подавати на вхід АЦП, де на протязі «часу фіксації» сигнал є незмінним. Він може бути перетвореним на числовий код з певною кількістю розрядів.

Рисунок 10.4. Спрощена схема аналого-цифрового перетворювача (АЦП)

Згідно з Рисунком 10.4, схема АЦП діє наступним чином. Аналоговий вхідний сигнал від ПВЗ надходить на аналоговий підсилювач зі знаком «плюс». Цей сигнал підлягає перетворення в цифрову форму. Кодовий сигнал, який повинен відповідати цьому сигналу від ПВЗ, генерується у блоці, який позначений на Рисунку 10.4. як «Схема управління та регістри». Що відбувається у цій схемі? Вона послідовно генерує двійковий код, який відразу ж надходить на ЦАП. У ЦАП відбувається зворотне перетворення на  аналоговий сигнал, який з позначкою «мінус» надходить на компаратор. Якщо сигнали нерівні, перетворення продовжується, якщо співпадають – зупиняється. На МПК надходить сигнал про кінець перетворення та такий двійковий код, який відповідає сигналу від ПВЗ. Наступний крок МПК – подача керуючого імпульсу  на ПВЗ з метою оновлення сигналу на його конденсаторі.

Рисунок 10.5. Ілюстрація ідеї цифро-аналогового перетворення (ЦАП)

Дія ЦАП, згідно з Рисунком 10.5, відбувається наступним чином. Вхідний кодовий сигнал надходить на уявні обмотки реле, які здатні замикати та розмикати уявні ж «контакти». У ланцюжку кожного контакту знаходиться резистор з опором, який подвоюється згідно з тим бітом, який від відображає. Наприклад, у даному випадку, старший біт відображається резистором R, найменший – резистором 4R. Електричний струм, який при цьому міг би протікати в ланцюжку, відобразить «вагу» двійкового розряду. На даному рисунку показано, що на ЦАП надходить код 011. Звичайно, що ЦАП з такою розрядністю – це лише приклад. Мінімальна розрядність ЦАП – 8 розрядів, звичайна – 16.

Математичне описання динаміки цифрових систем

Перевід описання континуальної функції в дискретну функцію дуже нагадує виконання такої операції. Наприклад, необхідно функціональну залежність, яка представлена у графічному вигляді, перетворити на таку ж залежність, але представлену у вигляді таблиці. Оскільки у динамічних властивостях за незалежний аргумент майже завжди править астрономічний час, то перший стовпчик таблиці буде представляти собою відлік часу, а другий – відлік значень функції у цей момент часу. Така операція іменується квантуванням за часом, а квантована за часом функція іменується решітковою функцією. Інтервал квантування вважається часом квантування та зазвичай позначається літерою Т.

Квантування за часом динамічної характеристики (функції) можна також уявити собі як дію, під час якої графік функції перетинається деякою послідовністю вертикальних ліній, кожна з котрих робить відповідну відмітку на графіку. Таким чином, на відміну він континуальної функції, можна одержати послідовність ординат  решіткової функції. Виникає питання про математичний опис процедури утворення решіткової функції.

Відповідь на це питання дає дельта-функція, або функція Дірака.

Структура цифрового ПІД- регулятора може бути представленою як паралельно-погоджене поєднання  пропорційної, інтегральної  та диференційної ланок. Ланки, у свою чергу, повинні мати відповідну, тобто цифрову форму запису.  Крива розгону, по якій визначаються параметри  регулятора, розглядається  як сума відповідних кривих розгону.

Рисунок 10.2.  Структура та крива розгону  цифрового ПІД-регулятора.

Зважаючи на те, що ПІД-регулятор стає після поєднання ланок  є якісно новим,  його параметри налагодження визначаються цілком наново. Це означає, що у тому випадку, коли дослідник одержав ПІД-регулятор у наслідку ускладнення ПІ-регулятора, то він ні в якому разі не може скористатися попередніми, навіть оптимальними параметрами ПІ-регулятора для застосування у цьому новому  регуляторі.

Нагадаємо, що  основні параметри ПІД-регулятора  -   k, T, T  -

визначаються на рис.10.2. б), причому співвідношення  між часом диференціювання

та часом ізодрому     T/T = 0.1-0.4.

Рисунок 10.2.1  Схема набору цифрового ПІД-регулятора у середовищі    «Симулінк». Для набору застосовані типові бібліотечні блоки. Параметри налагодження регулятора виражені у неявній формі.

Поряд з наведеною вище,  існують інші форми реалізації дискретних ПІД-регуляторів. Наприклад, доволі поширеною є  так звана рекурентна форма алгоритму ПІД-регулятора ( від латинського  re-curro -  повертатися з метою догляду).

Ідея рекурентного алгоритму полягає у тому, що наступне значення керуючої дії утворюється  у  результаті  додавання  до вже  існуючої дії  певного додатку, що залежить від  похибки керування та параметрів регулятора. При цьому значення похибки береться  для моментів  (k-2),  (k-1), та  (k),  де  к- ціла змінна:

u(k) =  u(k-1)  +    ξ  [ q,  e(k-n) ]                                                     (10.1)

i=0,1,2,          n=0,1,2.

u(k)  =  u(k-1)  +  q e(k)  +   q  e(k-1)   +  q e(k-2)                     (10.2),

де:       u(k)   - керуюча дія  на виході регулятора у наявний час, тобто у момент (к);

u(k-1),  - керуюча дія на виході регулятора у попередній час;

q, q,q -  параметри налагодження регулятора;

e(k), e(k-1), e(k-2) - сигнал непогодження (похибки) на вході до регулятора у відповідний час.

Співвідношення між параметрами континуального та дискретного регуляторів  встановлено наступним чином:

q = k(1 + T/2T + T/T)

q =  - k(1 + 2T/T – T/2T)                                    (10.3)

q = kT/T

де            k   -  коефіцієнт передавання  регулятора;

T - час ізодрому  (час інтегрування),

T - час диференціювання ( час випередження);

T   -  час квантування.

Таким чином, у порівнянні з континуальним ПІД-регулятором, цифровий ПІД-регулятор має на один параметр налагодження більше.  Зважаючи на це, деякі промислові цифрові контролери мають фіксоване значення  часу квантування , тому що непоміркована зміна цього параметру може призвести до суттєвої  зміни  якості  АСР.

Із наведеної вище інформації також витікає  спосіб вибору параметрів налагодження цифрових регуляторів:   розрахунок  проводиться таким же чином, як для звичайних (континуальних)  регуляторів із послідуючим перерахунком за формулами (10.3), або за  схемою моделювання  АСР.

Основи  теорії оптимального управління. Функціонали, варіації та їх застосування в ТАУ

Розглянемо деяку функцію  x = f(t).  Якщо на неї не накладено ніяких додаткових умов, то вона на кожне значення аргументу  t «повертає» відповідне значення x. Ця ідея закладена в основу надзвичайно поширеного у світі математичного аналізу. Нагадаємо, що сама функція f  під час проведення аналізу вважається незмінною.          Зміненню  підлягає лише аргумент t.

Якщо ж розглянути  дещо іншу математичну конструкцію, наприклад:

J = 0∞xtdt, 			             (11.1)

то всякого разу, коли під знаком інтегралу буде змінюватися функція  x(t), відповідним чином буде змінюватися також число, яке відповідає взяттю цього інтегралу в нових умовах.  Якщо задача ставиться подібним чином, то інтеграл іменують функціоналом, а спроби зміни властивостей функції, від якої він залежить – варіюванням, або варіацією функціоналу.

Якщо, наприклад, x(t) = e-t/T,       то       J = 0∞e-t/Tdt.   Кожній з функцій

e-t/T1,  …,   e-t/Tn        буде відповідати значення функціоналу J1, …, Jn.

Тому приростом   аргументу функції  x =f(t) вважається:    Δt = t1 – t2,

а приростом, або варіацією функції   x =f(t):   δx = x1(t) – x2(t).  Відповідно, приріст функціоналу можна записати як:

ΔJ = J[x(t) + δx] – J[x(t)].			(11.2)

Лінійна частина приросту функціоналу по відношенню до δx називається

варіацією функціоналу та записується  як  δJ.

Поняття варіації функціоналу є спорідненим з поняттям диференціалу функції. Добре відомо, що деяка функція типу (11.1) у точці екстремуму повинна мати таку першу похідну, яка дорівнює нулю.  Подібні властивості має й функціонал. Він теж досягає екстремального значення там, де його варіація дорівнює нулю, тобто там, де  δJ=0.

Таким чином, якщо ми маємо декілька функцій, серед яких одна доставляє екстремум функціоналу, то її потрібно вибрати у якості вирішення задачі пошуку екстремуму. Цілком логічно, що та функція, якає забезпечує для даного функціоналу δJ=0, вважається його екстремаллю.  Вперше варіаційні задачі були поставлені Й.Бернулі, а далі вони були розвинені у роботах  І.Лейбніца, І.Н’ютона, Г.Лопіталя та Л.Ейлера. Початок досліджень датований 1696 роком, але й досі ці методи не набули бажаного поширення з причини своєї складності.

У межах часового ресурсу підготовки бакалаврів ми не маємо можливості для поглибленого вивчення задач варіаційного обчислення. Але ми здатні у стислій формі застосувати його найважливіші досягнення. Знову повернемося до задач автоматичного регулювання технологічних величин за каналом збурення. Нагадаємо, що для оцінки якості коливальних перехідних процесів регулювання ми застосовували декілька інженерних показників, цілком зрозумілих з позиції раціонального мислення:

- перше динамічне відхилення регульованої змінної   Δxm1(t);

- третє динамічне відхилення як аналогічне за знаком з першим Δxm3(t);

- коефіцієнт згасання коливань  Ψ;

- час регулювання   tp;

- динамічний коефіцієнт регулювання  Rd.

Але,  хоча цих показників надто багато, бо вони всі є необхідними, вони ще й мають суттєві недоліки. Такі, наприклад, показники, як перше динамічне відхилення та час регулювання, вступають у протиріччя під час налагодження системи. Так, бажання істотно зменшити перше динамічне відхилення призводить до зростання часу регулювання, та навпаки. Із попередніх досліджень систем нам відомо, що аперіодичний процес має найменший час регулювання, але найбільше перше динамічне відхилення.    Коливальний процес, який характеризується, наприклад, коефіцієнтом згасання коливань Ψ=0.75, має найменше динамічне відхилення, але найбільший час регулювання.

З цих причин застосовують «згортання» багатьох показників у один – лінійний інтегральний критерій перехідного процесу регулювання:

J = 0∞│Δxt│dt   → min.    		(11.3),

або такий же за змістом, але  квадратичний лінійний інтегральний критерій перехідного процесу регулювання

Jкв = 0∞Δx2tdt   → min                        (11.4).

У першому випадку (11.3) застосовано операцію «взяття  модулю регульованої  змінної»  для виключення  впливу того явища, що графік перехідного процесу є знакозмінним. Оскільки у даному випадку інтеграл відображає площину під кривою перехідного процесу, то ця властивість могла би зменшити оцінюваний розмір площини.

У другому випадку застосовано піднесення у другий ступінь (11.4) задля досягнення тієї ж мети. Але тут виникає завада для візуального сприйняття  реальної площини під кривою  процесу.

Далі розглянемо наступну задачу. Як відомо, сигнал непогодження на виході компаратору системи є:

ΔE(s) = ΔXзад(s) - ΔX(s)                        (11.5).

Якщо  ΔXзад(s) = 0, тобто оператор системи не змінює завдання регулятору у даний момент, то можна вважати:    ΔE(s) =  - ΔX(s).

Відомо також, що при поданні у цей же час на вхід  АСР «за збуренням» сигналу  ΔN(s), оригінал від зображення регульованої змінної за Лапласом буде:

Δx(t) =  L-{ΔXs}                                (11.6),

а саме зображення  може бути знайденим через відомий вираз

ΔXs = WoNX(s)ΔN(s)/(1 + Wp(s)WoMX(s))      (11.7)

Якщо праву частину виразу  (11.7) підставити в вираз (11.3), то можна отримати умовний зв’язок між передатною функцією регулятора та розміром критерію оцінки якості перехідного процесу регулювання:

J = 0∞│L-{WoNX(s)ΔN(s)/(1 + Wp(s)WoMX(s))}│dt   → min.  (11.8)

Якщо вважати, що у якості регулятора застосовується  ПІ-регулятор, який має передатну функцію

Wp(s) = kp( 1 + 1/Tis)                                  (11.9),

то лінійний (за модулем) критерій якості   буде мати якесь певне значення. Виникає питання про можливості, які надасть цьому ж критерію застосування, наприклад, ПІД- регулятора?    Відповідь можна одержати, звернувшись до попереднього досвіду з дослідження цих регуляторів. Як відомо, застосування ПІД-регулятору, який був відповідним чином налаштований, замість ПІ-регулятора, який теж мав оптимальні лаштунки, забезпечувало відчутні переваги у якості показників перехідного процесу регулювання (дивись Рисунок 5.18).

Отже, можна дійти такого висновку: заміна в АСР одного регулятора на інший при умові відповідного налагодження може радикальним чином впливати на рівень досяжної якості процесу регулювання. А як можна кваліфікувати такі заміни з позиції теорії варіаційного обчислення?  Звичайно, як умовну варіацію функціоналу, тобто функціонального критерію якості перехідного процесу, з метою досягнення його мінімуму.

Виконавши порівняння відомих нам регуляторів у цьому сенсі, ми повинні констатувати, що в лінійці   «І-регулятор»,  «ПІ-регулятор»,  «ПІД-регулятор» найбільшу ефективність забезпечує саме ПІД-регулятор.   «П-регулятор» не розглядається  у цій лінійці тому, що кінцева похибка не дозволяє інтегрувати перехідний процес – при

t →∞  інтеграл буде сягати безкінечності. Регулятори, які за складністю перевищують ПІД-алгоритм, в промисловості широко не застосовуються з причини їх надмірної  непрактичності у налагодженні.  Замість ускладнення алгоритму регулятора застосовують, як відомо, більш прості, але більш ефективні методи структурної корекції АСР.  Ці методи також були розглянуті вище у розділі  «Многоконтурні АСР».

Принцип максимуму Л.С.Понтрягіна. Теорема А.А.Фельдбаума. Оптимальний зі швидкодії  пуск технологічного агрегату

Надзвичайно плідна та всесвітньо відома ідея «принципу максимуму» належить видатному вченому Л.С.Понтрягіну, який працював у МДУ. Вона виникла у 60-ті роки  минулого  століття на хвилі бурхливого розвитку промисловості СРСР.  Як популяризатори та цієї ідеї співавтори згадуються вчені Болтянський, Гамкрелідзе та Мщенко.  Задача Понтрягіна  відноситься до типових задач ТАУ – власне управління, яке перевищує за складністю типові задачі промислового регулювання.

Уявимо собі задачу переміщення керованого об’єкту по заданій гладкій траєкторії  з початкового  Sn  в кінцеве положення  Sk під дією деяких рушійних сил.

Схему задачі переміщення можна показати так, як це зроблена на Рисунку 11.1:

Рисунок 11. 1 -   Схема для пояснення задачі Л.С.Понтрягіна

Пояснення задачі Понтрягіна треба почати з того, що у цьому розділі ТАУ керуючі дії позначаються з допомогою літери  U, а стан керованої системи визначають літерами Y.

Таким чином, модель керованої системи представлена у вигляді системи диференційних рівнянь:

dyi/dt = fi[y1(t), y2(t), …,yn(t); ˉu(t)];   i = 1,2,3,…,n.    (11.1 )

У процесі переміщення система не повинна порушувати встановлених обмежень, а рушійні сили не можуть змінювати своєї потужності, але припускають деякі зміни у напрямі дії впродовж траєкторії. Остання вимога записується символами  u(t) ∊U.  За умовами задачі, потрібно мінімізувати час,за який керована система проходить від початкової точки до кінцевої. Далі можна говорити про

постановку задачі:

- необхідно знайти таке управління  u*(t), при чому  u(t) ∊U, при якому функціонал

J = 0tfyt,utdt →min.                       (11.2)

Для вирішення задачі Понтрягін запропонував наступне визначення «принципу максимуму»:

- оптимальна траєкторія руху є такою,що її напрям у кожній точці  співпадає з напрямком градієнту цільової функції, а вектор усіх можливих управлінь має максимальну проекцію на цей напрям.

Для вирішення задачі були застосовані деякі допоміжні засоби. Була введена додаткова координата системи yo(t). Її призначення полягало у тому, щоб при досягненні кінцевої точки траєкторії вона вчасно зупиняла процес переміщення. Були також введені допоміжні змінні, які позначались літерою Ψ. За кількістю вони дорівнювали  змінним y(t), а призначення їх полягало у тому, щоб контролювати необхідний за умовою (11. ) напрям дії рушійних сил, або управлінь u(t).

Далі Понтрягін виконав те, що мовою сучасної ТАУ називають «поєднання цілей та обмежень задачі оптимізації». Це поєднання  відбулося шляхом збору  всіх змінних задачі у скдаді так званого «гамільтоніану» - оператора  Гамільтона. Він був утворений, як:

H(Ψ,Y,U) = j=0nψj,fj(y,u)                          (11.3).

Для вирішення задачі із гамільтоніана  утворюється система рівнянь за правилом:

dyi/dt  = ∂H/∂ψι

dψι/dt  = - ∂Η/∂yi.                                      (11.4).

Вирішення цієї системи приводить до одержання  оптимального управління u*(t), яке іменують також оптимальною стратегією, або оптимальним планом.

Теорема А.А.Фельдбаума про кількість переключень. Оптимальний пуск

Ця теорема продовжує ідеї  Понтрягіна. На відміну від «принципу максимуму», вона є менш складною та більш практичною. Вона формулюється наступним чином:

-      якщо  об’єкт управління описується лінійними диференційними рівняннями  n-го порядку з постійними коефіцієнтами та корені його характеристичного рівняння реальні  негативні або нульові, то для оптимального управління необхідно та достатньо  n інтервалів максимального значення управління  Umax, а знаки на інтервалах повинні змінюватись  (n-1)  разів.

Пуск технологічного агрегату  необхідно розглядати як складний, але  конче необхідний етап  його експлуатації. Складність полягає у тому, що у період пуску працюють не лише основні, але ще й допоміжні  пристрої, тобто технологічна схема докорінно змінюється.  Головною ж є та обставина, що у період пуску  агрегат не виконує  корисної роботи, а лише потребує ресурси.  Тому скорочення часу, за який  агрегат має бути пущеним у дію,  надзвичайно важливе.

Наприклад, керований агрегат описується диференційним рівнянням першого порядку:

T +  ∆ x(t) = ku(t)						(11.5)

де              T, k          - параметри  рівняння;

u(t)	    -  пусковий вплив, або керуюча дія, яка може змінюватись у діапазоні  від       +U    до     - U .

Початковий стан  агрегату  (до пуску)  формально описаний як   x(t)=0,  (t)=0

а кінцевий  ( як результат пуску)  -   як   .   Кінцевий стан  агрегату            має бути спричинений  керуючою дією   .    У цьому випадку  крива  розгону  1        на  рис. 11.1   досягне асимптоти за  номінальний час пуску   t .   Якщо для впливу на агрегат застосувати керуючу дію  максимального  розміру   U,  то крива розгону  на цьому ж рисунку  матиме вигляд   2.  Цілком природно,  що  керуючу дію треба  змінити у момент  t   з   U     на   u.  Виникає поняття  „перемикальної функції” - ПФ, графік якої  показаний на рис. 11.1 а).

Можна показати, що при  такій стратегії керування пуском  інерційного агрегату  пуск буде оптимальним. Дійсно, маємо лише один інтервал керування на максимальному рівні, а переключення на керування з протилежним знаком відсутнє.  Порядок рівняння дорівнює одиниці,  тому інтервал один, а число переключень  дорівнює нулю.

Якщо агрегат  описаний рівнянням другого порядку, тобто

TT + (T+T) +   x(t)= ku(t) ,                                       (11.6)

де        k, T, T    - параметри рівняння,        u(t)      - керуючий вплив,

то  переключення  керуючого впливу  на протилежний знак у момент перетинання кривою розгону  з номінальним (кінцевим) рівнем  керованої координати  не забезпечить бажаного результату.  Це пояснюється тим, що у цей момент енергія або речовина, накопичені агрегатом, перевищують необхідний рівень.  У такому разі  крива пуску  3  може бути такою, яка показана на рис. 11.1. б) , що не є прийнятним. Моменти переключення     t      та    t , що показані на графіку перемикальної функції, необхідно  або розраховувати, або ж знаходити шляхом експерименту.

Розглянемо спочатку  розрахунковий метод.  Зазначимо, що  у даній задачі підлягає визначенню  оптимальна перемикаюча функція

u(t) = f(p, , U),		                                            (11.7)					            де:             p     -     корені характеристичного рівняння керованої системи;

-     поточні значення керованої координати системи;

U -     максимальне значення  керуючого впливу.

Для визначення цієї функції застосуємо відомий метод стикування рішень диференційних рівнянь  пуску на першому та другому його етапах.

Рішення рівняння   (7. 2  )  на першому етапі пуску:

= С + Сe + Ce ,                                                  (11.7)

де    C=kU, C , C    -  константи інтегрування на першому етапі пуску;

p, p   -  корені характеристичного рівняння.

Для початкових умов   t=0;  =0;   =0     визначимо константи інтегрування:

C= pkU/(p - p)

(11.8)

C= - pkU/(p - p).

Рішення на другому етапі  пуску:

= C + Ce + Ce				        (11.9)

де     C = kU;  C;  C     -   константи інтегрування на другому етапі пуску.

Використовуючи  кінцеве значення  при      t =t;  ; =0, визначимо константи інтегрування:

(t) = C +Ce + Ce	      								        (11.10)

(t)= pCe + pCe

Далі одержимо умови для визначення цих констант:

C= -p	(x + kU)e/(p - p)                                    (11.11)

C= p	( + kU)e/(p - p).                   		          Зістикувавши рішення в момент переключення, одержимо:

C + Ce + Ce = C + Ce + Ce

p	Ce + pCe	= pCe	+  pCe		 (11.12)

Виконавши необхідні підстановки, одержимо систему нелінійних рівнянь:

(1 + /kU)e  -  2 e + 1  = 0														                               (11.13)

(1 + x/kU)e -  2 e +  1 = 0.

t = f	(p, p, x/kU, t),      t= var;                              (11.14)

t= f(p, p, x	/kU	,t),       t = var,

з якої графічним або чисельним методом можна одержати необхідні значення моментів переключення      t      та     t .  Звичайно, що перша перевірка на  істинність рішення повинна  визначити, що   t    менше за     t.   Друга, більш  точна перевірка повинна виконуватися шляхом моделювання  пуску системи. Під час моделювання можна перевірити також другий метод рішення задачі – експертний. Він полягає у цілеспрямованому підборі  моментів переключення  керуючого впливу до одержання прийнятного результату.

Розкриття  невизначеності   із застосуванням методів математичної статистики. Аналіз динаміки за даними спостережень за дією керованого агрегату в звичайних умовах. Метод Н.Вінера

Існує проблема визначення динамічних властивостей керованого агрегату в таких умовах, коли на нього  впливають  збурення, що безперервно  змінюються, тобто мають випадковий характер. В таких умовах практично неможливо поставити питання про якість перехідного процесу регулювання, криві розгону або частотні характеристики у такому вигляді,  як це застосовувалось для детермінованих систем. Для впорядкування подібних невизначених систем  застосовують теорію ймовірностей та  випадкових процесів.

Випадкові процеси та випадкові функції часто називають стохастичними, що походить від грецького слова  στοχαστος – виважений, завбачливий, спокійний.

За визначенням, випадковою функцією вважається  така, яка для значення аргументу, що повторюється, дає випадкові, тобто непередбачені, значення. Якщо для випадкової функції аргументом є астрономічний час, а значення функції можна вважати безперервним та представленим у вигляді графіку, то така функція вважається випадковим процесом. Іноді цей же графік іменують стохастичним процесом.

Необхідно також навести поняття визначеність:

визначеність – це інформація  про послідовність подій або розташування предметів у просторі, яка забезпечує цілковиту  упевненість експерта у досягненні бажаного результату.

Зрозуміло, що невизначеність має місце тоді, коли визначеність відсутня.

Випадковий процес, зареєстрований тим чи іншим способом як результат дослідження, іменують реалізацією випадкового процесу.

Звичайно, що найбільш складними для розгляду є такі випадкові процеси, на які не накладено ніяких обмежень. Тому такі обмеження є необхідними. Наприклад, серед таких відомі перш за все випадкові процеси Маркова.  Особливість цих процесів полягає у тому, що в кожний момент часу подальший хід процесу у системі цілком визначений його станом у даний момент та діючими рушійними силами, але ніяк не залежить від попереднього стану. Ситуацію може пояснити приклад розгляду  випадкової траєкторії руху літака з позиції процесу Маркова. Якщо траєкторія  визнається «марківською», то доведеться відмовитись від урахування  впливу сили інерції на рух літака.

Далі випадковий процес треба розглянути на наявність у нього такої властивості, як стаціонарність.  Про наявність стаціонарності свідчить незалежність статистичних характеристик  системи від початку відліку на вісі часу. Це означає, що два процеси x(t) та

x(t +τ), взяті на даній реалізації,  мають однакові статистичні характеристики незалежно від  розміру  здвигу τ.

Рисунок 10.1. Реалізації випадкових процесів різноманітних типів:  стаціонарний випадковий процес, який має декілька десятків місць перетинання лінії очікування;

нестаціонарний випадковий процес, лінія очікування якого не є постійною; ергодичний процес, повна реалізація якого складається з відрізків окремих реалізацій.

Кореляційна та взаємокореляційна функції випадкових  процесів. Визначення динамічних характеристик керованого агрегату методами статистики

Якщо уявити собі схему експерименту, у якому на вхід агрегату по каналу регулювання подається випадковий сигнал, а на виході  реєструється відповідний вихідний сигнал, то можна розглянути  можливість виявлення з результатів цього експерименту передатної функції агрегату. Але спочатку треба розглянути такі характеристики випадкових процесів, як кореляційна та взаємокореляційна  функції.

Кореляційна функція визначається за формулою:

Rxx(τ) = lim (1/2T)-TTxt+τxtdt,     T→∞           (10.1),

а взаємокореляційна – за формулою

Rxy(τ) = lim (1/2T)-TTyt+τxtdt,     T→∞           (10.2).

Безумовно, ці формули потребують пояснень.

Перш за все, необхідно розрізняти їх за випадковими динамічними змінними. Вхідною є змінна  x(t), а вихідною  - y(t).   Автокореляційна функція Rxx(τ) характеризує щільність зв’язку та частотний спектр випадкового сигналу на вході, а взаємокореляційна  -                                 Rxy(τ) - характеризує щільність, частотний спектр та часовий зсув у зв’язку між випадковими сигналами  входу та виходу як між причиною та слідством.

Вважається, що зміни випадкового процесу на виході спричинені випадковими коливаннями вхідного процесу. Для цього початок відліку входу та виходу бажано синхронізувати.  Змінна τ у формулах (10.1-10.2) виконує роль, яка теж потребує пояснень. Вони наведені на Рисунку 10.2.

Рисунок 10.2. Графічне пояснення обчислення  автокореляційної  функції випадкового процесу. Після змінення «зазору» τ  між перетинами випадкового процесу скануванню піддається вся його реалізація: а – «зазор» дорівнює  3 сек.; б – «зазор» дорівнює 7 сек.

Обчислення починається, коли τ=0, а закінчується, коли значення  Rxx(τ)→0.

У результаті обчислень одержують графік авто кореляційної функції. Найчастіше для промислових агрегатів він має вигляд такий, який показано на Рисунку 10.3:

Рисунок 10.3. Приклади графиків автокореляційних функцій:  а – кор..функція випадкового сигналу загального вигляду; б – кор..функція «абсолютно випадкового сигналу», тобто «білого шуму».

Далі розглядається  взаємокореляційна функція між випадковими процесами входу та виходу.  Це відбувається за принципом, показаним на Рисунку 10.4:

Рисунок 10.4. Схема обчислення взаємокореляційної функції між входом та виходом керованого агрегату як між випадковими процесами. Широка стрілка вказує напрямок сканування процесів.

Синхронізуючі  перетини двох процесів на початку обчислення мають «зсув» у часі  τ=0, а надалі цей «зсув» між ними поступово збільшується.  У тому випадку, якщо між входом та виходом існує чисте запізнення, збільшення  Rxy(τ) не відбуватиметься до того моменту, поки зсув не почне досягати  значень запізнення. Це явище можна показати на графіках:

Рисунок 10.5. Графіки авто – та взаємокор. функцій випадкових процесів на вході та виході керованого агрегату.

Для одержання кінцевого результату дослідження необхідно виконати апроксимацію одержаних графіків, а далі виконати відносно них перетворення Лапласа. У результаті такого перетворення будуть одержані так звані спектральні щільності випадкових процесів входу та виходу:

Sxx(ω) = -∞∞Rxx(τ)e-jωτ dτ ,                                    (10.3 )

Sxy(ω) = -∞∞Rxy(τ)e-jωτ dτ.                                     (10. 4)

Кінцевим результатом є комплексна частотна характеристика керованого агрегату:

W(jω) =  Sxy(ω)Sxx(ω)  				          (10.5).

Таким чином, метод пасивного експерименту з виявлення динамічних властивостей керованого агрегату дає результат у формі КЧХ, тобто амплітудно-частотної характеристики.  У разі необхідності, ця характеристика може бути перетворена у іншу форму, прийнятну для вирішення задачі регулювання.

Задача, або підхід  Н.Вінера до вирішення задачі управління в умовах дії випадкових збурень, базується на розглянутому вище матеріалі.

За Н.Вінером, на традиційній схемі замкненої АСР, де діє випадкове збурення  n(t), а керуюча дія теж має випадкову складову m(t), динамічні властивості агрегату представлені у вигляді КЧХ:

Рисунок 10.6. Ілюстрація підходу Н.Вінера до вирішення задачі регулювання в умовах дії випадкових сигналів.

Вважається, що КЧХ керованого агрегату є незмінною. Незмінною також є випадкове збурення, яке на графіку Рисунку 10.6 показане у вигляді його спектральної щільності

Sn(ω).  Ідея налагодження подібних систем, за рекомендацією Н.Вінера, полягає у такому підборі частотних властивостей каналу регулювання, при яких випадкова складова регулюючої  дії  буде сприяти мінімізації стандартного відхилення керованої змінної на виході системи. Випадкова складова керування показана на Рисунку 10.6 у вигляді спектральної щільності Sm(ω). Пунктиром показано можливе змінення графіку спектральної щільності.

З цих графіків видно також, що за Н.Вінером, амплітудно-частотна характеристика керованого агрегату повинна бути розташованою на площині АЧХ між графіками спектральних  щільностей збурення та керування. Цей засіб здатен забезпечити найбільш ефективну фільтрацію випадкового збурення.