іністерство освіти і науки України

Національний університет «Одеська політехніка»

Інститут енергетики

Кафедра атомних електростанцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни
«Культура безпеки АЕС» (частина 1)

для здобувачів вищої освіти (бакалаврів), які навчаються за спеціальністю 143 - Атомна енергетика

денної та заочної форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри атомних електростанцій

Протокол № 9

від 24.03.2023

Завідувач кафедри атомних електростанцій

___________ Кравченко В.П.

Одеса - 2023

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Культура безпеки АЕС» (частина 1) для здобувачів вищої освіти (бакалаврів), які навчаються за спеціальністю 143 - Атомна енергетика / Укл.: О.А. Дорож, С.В. Барбашев, В.І. Ковальчук, І.Л. Козлов – Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2023. – 51 с.

Список авторів:	О.А. Дорож, канд. техн. наук, доц.

С.В. Барбашев, д-р техн. наук, проф.

В.І. Ковальчук, канд. техн. наук, доц.

І.Л. Козлов, д-р техн. наук, проф.

Ухвалено

Методичною радою ІЕ

Голова Методичної ради ІЕ ______________ В.В. Кандєєва

«____» _________ 2023 р.

Методичні вказівки та рекомендації визначають вимоги до змісту та структури лабораторних робіт, містять опис теоретичної та практичної частини, правила обробки результатів, контрольні запитання.

Зміст

Загальні положення	4

Лабораторна робота № 1 Визначення основних показників для оцінки безпеки енергетичного підприємства в стратегії глибокоешелонованого захисту як елементу культури безпеки	6

Лабораторна робота № 2 Дослідження оцінки ризиків при проведенні технологічних операцій з перевантаження відпрацьованого ядерного палива (імовірність відмов обладнання, людський фактор)	23

Лабораторна робота № 3 Аналіз експлуатаційних подій (порушень) при роботі обладнання та систем АЕС та їх впливу на безпеку	30

Лабораторна робота №4 Визначення умов довготривалого зберігання ядерного палива, що відпрацювало, та заходів з культури безпеки для обслуговуючого персоналу	38

Список використаних джерел	51

# Загальні положення

1. Дані Методичні вказівки та рекомендації визначають вимоги до змісту, обсягу та структури лабораторних робіт до навчальної дисципліни «Культура безпеки АЕС» для здобувачів вищої освіти (бакалаврів), які навчаються на кафедрі атомних електростанцій Національного університету «Одеська політехніка».

2. В результаті навчання «Культури безпеки АЕС» студенти повинні вміти:

- РН1.Виявляти, формулювати і вирішувати проблеми атомної енергетики; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень.

- РН2. Використовувати наукову і технічну літературу, бази даних та інші відповідні джерела інформації для обґрунтування та прийняття технічних та управлінських рішень для безпечної експлуатації АЕС.

- РН3. Розуміти нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідки інженерної практики.

3. Теми лабораторного практикуму

- Структурні підрозділи АЕС та їх завдання із забезпечення культури безпеки

- Визначення основних показників для оцінки безпеки енергетичного підприємства в стратегії глибокоешелонованого захисту як елементу культури безпеки

- Оцінка ризиків при проведенні технологічних операцій з перевантаження відпрацьованого ядерного палива (імовірність відмов обладнання, людський фактор)

- Аналіз експлуатаційних подій (порушень) при роботі обладнання та систем АЕС та їх впливу на безпеку

- Визначення умов довготривалого зберігання ядерного палива, що відпрацювало, та заходів з культури безпеки для обслуговуючого персоналу

- Управління ризиками на робочому місці працівника АЕС

- Технічні і організаційні рішення  забезпечення безпеки персоналу АЕС та в сфері ядерної  енергетики України

- Нормативні документи з культури безпеки

- Анкетування населення з питань культури безпеки (йодна профілактика)

- Визначення небезпек при роботі обладнання АЕС, заходи з підвищення безпеки

- Аналіз порушень на АЕС. Ознайомлення із Стандартом з аналізу порушень на АЕС, алгоритмом проведення повного аналізу порушення.

Оцінювання лабораторної роботи здійснюється шляхом захисту протоколу, максимальна оцінка – 5 балів.

# Лабораторна робота № 1
Визначення основних показників для оцінки безпеки енергетичного підприємства в стратегії глибокоешелонованого захисту як елементу культури безпеки

Завдання до лабораторного заняття

Визначити категорію екологічної небезпеки, параметри санітарно-захисної зони енергетичного промислового підприємства (оцінка викидів в атмосферу).

1 Теоретичне обґрунтування

Проблему екологічної безпеки суспільства від суб’єктів господарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, можна вирішити тільки через розробку і ретельне дотримання національних (міжнародних) норм мінімально допустимого вмісту шкідливих речовин, які потрапляють в навколишнє середовище, а також дотримання екологічних параметрів продукції, що виготовляється.

Сутність процесу забезпечення екологічної безпеки підприємства можна виразити у вигляді функції такого типу:

f(Z, Q, m) → min,

де Z – витрати на заходи для дотримання екологічних норм; Q – втрати від штрафних санкцій за порушення екологічних норм; m – втрати від закриття для продукції підприємства ринків інших держав з більш жорсткими нормами екологічної чистоти товарів.

Основний принцип екологічної експертизи – легше виявити та запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявити та виправляти їх на стадії її здійснення; зокрема це стосується моніторингу за станом повітря та води.

Моніторинг атмосферного повітря проводиться для збирання, збереження та аналізу даних про якісний стан атмосфери та вміст в ній шкідливих домішок.

Екологічний моніторинг дозволяє оцінити рівень забруднення довкілля. На основі його висновків проводяться природоохоронні заходи, щодо збереження якості і безпечності навколишнього природного середовища.

Для атмосферного повітря виділяються такі об’єкти екологічного моніторингу:

- власне повітря, зокрема атмосферні опади;

- викиди в атмосферу речовин, що забруднюють її, та джерела цих викидів.

При оцінці атмосферного повітря поблизу підприємств досліджують якісний склад атмосферного повітря та проводять оцінку джерел викидів забруднюючих речовин, їх розповсюдження в атмосфері та концентрацію шкідливих домішок на межі санітарно-захисної зони – вона не повинна перевищувати гранично допустиму.

Оцінювання забруднення атмосферного повітря в містах України здійснюють за даними спостережень, які проводять у 54 містах на 166 стаціонарних постах та на 2 станціях транскордонного перенесення.

Організація моніторингу довкілля

В населеному пункті, де працює підприємство, система моніторингу атмосферного повітря передбачає стаціонарні, маршрутні та пересувні пости спостереження за забрудненням атмосферного повітря.

Стаціонарні пости призначені для постійного нагляду за загальним станом атмосферного повітря. Окремим видом стаціонарних постів є опорні, що забезпечують спостереження за вмістом основних забруднювачів.

За допомогою маршрутних постів, що представляють собою пересувне обладнання, виконують відбори проб повітря у певній точці для детального аналізу.

Пересувні пости призначені для відбори проб безпосередньо біля джерела викиду. Аналіз цих проб показує зону впливу даного джерела в атмосферному повітрі.

Забруднюючі речовини розповсюджуються в атмосфері за законами турбулентної та молекулярної дифузії. На їх розсіювання впливає стан атмосфери, рельєф місцевості, температура повітря, а також характеристики джерел викидів. Горизонтальне переміщення забруднюючих речовин визначається швидкістю та напрямком вітру, а вертикальне – розподілом температурних шарів в атмосфері.

Відбори проб повітря відбуваються за допомогою спеціальної апаратури. Оскільки не існує єдиного методу для визначення всіх видів домішок, то таких проб береться певна кількість, в залежності від числа забруднюючих речовин.

Для відбору проб повітря використовують електроаспіратори, пилососи та інші пристрої.

Існують проби разові і середньодобові. Разові проби беруться з періодом 20…30 хв. Середньодобові визначаються шляхом знаходження середнього значення щонайменше чотирьох відібраних проб (разових) через однакові інтервали часу. Зазвичай, для отримання середньодобових значень концентрації домішок у атмосферному повітрі, відбір проб проводять о 07.00, 13.00, 19.00 і 01.00 годині. Найбільш точним для середньодобових значень є безперервний щогодинний відбір проб повітря протягом 24 годин.

Розрахунок коефіцієнту екологічної небезпеки підприємства

Для розробки ефективних заходів і засобів захисту довкілля від шкідливих викидів необхідно перш за все знати ступінь його забруднення, тобто категорію екологічної небезпеки підприємства, виробничої дільниці.

Коефіцієнт екологічної небезпеки (КЕН) підприємства – комплексна характеристика екологічної небезпеки підприємства, яка визначається величиною параметрів розбавлення по воді та по повітрі. Параметр розбавлення характеризується кількістю повітря (або води), які необхідно підтримувати, щоб концентрація забруднюючих речовин, що викидає підприємство в навколишнє середовище не перевищувала гранично-допустиму концентрацію. Залежно від класу небезпечності нормуються розміри санітарно-захисної зони (СЗЗ) підприємства.

Для визначення категорії екологічної небезпеки підприємства використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу згідно «Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) (м. Київ, 20.10.2008). У формі повинні розшифровуватись терміни "вуглеводні" та "інші" і не повинна міститись інформація про сумарні викиди шкідливих речовин в атмосферу від групи підприємств.

Величина КЕН залежить від виду, складу та маси забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу і розраховується за формулою:

,	(1)

де n — кількість забруднюючих речовин, що викидається підприємством в атмосферу; Мі — маса викиду і-ої речовини, т/рік; ГДКі — середньодобова ГДК і-ої речовини, мг/м3; αі — безрозмірна константа, яка дозволяє порівняти ступінь шкідливості і-тої речовини зі шкідливістю діоксиду сірки.

Для розрахунку КЕН за відсутності середньодобових значень ГДК використовують значення максимальних разових ГДК, орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) або зменшені в 10 разів значення ГДК робочої зони забруднювальних речовин.

Значення КЕН для речовин, для яких відсутня інформація про ГДК або ОБРВ, прирівнюють до маси викидів речовин.

За величиною ГДК у повітрі шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки (ГОСТ 12.1.007-76):

- І - речовини надзвичайно небезпечні, ГДК менше 0,1 мг/м3 (свинець, ртуть, озон та ін.);

- ІІ - речовини високо небезпечні, ГДК 0,1…1,0 мг/м3 (кислоти сірчана та соляна, хлор, фенол, їдкі луги та ін.);

- ІІІ - речовини помірно небезпечні, ГДК 1,1…10,0 мг/м3 (вінілацетат, толуол, ксилол, спирт метиловий та ін.);

- IV - речовини слабко небезпечні, ГДК понад 10,0 мг/м3 (аміак, бензин, ацетон, гас та ін.).

Для радіонуклідів застосовують класифікацію небезпечності за величиною сумарної активності: А – 103 Бк, Б – 104…105 Бк, В – 106…107 Бк, Г – 108…109 Бк.

Для перерахунку активності радіонукліду в його масу застосовують формулу

, г	(2)

де А - питома активність, Бк; АМ - атомна маса, г/моль; NА - постійна Авогадро, моль-1, Т½ - період напіврозпаду, с.

Приклад: розрахунок маси урану 238 з активністю 1,86×105 Бк. Т1/2  = 4,47 × 109 років; АМ= 238 г/моль.

Вплив шкідливих речовин на довкілля та людину

Тверді частинки від спалювання вугілля (зола, вугільний пил), які не вловило газоочисне обладнання, осідають у 30-кілометровому радіусі навколо станції.

Сірчистий ангідрид в атмосферному повітрі вступає в хімічні реакції з водою і вже у вигляді кислот може пролитися з дощем на землю.

Оксид азоту (І) спричиняє смог.

Діоксид вуглецю посилює парниковий ефект.

При неповному згорянні органічних палив можуть з’являти канцерогенні речовини – найпоширеніший бенз(а)пірен, який може викликати невиліковні хвороби.

Радіонуклід цезій-137. Він швидко "рухається" в харчових ланцюжках, і, потрапляючи в організм людини, затримується в м'язових клітинах, будучи причиною одного з різновидів саркоми.

Безрозмірна константа αі залежить від класу небезпеки речовини (табл. 1)

Таблиця 1 – Залежність константи αі

| Константа | Клас небезпеки речовини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| αі | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Додатково можна провести ранжування шкідливих речовин за ступенем забруднення атмосфери (розрахувати для кожної домішки відношення маси викиду і-ої речовини до її середньодобової ГДК, піднесену в ступінь αі та розташувати їх в порядку зменшення).

За значенням КЕН промислові підприємства поділяють на 4 категорії (табл. 2)

Таблиця 2 – Категорія небезпеки підприємства та нормативний розмір СЗЗ

| Граничні значення КЕН | Категорія небезпеки підприємства | Нормативний розмір СЗЗ, lo, м (не менше) |
| --- | --- | --- |
| КЕН >106 | 1 | 1000 |
| 104 < КЕН <106 | 2 | 500 |
| 103 < КЕН <104 | 3 | 300 |
| КЕН <103 | 4 | 100 |

Значення КЕН також використовується для визначення доцільності та пріоритетності розробки нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ). Підприємства 1-ої та 2-ої категорії є найбільш небезпечними для довкілля, для них передбачається щорічна розробка нормативів ГДВ та всебічний нагляд за їх виконанням. Підприємства 3-ої категорії розробляють нормативи за скороченою програмою і контролюються раз на кілька років. До 4-ої категорії відносять невеликі підприємства з незначною кількістю викидів в атмосферу, для них встановлюють нормативи ГДВ на рівні фактичних викидів.

Залежно від тієї чи іншої категорії небезпеки підприємства:

- здійснюють облік викидів забруднювальних речовин в атмосферу,

- запроваджують періодичність контролю за викидами підприємств,

- призначають санітарно-захисні зони від джерел забруднень до житлових районів.

Розрахунок параметрів санітарно-захисної зони промислового підприємства

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів України підприємства, їх окремі будівлі та споруди з технологічними процесами, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними чи біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ).

СЗЗ - відстань між енергопідприємством і найближчими житловими або іншими будівлями, яка утворюється з метою захисту населення від впливу шкідливих виробничих чинників (шкідливі викиди, теплове і електромагнітне випромінювання, радіація, шуми тощо). Вона встановлюється з розрахунку неперевищення цих чинників за межі установлених граничнодопустимих величин.

Для радіаційно-ядерного об'єкту - СЗЗ - це територія навколо, де рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити квоту ліміту дози для категорії В. У СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до радіаційно-ядерного об'єкту та де проводиться радіаційний контроль.

Санітарно-захисні зони повинні бути озеленені, адже саме тоді вони повною мірою можуть виконувати роль захисних бар'єрів від виробничого пилу, газів, шуму.

Санітарно-захисні зони АЕС України складають не менше 2,5 км.

За концентраціями розповсюджених в повітрі шкідливих речовин будують ізолінії розсіювання за напрямками вітру. Для цього спочатку зображують розу вітрів – векторну діаграму, що характеризує режим вітру в даній місцевості. Вона виконується згідно з даними багаторічних спостережень. Згідно з розсіюванням шкідливих речовин за вітром уточнюються значення розмірів санітарно-захисної зони підприємства (приклад див. рис. 1 та табл. 3).

Рис. 1 – Схема санітарно захисної зони об'єкту та роза вітрів

Таблиця 3 – Повторюваність вітрів за різними напрмами

| Напрямок вітру | Північ | Північ Схід | Схід | ПівденьСхід | Південь | Південь Захід | Захід | Північ Захід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторюваність вітру, P, % | 12 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 |

Одержаний мінімально граничний розмір санітарно-захисної зони l0, м,  повинен уточнюватися як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення залежно від рози вітрів району розташування підприємства за формулою:

(1),

де  - величина СЗЗ за відповідними румбами, м; l0 – нормативний розмір СЗЗ відповідно до категорії небезпеки підприємства, м;  – середньорічна повторюваність  напрямку вітрів румбу, що розглядається, %; Р0 – повторюваність напрямків вітрів одного румбу при круговій розі вітрів (при восьмирумбовій розі вітрів Р0 = 100/8 = 12,5 %).

За наявністю несприятливих аерологічних умов (штилі, тумани) для розсіювання виробничих викидів в атмосфері при відсутності ефективних способів їх очищення та ряду інших факторів санітарно-захисна зона може бути збільшена, але не більше як в 3 рази, при відповідних техніко-економічних і гігієнічних обґрунтуваннях і наявності спільного рішення Міністерства охорони здоров’я і Держбуду України.

Санітарно-захисні зони енергетичних підприємств України

Головним недоліком визначення розмірів СЗЗ в Україні вважається розрахунок без урахування багатьох важливих уточнюючих чинників (швидкість вітру, вартість землі для найближчого існуючого або запроектованого житла тощо).

РАЕС - За інформацією начальника цеху радіаційної безпеки ВП РАЕС Олега Салагаєва, остаточно визначена межа санітарно-захисної зони РАЕС, яка є суперпозицією чотирьох кіл радіусом 2,5 км від центрів реакторних відділень кожного енергоблоку. Санітарно-захисна зона РАЕС займає 1 635 га Рівненської області та 120 га Волинської. Державне підприємство «Укркартгеофонд» виготовило офіційні високоточні карти межі СЗЗ. Наразі проводиться встановлення відповідних знаків по контуру зони.

ХАЕС – 2,7 км

ЗАЕС – 2,5 км, площа 120 га. При  цьому в санітарно – захисній зоні  знаходиться Запорізька теплова станція.

Обґрунтування розміру зони аварійного планування. Існуюча «інгаляційна» зона аварійного планування, де потрібне планування евакуації жителів і розподілу йодиду калію (KI), являє собою область з приблизно 10-мильним радіусом навколо кожної АЕС. Але на підставі проектних оцінок радіаційної дози на Фукусіма-Daiichi, американське уряд рекомендував як міру безпеки, щоб жителі в межах 50 миль від американської станції евакуювалися з регіону протягом кількох місяців після аварії. Зацікавлені сторони відзначили очевидну неузгодженість і рекомендували, щоб зона аварійного планування навколо реакторів бути розширена відповідно до параметрів майданчика.

2 Порядок проведення розрахунків

- Розрахунок коефіцієнту небезпеки промислового підприємства

- Визначення категорії небезпеки промислового підприємства.

- Ранжування (сортування) шкідливих домішок за ступенем забруднення атмосфери.

- Визначення параметрів санітарно-захисної зони.

3 Обробка результатів

Отримати завдання по варіантах – можна взяти в Додатку 2, потім перенести до табл. 4.

Таблиця 4

| Назва промислового підприємства, об’єкту |  |
| --- | --- |
| Район розташування підприємства |  |
| Назва та кількість викидів, т/рік |  |

Результати розрахунків заносити в табл. 5.

- Записати характеристики шкідливих речовин (назва, хімічна формула (за можливістю), кількісний викид, а з Додатку 3 та з файлу nrb-99-2009.pdf – виписати ГДКс.д та клас небезпечності).

- Для радіонуклідів - перерахувати питому активність в масу (за формулою 2).

- Розрахувати величину КЕН підприємства (за формулою 1), визначити категорію його небезпеки та ширину СЗЗ.

- Провести ранжування шкідливих речовин за ступенем забруднення атмосфери

Таблиця 5

| Характеристика шкідливої речовини, яка виділяється | Кількісний викид, т/рік | ГДКс.д., мг/м3 | Клас шкідливості речовини | αі | Розраховане значення КЕН | Мінімально граничний розмір СЗЗ, м | Ранжування шкідливої речовини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Записати значення повторюваності вітру (згідно завдання з Додатку 1) та розрахувати поправки розміру СЗЗ за румбами (табл. 6).

Таблиця 6

| Напрямок вітру | Північ | Північ Схід | Схід | Південь Схід | Південь | Південь Захід |  | Захід | Північ Захід |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна повторюваність вітрів, P, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахована величина СЗЗ, , м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Побудувати схему санітарно-захисної зони промислового підприємства з розмірами, що уточнені в залежності від середньорічної повторюваності вітрів.

- Розрахувати площу СЗЗ підприємства. Порівняти з площею території самого підприємства.

- Порівняти з існуючими реальними розмірами СЗЗ підприємства. Пояснити відмінності.

Контрольні запитання

- Як пояснити, що для деяких шкідливих речовин величина ГДК максимально разова та середньодобова не відрізняються?

- Умови, коли СЗЗ може бути збільшена? Вказати величину максимального збільшення.

- Пояснити терміни «роза вітрів» та «румб». Чому дорівнює румб?

- Пояснити переваги та недоліки визначення розмірів СЗЗ.

- Які відмінності у формулюванні поняття СЗЗ для теплових та атомних електростанцій?

Додаток 1

Додаток 2

Викиди забруднюючих речовин в повітря (середні значення)

- АЕС(2 енергоблоки)

Нерадіоактивне забруднення

| Рік | Кількісний викид, т/рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | З’єднання сірки | Оксиди вуглецю | З’єднання азоту | Пентаоксид ванадію | Сажа |
| 2008 | 125,767 | 2,652 | 10,173 | 1,310 | 3,659 |
| 2009 | 0,482 | 0,837 | 1,068 | 0,002 | 0,114 |

Збільшення викидів в 2008 р. пояснюється збільшенням строків ППР енергоблоків та включенням в роботу ПРК

Середньорічний викид радіонуклідів з венттруб АЕС, Бк/добу

| Радіонуклід | Період напіврозпаду | Викид з систем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реакторного відділення | очистки технологічних здувок | Спецкорпусу в розрахунку на енергоблок | Сумарний |
| Тритій | 12,33 года | 1,42·109 | 0 | 5,70·109 | 7,12·109 |
| Натрій-24 | 14,97 ч | 3,15·105 | 0 | 8,95·102 | 3,16·105 |
| Аргон-41 | 1,82 ч | 9,62·109 | 0 | 0 | 9,62·109 |
| Хром-51 | 27,7 сут | 1,15·104 | 0 | 1,35·102 | 1,17·104 |
| Марганець-54 | 312,2 сут | 1,44·103 | 0 | 2,60·102 | 1,70·103 |
| Залізо-55 | 2,68 года | 8,14·103 | 0 | 1,98·103 | 1,01·104 |
| Марганець-56 | 2,58 | 1,54·104 | 0 | 9,06 | 1,54·104 |
| Кобальт-58 | 70,9 сут | 1,10·103 | 0 | 48,5 | 1,15·103 |
| Залізо-59 | 44,5 сут | 1,70·102 | 0 | 7,70 | 1,78·102 |
| Кобальт-60 | 5,27 года | 2,10·103 | 0 | 5,51·102 | 2,65·103 |
| Бром-84 | 51,8 мин | 9,44 104 | 0 | 4,26 | 9,44·104 |
| Кріптон-85 м | 4,48 ч | 2,62·1010 | 1,19·1010 | 0 | 3,81·101 |
| Кріптон-85 | 10,72 года | 7,88·108 | 3,16·1010 | 0 | 3,24·1010 |
| Бром –87 | 55,7с | 2,50·102 | 0 | 6,88·10-5 | 2,50·102 |
| Криптон-87 | 76,3 мин | 7,96·108 | 3,74 102 | 6,48·10-4 | 7,96·108 |
| Криптон-88 | 2,84 ч | 6,40·109 | 1,39 108 | 0 | 6,54·109 |
| Рубідій-88 | 17,8 мин | 5,22·107 | 0 | 2,94 | 5,22·107 |
| Криптон-89 | 3,18 мин | 4,37·107 | 0 | 0 | 4,37·107 |
| Рубідій-89 | 15,4 мин | 3,81·105 | 0 | 5,40·10-1 | 3,81·105 |
| Стронцій-89 | 50,62 сут | 1,31·103 | 0 | 15,2 | 1,33·103 |
| Криптон-90 | 32,3 с | 4,07·106 | 0 | 0 | 4,07·106 |
| Рубідій-90 м | 4,3 мин | 4,66·103 | 0 | 0 | 4,66·103 |
| Рубідій-90 | 2,7 мин | 3,67·104 | 0 | 3,48·10-3 | 3,67·104 |
| Стронцій-90 | 29,2 года | 3,26 | 0 | 8,66·10-2 | 3,34 |
| Іттрій-90 | 64,26 ч | 6,33·10-2 | 0 | 6,29·10--2 | 1,26·10-1 |
| Рубідій-91 | 58,4 с | 1,29·103 | 0 | 3,88·10-4 | 1,29·103 |
| Стронцій-91 | 9,63 ч | 1,71·102 | 0 | 3,23·10-1 | 1,72·102 |
| Іттрій-91 м | 49,71 мин | 5,66·102 | 0 | 8,84·10-2 | 5,66·102 |
| Іттрій-91 | 58,51 сут | 3,67·102 | 0 | 3,47·10-1 | 3,67·102 |
| Стронцій-92 | 2,71 ч | 2,62·102 | 0 | 1,55·10-1 | 2,62·102 |
| Іттрий-92 | 3,54 ч | 2,89·102 | 0 | 4,07·10-1 | 2,89·102 |
| Стронцій-93 | 7,41 мин | 6,66·102 | 0 | 7,07·10-1 | 6,66·102 |
| Іттрій-93 м | 0,82 с | 2,60·102 | 0 | 2,76·10-3 | 2,60·102 |
| Іттрій-93 | 10,2 ч | 1,84·102 | 0 | 4,18·10-1 | 1,84·102 |
| Цирконій-95 | 64,02 сут | 2,15·102 | 0 | 8,47 | 2,23·102 |
| Ниобій-95 м | 3,61 сут | 2,79·10-4 | 0 | 32,3 | 32,3 |
| Ніобіі-95 | 34,98 сут | 41,4 | 0 | 11,9 | 53,4 |
| Цирконій-97 | 16,9 ч | 5,48·102 | 0 | 1,48 | 5,49·102 |
| Ніобій-97 м | 1 мин | 1,03·103 | 0 | 1,41 | 1,03·103 |
| Ніобій-97 | 72 мин | 3,52·103 | 0 | 2,32 | 3,52·103 |
| Ніобій-99 | 15 с | 6,36 | 0 | 1,46·10-7 | 6,36 |
| Молібден-99 | 66,02 ч | 8,25 | 0 | 7,88·10-2 | 8,33 |
| Молідбен-101 | 14,6 мин | 2,7·103 | 0 | 7,92·10-2 | 2,7·103 |
| Технецій-101 | 14,2 мин | 4,88·103 | 0 | 2,51·10-1 | 4,88·103 |
| Рутеній-103 | 39,25 сут | 51,4 | 0 | 9,32·10-1 | 52,4 |
| Рутеній-106 | 371,6 сут | 2,63 | 0 | 4,96·10-2 | 2,68 |
| Родій-106 | 30 с | 8,70 | 0 | 4,96·10-2 | 8,74 |
| Сурьма-131 | 23,03 мин | 9,32·102 | 0 | 5,25·10-2 | 9,32·102 |
| Теллур-131 м | 30 ч | 19,8 | 0 | 1,16·10-1 | 19,9 |
| Теллур-131 | 8,01 сут | 1,57·106 | 0 | 1,98·10-1 | 1,57·106 |
| Йод-131 | 8,01 сут | 1,09·106 | 0 | 1,42·104 | 1,10·106 |
| Ксенон-131 м | 11,97 сут | 1,62·1010 | 7,58·1010 | 4,29·107 | 9,21·1010 |
| Олово-132 | 40 с | 21,9 | 0 | 3,19·10-6 | 21,9 |
| Сурьма-132 м | 2,8 мин | 21,1 | 0 | 5,77·10-5 | 21,1 |
| Сурьма-132 | 4,2 мин | 4,62·102 | 0 | 1,97·10-3 | 4,62·102 |
| Теллур-132 | 78,6 ч | 76,2 | 0 | 8,73·10-1 | 77,1 |
| Йод-132 | 2,30 ч | 1,75·106 | 0 | 8,66·102 | 1,75·106 |
| Сурьма-133 | 2,7 мин | 3,74·102 | 0 | 7,40·10-4 | 3,74·102 |
| Теллур-133 м | 55,4 мин | 1,28·103 | 0 | 2,17·10-1 | 1,28·103 |
| Теллур-133 | 12,4 мин | 1,66·103 | 0 | 8,58·10-2 | 1,66·103 |
| Йод-133 | 20,9 ч | 2,00·106 | 0 | 7,88·103 | 2,01·106 |
| Ксенон-133 м | 2,188 сут | 2,04·107 | 0 | 3,64·107 | 5,68·107 |
| Ксенон-133 | 5,23 сут | 3,04·1012 | 8,88·1011 | 1,55·103 | 3,92·1012 |
| Теллур-134 | 41,8 мин | 2,23·104 | 0 | 2,78 | 2,23·104 |
| Йод-134 | 52,6 мин | 6,51·105 | 0 | 1,08·102 | 6,51·105 |
| Цезий-134 | 2,06 год | 7,40·104 | 0 | 2,49·103 | 7,65·104 |
| Йод-135 | 6,61 ч | 1,56·106 | 0 | 2,18·103 | 1,56·106 |
| Ксенон-135 м | 15,65 мин | 1,65·109 | 0 | 1,72·109 | 3,37·109 |
| Ксенон-135 | 9,1 ч | 2,07·1011 | 0 | 5,03·103 | 2,07·1011 |
| Ксенон-137 | 3,82 мин | 1,84·107 | 0 | 0 | 1,84·107 |
| Цезий-137 | 30,20 год | 1,21·105 | 0 | 3,31·103 | 1,24·105 |
| Ксенон-138 | 14,08 мин | 1,46·109 | 0 | 0 | 1,46·109 |
| Цезій-138 | 32,мин | 1,01·107 | 0 | 3,32·103 | 1,01·107 |
| Цезій-139 | 9,27 мин | 4,29·104 | 0 | 6,40·10-1 | 4,29·104 |
| Барій-139 | 83,04 мин | 4,37·104 | 0 | 13,6 | 4,37·104 |
| Барій-140 | 12,7 сут | 2,05·102 | 0 | 2,74 | 2,08·102 |
| Лантан-140 | 40,2 | 3,85·102 | 0 | 4,26 | 3,89·102 |
| Барій-141 | 18,3 мин | 2,54·103 | 0 | 1,01·10-2 | 2,54·103 |
| Лантан-141 | 3,92 ч | 1,82·103 | 0 | 1,79 | 1,82·103 |
| Церій-141 | 32,5 сут | 96,6 | 0 | 7,18 | 1,04·102 |
| Барий-142 | 10,6 мин | 1,28·103 | 0 | 2,89·10-2 | 1,28·103 |
| Лантан-142 | 91,1 мин | 1,80·103 | 0 | 5,88·10-1 | 1,81·103 |
| Лантан-143 | 14,2 ч | 1,41·103 | 0 | 3,96·10-2 | 1,41·103 |
| Церій-143 | 33,0 сут | 3,88·102 | 0 | 2,63 | 3,91·102 |
| Церій-144 | 285,8 сут | 22,2 | 0 | 3,92·10-1 | 22,6 |
| Празеодим-144м | 7,2 мин | 3,46·10-1 | 0 | 71,8 | 72,1 |
| Празеодим-144 | 17,3 мин | 6,14·102 | 0 | 87,3 | 7,02·102 |
| Церій-145 | 3,0 мин | 3,66·102 | 0 | 8,77·10-4 | 3,66·102 |
| Празеодим-145 | 5,98 ч | 3,88·102 | 0 | 1,25·10-1 | 3,89·102 |
| Церий-146 | 13,5 мин | 5,77·102 | 0 | 1,54·10-2 | 5,77·102 |
| Празеодим-146 | 24,2 мин | 5,07·102 | 0 | 5,51·10-2 | 5,07·102 |
| РБГ |  | 3,31·1012 | 1,01·1012 | 1,80·109 | 4,33·1012 |
| I |  | 7,05·106 | 0 | 2,53·104 | 7,08·106 |
| ДЖН |  | 1,42·109 | 0 | 5,70·109 | 7,12·109 |
| КЖН |  | 6,45107 | 0 | 3,52·103 | 6,46·107 |
| Сума |  | 3,31·1012 | 1,01·1012 | 7,50·109 | 4,33·1012 |

- АЗС

(500 авто на добу): діоксид азоту – 0,994615; сажа – 0,000314; діоксид сірки – 0,00087; оксид вуглецю – 0,054386; бенз(а)пірен – 1,6х10-7; бензин нафтовий – 0,005786; гас – 0,001166

- Підприємство з виробництва столярно-будівельних виробів

виробничий пил — 0,642; зола — 4,64; оксид вуглецю — 21,6; діоксид вуглецю — 0,83; оксид азоту — 0,47

Додаток 3

Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених міст /витяг з списку №3086-84/

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

| Формула речовини | ГДК, мг/м3 |  | Клас небезпечності |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальна разова | Середньодобова |  |
| Азота діоксид | 0,085 | 0,04 | 4 |
| Азота оксид | 0,6 | 0,06 | 3 |
| Амілени (суміш ізомерів) | 1,5 | 1,5 | 4 |
| Аміак | 0,2 | 0.04 | 4 |
| Ацетальдегід | 0,01 | 0,01 | 3 |
| Ацетон | 0,35 | 0.35 | 4 |
| Ацетофенон | 0,003 | 0,003 | 3 |
| Білок пилу білково-вітамінного концентрату (БBK) | - | 0,001 | 2 |
| Бенз/а/пірен | - | 0,1 мкг/100м3 | 1 |
| Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) | 5 | 1,5 | 4 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 | 2 |
| Бутилацетат | 0,1 | 0,1 | 4 |
| Бутилен | 3 | 3 | 4 |
| Бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат) | 0,0075 | - | 2 |
| Зважені речовини | 0,5 | 0,15 | 3 |
| П’ятиокис ванадію | - | 0,002 | 1 |
| Вінілацетат | 0,15 | 0,15 | 3 |
| Діхлоретан | 3 | 1 | 2 |
| Заліза оксид (в перерахунку на залізо) | - | 0,04 | 3 |
| Заліза сульфат (в перерахунку на залізо) | - | 0,007 | 3 |
| Заліза хлорид (в перерахунку на залізо) | - | 0,004 | 2 |
| Ізобутенілкарбонал | 0,8 | - | 2 |
| Ізобутил бромистий/1-бром-2- | 0,7 | - | 2 |
| Йод | 0,7 | - | 2 |
| Кадмія оксид (в перерахунку на кадмій | - | 0,001 | 2 |
| Капролактам (пари, аерозоль) | 0,06 | 0,06 | 3 |
| Кислота азотна по молекулі HNO3 | 0,4 | 0,15 | 2 |
| Кислота масляна | 0,015 | 0,01 | 3 |
| Кислота сірчана по молекулі H2SO4 | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Кислота терефталева | 0,01 | 0,001 | 1 |
| Кислота оцтова | 0,2 | 0,06 | 3 |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 | 3 |
| Магній оксид | 0,4 | 0,05 | 3 |
| Марганець і його сполуки (в перерахунку на оксид марганцю) | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Мідь оксид (в перерахунку на мідь) | - | 0,002 | 2 |
| Метилацетат | 0,07 | 0,07 | 4 |
| Метиловий ефір акрилової кислоти (метакрилат) | 0,01 | 0,01 | 4 |
| Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат) | 0,1 | 0,01 | 3 |
| Миш'як, неорганічні сполуки (в перерахунку на миш'як) | - | 0,003 | 2 |
| Нікель розчинні солі | - | 0,0002 | 1 |
| Нікель оксид (в перерахунку на нікель) | - | 0,001 | 2 |
| Пеніцилін | 0,05 | 0,0025 | 3 |
| Пил неорганічний, що вміщує діоксид кремнію в %: вище 70 | 0,15 | 0,05 | 3 |
| 70-20 (комод, цемент і інше) | 0,3 | 0,1 | 3 |
| Нижче 20 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Пил бавовняний | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Розчинник ацетонно-шкіряний(АШР) (по еталону) | 0,5 | - | 3 |
| Розчинник древесно-спиртовий марки А(ацетоно-сфірний) | 0,12 0,12 контроль по ацетону 4 |  |  |
| Ртуть металева | - | 0,0003 | 1 |
| Ртуті ацетат(в перерахунку на ртуть) | - | 0,0003 | 1 |
| Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
| Свинець і його сполуки, крім тетраетил свинцю (в перерахунку на свинець) | - | 0,0003 | 1 |
| Свинець сірчистий (в перерахунку на свинець) | - | 0,0017 | 1 |
| Сірководень | 0,008 | - | 2 |
| Сірковуглець | 0,03 | 0,005 | 2 |
| Селена діоксид (в перерахунку на селен) | 0,1мкг/м3 | 0,005 мкг/м3 | 1 |
| Спирт бутиловий | 0,1 | 0,1 | 3 |
| Спирт ізобутиловий | 0,1 | 0,1 | 4 |
| Спирт метиловий | 1 | 0,5 | 3 |
| Спирт етиловий | 5 | 5 | 4 |
| Стирол | 0,04 | 0,002 | 2 |
| Оксид вуглецю | 5 | 3 | 4 |
| Діоксид вуглецю | 9000 |  |  |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегід | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Фтористі сполуки (в перерахунку на фтор): Газоподібні сполуки (фтористий водень, тетрахлорид кремнію) Добре розчинні неорганічні фториди (фтори натрію, гексофтореилікат натрію) Важко розчинні неорганічні фториди (фтори алюмінію, кальцію, гексафторалюмінат натрію) | 0,02 0,005 2 0,03 0,01 2 0,2 0,03 2 |  |  |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хлорбензол | 0,1 | 0,1 | 3 |
| Хром шестивалентний (в перерахунку на оксид хрому/4/) | 0,0015 | 0,0015 | 1 |
| Циклогексилтнофталамід(ЦТФ) | 0,3 | - | 4 |
| Етил хлористий | - | 0,2 | 4 |
| Етилацетат | 0,1 | 0,1 | 4 |
| Етил бензол | 0,02 | 0,02 | 3 |
| Етилен | 3 | 3 | 3 |
| Етилена окис | 0,3 | 0,03 | 3 |
| Етиленимін | 0,001 | 0,001 | 1 |
| Етилен сульфід 0-етил-0-4-(метилтіо) фенілпронілцитіофосфат-фосфот(болстар) | 0,5-0,01 | - | 1-3 |

# Лабораторна робота № 2
Дослідження оцінки ризиків при проведенні технологічних операцій з перевантаження відпрацьованого ядерного палива (імовірність відмов обладнання, людський фактор)

Завдання до лабораторного заняття

Визначити основні ризики та небезпеки при перевантаженні ВЯП, провести розрахунки та ранжування.

- Теоретичне обґрунтування

Оцінка ризиків передбачає визначення величини можливих результатів (позитивних або негативних) впливу невизначених чинників і імовірність (правдоподібність) їх настання.

При оцінці ефективності роботи системи з урахуванням фактору невизначеності кожен її параметр розраховується як випадкова величина.

Випадкова величина характеризується математичним очікуванням і середнім квадратичним відхиленням (ступінь відхилення випадкової величини від очікуваного значення).

Ризик – кількісна міра небезпеки, що визначається функцією двох змінних – імовірності небажаної події й розміру збитку від нього:

R = P×U,	(1)

де змінна Р – це імовірність аварії (небажаної події), а U – це розмір її наслідків (збиток).

Ризик характеризується трьома факторами:

- безпосередньо подія (дія), пов'язана з ризиком;

- імовірність ризику;

- наслідки (наприклад, сума, що піддається ризику).

Щоб кількісно оцінити ризик, необхідно знати всі можливі наслідки прийнятого рішення і ймовірність наслідків цього рішення.

Імовірність безвідмовної роботи

Рt=e-λt	(2)

де λ  -  середнє значення інтенсивності відмов ; t – час, год.

Сумарний вплив n незалежних випадкових факторів Rі в теорії надійності й ризику розраховується за формулою:

RΣ= 1 - Π(1- Rі).	(3)

Імовірність настання події може бути визначена двома способами (узагальненими):

1. Об'єктивний (статистичний) базується на аналізі подібних ситуацій у минулому у минулому. Він заснований на обчисленні частоти настання подій. Вивчають статистику втрат і прибутків, отриманих у результаті здійснення аналогічних проєктів, встановлюються величина і частотність отримання деякого показника і на цій основі складають прогноз на майбутнє. Потребує значного масиву даних.

2. Суб’єктивний - застосовується за відсутності великої кількості даних, базується на використанні суб'єктивних критеріїв. Суб'єктивна імовірність є припущенням щодо певного результату. Це припущення ґрунтується на судженні або особистому досвіді оцінювача (експерта, консультанта тощо).

Як суб'єктивну, так і об'єктивну ймовірність використовують при визначенні показників, якими можна виміряти ступінь ризику.

Процес якісної оцінки ризиків складається з таких етапів:

- Вибір відповідального ризику.

- Аналіз припущень

- Вибір шкал для експертної оцінки.

Найпростіша методика оцінки полягає у визначенні загальноприйнятих параметрів кожного з ризиків: імовірності ризику та ступеня впливу ризику.

Найефективнішою шкалою імовірності ризику є градація "низько - середньо - високо", що відображається в окремо взятих чисельних значеннях (таблиця 1).

Таблиця 1 - Шкала для оцінки ймовірності ризику

| Імовірність настання | Середнє значення імовірності | Формулювання словесне | Чисельна оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| Від 0,01 до 0,33 | 0,17 | Низька ймовірність | 1 |
| Від 0,34 до 0,67 | 0,5 | Середня ймовірність | 2 |
| Від 0,67 до 0,99 | 0,84 | Висока ймовірність | 3 |

Вплив ризику - являє собою міру серйозності негативних наслідків, рівень збитків або оцінку потенційних можливостей, пов'язаних із ризиком.

Вплив має бути безпосереднім числовим вираженням наслідків ризику. Він може оцінюватися в грошових одиницях або ж за деякою суб'єктивною шкалою (таблиця 2).

Таблиця 2 - Шкала для оцінки впливу ризику

| Вплив | Дуже низький | Низький | Помірний | Високий | Дуже високий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |

- Експертна оцінка ймовірності виникнення та ступеня впливу ризику

- Побудова матриці «ймовірність Х вплив» з ранжуванням за пріоритетами ризиків.

- Документування незначних ризиків.

Таблиця 3 - Інтенсивність відмов обладнання

| Обладнання | Інтенсивність відмов, λ·10-6, год-1 |
| --- | --- |
| Витратомір перемінного перепаду тиску YokogawaEJA110A | 10,25 |
| Датчик рівня рідини | 1,47-3,73 |
| Змішувачі напірні/об’єм, м3 | 0,00115/5,5 0,00138/12,5 |
| Насос-дозатор | 1,36·10-4 |

Таблиця 4 - Матриця (таблиця) ризиків

| Збитки/імовірність виникнення |  | Не виникнуть | Малоймовірні | Середня імовірність | Значна імовірність | Майже відбулось |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критичні | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Дуже високі | 0,8 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,8 |
| Високі | 0,6 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,6 |
| Середні | 0,4 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| Низькі | 0,2 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
|  |  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Таблиця 5 - Імовірність похибки персоналу при управлінні перевантажувальною машиною

| Назва похибки персоналу | Імовірність похибки персоналу |
| --- | --- |
| - Похибки при управлінні мостом |  |
| Похибка оператора, яка призводить до введення несвоєчасного завдання на пересування мосту | 3,1·10-3 |
| Похибка оператора, що призводить до введення помилкових координат зупинки мосту в припустимій зоні | 3,5·10-3 |
| Похибка оператора, що призводить до введення координат зупинки мосту в неприпустимій зоні | 3,5·10-3 |
| - Похибки при управлінні перевантажувальним візком |  |
| Похибка оператора, яка призводить до введення несвоєчасного завдання на пересування візка | 3,1·10-3 |
| Похибка оператора, що призводить до введення помилкових координат зупинки візка в припустимій зоні | 3,0·10-3 |
| Похибка оператора, що призводить до введення помилкових координат зупинки візка в неприпустимій зоні | 3,4·10-3 |
| - Похибка при управлінні захватом ТВЗ |  |
| Похибка оператора, яка призводить до введення несвоєчасного завдання на переміщення захоплення ТВЗ доверху | 3,0·10-3 |
| Похибка оператора, яка призводить до введення несвоєчасного завдання на переміщення захоплення ТВЗ донизу | 3,0·10-3 |
| Похибка оператора, що призводить до введення координат зупинки захвату ТВЗ в неприпустимій зоні | 3,5·10-3 |

Порядок врахування впливу персоналу

- 1. Врахування впливу персоналу на надійність виконання системою необхідної функції виконується з врахуванням припущення, що персонал виконує дії згідно вимог посадових інструкцій

- 2.Дії персоналу поділяються на категорії:

- Дії при підтвердженні працездатного стану, технічному обслуговуванні або ремонті системи;

- Дії персоналу в процесі виконання системою необхідної функції, яка призводить до відмови системи або її елементів;

- Дії при порушеннях нормального функціонування системи (корегуючі дії).

Види похибок персоналу

- Похибки виконання (похибки вибору)

- Похибки несвоєчасного виконання (несвоєчасного виявлення)

- Похибки невиконання (пропуск дії)

При оцінці надійності будь-якої системи необхідно визначити вірогідність її нормального функціонування, враховуючи при цьому три види відмов: несподівана (катастрофічна), поступова (параметрична), межуюча. Кожен вид відмови є незалежною подією. Імовірність справної роботи виробу

(4)

де  - імовірність безвідмовної роботи при катастрофічних відмовах;  - імовірність безвідмовної роботи при параметричних відмовах;  - імовірність безвідмовної роботи при відхиленнях, що переміжаються (погано підкоряючись обліку при розрахунках приймається =1).

Для розрахунку імовірності безвідмовної роботи складається функціональна структурна схема, в яку входять всі елементи, необхідні для виконання основної функції та графіку її роботи на весь термін служби.

Якісна оцінка ризиків дозволяє визначити градацію ризиків за їх імовірністю та наслідкам, розділити ризики на групи та розташувати їх в порядку пріоритетів реагування на них.

Імовірність розглядається як для відмови обладнання, так і похибок персоналу (людський фактор).

2 Порядок проведення дослідження

Аналізуємо три ризики:

- Концентрація борної кислоти не відповідає вимогам;

- Можливий зрив ТВЗ під час транспортування (відмова);

- Потрапляння ТВЗ в стелаж в БВ.

3 Обробка результатів

1. Борна кислота

1.1. Хімічним аналізом встановлено, що концентрація борної кислоти не 16, а 20 г/дм3. Що треба зробити? Як приготувати розчин потрібної концентрації?

1.2 Розраховати імовірність відмови насосу-дозатору Р за час приготування розчину борної кислоти, приймемо t = 12 год. (формула (1).

1.3 Визначити за матрицею (таблицею 4) величину потенційного збитку (у %).

1.4 Розрахувати величину ризику R1

2. Транспортування ТВЗ (похибки при управлінні захопленням ТВЗ)

2.1 Обрати для розрахунку одну з технологічних операцій, виписати назву похибки та імовірність.

2.2 Розрахувати загальну імовірність (добуток).

2.3 Визначити за матрицею (таблицею 4) величину потенційного

збитку (у %).

2.4 Розрахувати величину ризику R2

3. Потрапляння ТВЗ в стелаж БВ (похибки при управлінні мостом, перевантажувальним візком)

3.1 Прийняти ризик не потрапляння ТВЗ в стелаж з першого разу (наприклад, потрібно 3-5 підходів за одне перевантаження.)

3.2 Розрахувати загальну імовірність.

3.3 Визначити за матрицею (таблицею 4) величину потенційного збитку (у %).

3.4 Розрахувати величину ризику R3

4. Загальні висновки

4.1. Розрахувати сумарний вплив RΣ під час проведення трьох технологічних операцій

4.2. Оцінити величину збитку в грошовому еквіваленті під час проведення трьох технологічних операцій.

4.3 Зробити висновки про дії персоналу (вказати категорію та вид похибки).

Контрольні запитання

- Переваги та недоліки застосування оцінки ризиків за допомогою матриць та таблиць.

- Резерви як методи боротьби з ризиками (фінансові, людські, час та інш.), толерантність до ризиків.

# Лабораторна робота № 3
Аналіз експлуатаційних подій (порушень) при роботі обладнання та систем АЕС та їх впливу на безпеку

Завдання до лабораторного заняття

Визначити основні види експлуатаційних подій (порушень) при функціонуванні обладнання та систем АЕС, їх класифікацію, порядок попередження та реагування персоналу на негативні явища.

Теоретичне обґрунтування

Розслідування експлуатаційних подій (порушень) є невід'ємною частиною технологічного процесу експлуатації АЕС.

Розслідування експлуатаційних подій (порушень) – процедура культури безпеки.

Основним нормативним документом, що визначає порядок розслідування порушень було «Положення про порядок розслідування і обліку порушень в роботі атомних станцій - НД 306.2.100-2004 (нормативний документ регулюючого органу)». Документ втратив чинність згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.07.2021 № 411.

Положення визначає:

- Категорії порушень і класифікацію відмов.

- Порядок розслідування порушень, оцінку з погляду безпеки, розробку і контроль впровадження коригуючих заходів.

- Порядок обліку порушень, терміни розслідування, форму і строки передачі повідомлень про порушення.

На даний час чинним є «Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій», 12.07.2021 р.

Положення встановлює вимоги до обліку, порядку інформування, організації і проведення розслідування експлуатаційних подій у роботі атомних станцій (далі - експлуатаційні події) та порядку звітності з розслідування експлуатаційних подій й аналізу досвіду експлуатації від експлуатаційних та малозначних подій. Експлуатуюча організація забезпечує облік, аналіз та систематизацію інформації про експлуатаційні події, а також її передачу іншим організаціям згідно з цим Положенням.

Таблиця 1 – Категорії експлуатаційних подій у роботі атомних станцій

| № з/п | Категорія експлуатаційної події | Наслідки/ознаки експлуатаційних подій |
| --- | --- | --- |
| 1. | А01 | Викид у навколишнє природне середовище радіоактивних речовин у кількості, радіологічно еквівалентній величині порядку більш ніж 10-16 бекерелів йоду-131, у результаті якого можливі гострі променеві ураження осіб із числа персоналу АС і населення. Можливо транскордонне перенесення радіоактивних речовин. Відбувається тривалий вплив на навколишнє природне середовище. На кордоні санітарно-захисної зони АС і за його межами створюються умови, що вимагають безумовно виправданої евакуації населення згідно з вимогами норм радіаційної безпеки України. |
| 2. | А02 | Викид у навколишнє природне середовище радіоактивних речовин у кількості, радіологічно еквівалентній величині порядку від 10-15 до 10-16 бекерелів йоду-131. На кордоні санітарно-захисної зони АС і за його межами створюються умови, що вимагають безумовно виправданого укриття населення згідно з вимогами норм радіаційної безпеки України. |
| 3. | А03 | Викид у навколишнє природне середовище радіоактивних речовин у кількості, радіологічно еквівалентній величині порядку від 10-14 до 10-15 бекерелів йоду-131. На кордоні санітарно-захисної зони АС та за його межами створюються умови, що вимагають безумовно виправданого обмеження перебування населення на відкритому повітрі згідно з вимогами норм радіаційної безпеки України. Пошкодження активної зони реакторної установки з перевищенням максимальної межі пошкодження ТВЕЛ, що встановлено нормами та правилами з ЯРБ або проєктом АС. |
| 4. | А04 | Викид у навколишнє природне середовище радіоактивних речовин у кількості, радіологічно еквівалентній величині порядку від 10-13 до 10-14 бекерелів йоду-131. Радіаційна обстановка за межами санітарно-захисної зони АС не потребує спеціальних заходів iз захисту населення. Можливо введення радіаційного контролю продуктів харчування. Можливо опромінення окремих осіб із населення понад сумарну квоту межі дози повітряними та водяними шляхами формування дози, прийнятої для АС (80 мікрозівертів). Пошкодження активної зони, внаслідок якого порушена межа безпечної експлуатації за кількістю та величиною дефектів ТВЕЛ: більш 1 % ТВЕЛ с дефектами типу «газова нещільність» та більш 0,1 % ТВЕЛ, для яких мав місце прямий контакт теплоносія та ядерного палива. Опромінення персоналу АС, що спричинило гострі променеві ураження. |
| 5. | П01/1 | Газо-аерозольный викид радіоактивних речовин, який перевищив значення встановлених в експлуатаційній документації допустимих добових викидів в 5 і більше разів, та/або призвів до радіоактивного забруднення санітарно-захисної зони |
|  |  | та/або на майданчику АС, що спричинило підвищення потужності дози вище 1,1 мкЗв/год та/або опромінення персоналу дозами, більшими за чисельні значення лімітів дози для персоналу категорії Б, згідно з нормами радіаційної безпеки України. |
| 6. | П01/2 | Перевищення встановленого в експлуатаційній документації АС допустимого рівня потужності дози та/або допустимої концентрації радіонуклідів у повітрі приміщень постійного перебування персоналу зони суворого режиму в 5 і більше разів та/або опромінення персоналу категорії А дозами, які перевищили чисельні значення лімітів доз опромінення персоналу категорії А. |
| 7. | П02/1 | Порушення меж безпечної експлуатації, що не призвело до наслідків категорій А01-А04, П01/1, П01/2, П03 та П04. |
| 8. | П02/2 | Порушення умов безпечної експлуатації, що не призвело до наслідків категорій А01-А04, П01/1, П01/2, П03 та П04. |
| 9. | П03 | Непрацездатність систем безпеки або каналів систем безпеки в кількості, що вичерпує їх резерв. |
| 10. | П04 | Непрацездатність окремих каналів систем безпеки в разі збереження їх резерву або нерезервованих елементів систем безпеки протягом строку, що перевищує дозволений ТРБЕ. |
| 11. | П05/1 | Переведення реакторної установки в підкритичний стан дією аварійного захисту. |
| 12. | П05/2 | Відключення блока від мережі дією протиаварійної автоматики (крім випадків відключення блока від мережі дією протиаварійної автоматики внаслідок подій, які відбуваються в енергомережі на обладнанні, що не належить АС і не супроводжується відмовами обладнання та/або помилками персоналу АС), захисту турбінної установки, турбогенератора в процесі експлуатації енергоблока. |
| 13. | П06/1 | Падіння та/або пошкодження ТВЗ, ТВЕЛ, ПЕЛ під час транспортно-технологічних операцій з опроміненим ядерним паливом, які не призвели до наслідків категорій А01-А04, П01/1-П02/2. |
| 14. | П06/2 | Падіння та/або пошкодження ТВЗ, ТВЕЛ, ПЕЛ під час транспортно-технологічних операцій зі свіжим ядерним паливом. |
| 15. | П07/1 | Відмови важливого для безпеки АС обладнання та трубопроводів, що належать до груп А і В згідно з Загальними вимогами безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій, елементів 1-го та 2-го класів за впливом на безпеку згідно з Загальними положеннями безпеки, органу (органів) регулювання СУЗ із приводним механізмом (приводними механізмами), що не призвели до наслідків категорій А01-А04, П01/1-П02/2, П04, П08/1-П10. |
| 16. | П07/2 | Відмови важливого для безпеки АС обладнання та трубопроводів, що належать до групи С згідно з Загальними вимогами безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій, елементів 3-го класу за впливом на безпеку згідно з Загальними положеннями безпеки, які призвели до зміни режиму роботи технологічних систем, та не призвели до наслідків категорій П01/1-П02/2, П04, П08/1–П10. |
| 17. | П08/1 | Розвантаження енергоблока АС на величину 25 % NЕЛЕКТР. і більше від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, яке зумовлено: відмовами або пошкодженням обладнання, елементів АС (незалежно від їх класу безпеки); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження. |
| 18. | П08/2 | Розвантаження енергоблока персоналом АС з подальшим його зупином (незалежно від наявності узгодженої аварійної або диспетчерської заявки), яке зумовлено: відмовами або пошкодженням обладнання, елементів АС (незалежно від їх класу безпеки); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження. |
| 19. | П09 | Спрацювання/запуск будь-якого обладнання системи безпеки або каналу системи безпеки, в будь-якому режимі експлуатації РУ, яке не призвело до наслідків категорій П05/1, П05/2, П07/1, П07/2, П08/1 та П08/2. |
| 20. | П10 | Непрацездатність каналу (каналів) систем безпеки протягом строку, що не перевищує дозволеного ТРБЕ (за винятком виведення окремих каналів системи безпеки для проведення чергових регламентних перевірок або з метою проведення чергового планового технічного обслуговування). |
| 21. | П11 | Будь-яка внутрішня або зовнішня подія (до таких подій можуть належати: пожежі, затоплення, викиди токсичних матеріалів, сейсмічні впливи, екстремально низькі чи високі температури, повені, радіоактивні викиди), яка становить загрозу для оперативного персоналу, призвела до відмов або пошкодження обладнання СВБ, впливає на безпеку енергоблока та/або АС та яка не призвела до наслідків, вказаних у категоріях А01-А04, П01/1–П10, П12 та П13. |
| 22. | П12 | Перевищення встановлених в експлуатаційній документації АС допустимого добового газо-аерозольного викиду та/або чисельних значень контрольних рівнів доз опромінення персоналу. |
| 23. | П13 | Перевищення встановлених в експлуатаційній документації АС експлуатаційних меж газо-аерозольного викиду радіоактивних речовин та/або радіаційних параметрів теплоносія першого та/або другого контуру та/або перевищення більше ніж у 2 рази встановленого в експлуатаційній документації АС допустимого рівня потужності дози та/або допустимої концентрації радіонуклідів у повітрі приміщень постійного перебування зони суворого режиму. |
| 24. | П14 | Порушення водно-хімічних режимів 1-го, 2-го контурів, вказаних у нормативних документах, які встановлюють технічні вимоги до якості теплоносія 1-го контуру та робочого середовища 2-го контуру. |
| 25. | П15 | Розвантаження енергоблока АС на величину більш ніж 5 % від рівня NЕЛЕКТР., який безпосередньо їй передував, но не більше 25 %, яке зумовлено: Відмовами або пошкодженням обладнання, елементів АС (незалежно від їх класу безпеки); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження. |
| 26. | П16 | Відмови обладнання і трубопроводів 3-го класу за впливом на безпеку згідно з Загальними положеннями безпеки, що не призвели до зміни режиму роботи технологічних систем та наслідків, вказаних у категоріях А01-А04, П01/1-П15. |
| 27. | П17 | Хибне спрацювання захисту, запобіжних пристроїв, що призвели до зміни режиму роботи технологічної системи, однак не призвели до наслідків, вказаних у категоріях А01-А04, П01/1-П16. |
| 28. | П18 | Відмови або пошкодження основного обладнання енергоблока (реакторна установка, турбінна установка, генератор, блочний трансформатор) та його допоміжних систем, які не призвели до наслідків, вказаних у категоріях А01-А04, П01/1-П17. |
| 29. | П19 | Відмови обладнання та трубопроводів 4-го класу за впливом на безпеку згідно з Загальними положеннями безпеки, що призвели до зміни режиму роботи технологічних систем, однак не призвели до наслідків, вказаних у категоріях А01-А04, П01/1-П18. |
| 30. | П20 | Відмови обладнання автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП), які призвели до непрацездатності обладнання систем, важливих для безпеки, та які не призвели до наслідків, вказаних у категоріях П01-П11. |
| 31. | П21 | Відмови та/або хибні спрацювання системи автоматичного керування гасіння пожежі з наступним запуском системи пожежогасіння. |
| 32. | П22 | Виявлення (потрапляння) сторонніх предметів у 1-му контурі та системах, технологічно пов’язаних з ним. |
| 33. | П23 | Будь-які інші події, які розглядаються експлуатуючою організацією як важливі для безпеки та потребують прийняття коригувальних заходів. |

Оцінка впливу експлуатаційної події на безпеку.

Проводиться оцінка важливості з точки зору безпеки та наслідків від кожної аномальної події та розглянуто чи могла аномальна подія та експлуатаційна подія призвести до більш важких наслідків та при яких умовах.

За результатами проведеної оцінки впливу експлуатаційної події на безпеку, в цьому розділі наводяться:

результати оцінки важливості з точки зору безпеки всіх аномальних подій, що мали місце під час експлуатаційної події, та експлуатаційної події загалом;

результати визначення чи можна класифікувати аномальні події або експлуатаційну подію як вихідні події аварії;

інформація про реальні і потенційні наслідки для безпечної експлуатації енергоблока (АС), які мали місце або могли мати місце в разі додаткової відмови або помилки персоналу.

Проблеми безпеки атомної енергетики

- Велика кількість споруд для подачі, підведення відведення і охолодження підігрітих вод (для блоку 1000 МВт потрібен ставок-охолоджувач площею орієнтовно 800-900 га)

- Небажані перемінні режими роботи АЕС (маневрові режими)

- Імовірність позаштатних ситуацій (аварій)

- Людський фактор

- Забезпечення безпеки від ядерного тероризму (добича, транспортування палива)

- Необхідність забезпечення та постійного дотримання безпеки (зокрема, ядерної) та надійності обладнання (басейн витримки)

- Радіоактивні відходи, проблеми захоронення

- ВЯП

- Іонізуюче опромінення, в тому числі при виведенні станції з експлуатації з порушенням правил демонтажу та дезактивації

- Радіоліз води при захороненні РАВ (саркофаг, методика розрахунку кінетики утворення водню).

Порядок проведення розрахунків

В якості об’єктів дослідження обираємо ставок-охолоджувач та басейн витримки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП).

Ставок-охолоджувач

Біоперешкоди водойм-охолоджувачів АЕС:

- процеси заростання водойми вищою водною рослинністю

- розвиток нитчастих водоростей

- бактеріальні плівки на поверхні водойм та гідротехнічних споруд

- скупчення молюсків

- скупчення масивних донних відкладень

Таблиця 2 - Норми якості води в БВ та відхилення

| Показник | Поточні дані | Норма | Причини та порушення |
| --- | --- | --- | --- |
| Прозорість води | 70-86 % | не менше 95 % | Накопичення мулових відкладень на днищі та стінках БВ |
| Питома активність води | 3.5*10-3 Ки/дм3 | 10-5 Ки/дм3 | Втрата цілісності частини труб чохлів відпрацьованих ТВЗ та корозії |
| Сульфати | 0,25-1,5 мг/дм3 | 0,2 мг/дм3 | - при розбиранні-збиранні реактору, коли використовують дисульфід молібдену та перевантаженні палива. - відбувається деструкція катіоніту, і продукти деструкції під дією опромінення та перекисних сполук розкладаються з утворенням сульфатів |

| Рис.1 Схема СВО-4 | Недоліки існуючої схеми СВО-4 - Неможливість очищення від органічних відкладень - Грубе очищення від нерозчинних домішок (як наслідок «Отруєння» іонообмінних смол та зниження ресурсу їх роботи) - Погані умови дистанційного обслуговування БВ - Низький коефіцієнт очищення від радіоактивних домішок (небезпечне радіаційне навантаження на персонал) Варіант вирішення – сорбційне та мембранне очищення води БВ |
| --- | --- |

Обробка результатів

1. Ставок-охолоджувач біля АЕС підлягає біозабрудненню, зокрема дрейсеною та очеретом.

  - Вказати наслідки для функціонування обладнання АЕС та шляхи подолання

  - Перерахувати інші проблеми (порушення функціонування) зі ставком-охолоджувачем, які можуть вплинути на безпеку АЕС

- Басейн витримки ВЯП

  - Пожежевибухонебезпека в залі басейну витримки, можливі причини, наслідки

  - Які експлуатаційні проблеми можуть викликати відхилення від норм якості води БВ?

  - Перерахувати переваги та недоліки застосування мембран зворотного осмосу для очищення води БВ

- Які порушення можливі при експлуатації ставка-охолоджувача та басейну-витримки ВЯП, навести приклади та заходи реагування (2-3 приклади, наприклад…зменшення рівня води в спорудженнях тощо). Обрати категорію та наслідки з таблиці 1.

- Провести порівняльний аналіз Положень (2004 та 2021 рр.) за планом:

- назва;

- обсяг;

- перелік питань;

- класифікація порушень (експлуатаційних подій);

- порядок обліку і інформування, види документів;

- основні етапи порядку розслідування порушень (експлуатаційних подій);

- типи звітів, основні правила складання;

- застосування кодів.

Контрольні запитання

- Які події відносяться до експлуатаційних подій атомної станції?

- Які події не належать до експлуатаційних подій?

- Які коди мають експлуатаційні події АЕС, які стосуються басейну витримки ВЯП та поводження з ядерним паливом? (обрати з Положення 2021 р.).

# Лабораторна робота №4
Визначення умов довготривалого зберігання ядерного палива, що відпрацювало, та заходів з культури безпеки для обслуговуючого персоналу

Завдання до лабораторного заняття

Визначити умови довготривалого зберігання палива, що відпрацювало, в умовах АЕС та розрахунок основних характеристик контейнеру для зберігання ВЯП. Визначити небезпеки для персоналу при поводженні з ВЯП та необхідність підтримання культури безпеки

1 Теоретичне обґрунтування

1.1.Технологія довготривалого зберігання палива, що відпрацювало, в умовах АЕС

Країни з розвиненою ядерною енергетикою дотримуються різних концепцій поводження з ВЯП та РАВ, а саме:

стабілізація  спеціальна переробка ВЯП з подальшою фіксацією радіонуклідів в нерозчинних матрицях, що пристосовані для тривалого зберігання. Такі принципи поводження з РАВ прийняті у Великобританії, Франції і Японії;

захоронення  якщо ВЯП не піддається обробці і, відповідно, всі високорадіоактивні ізотопи залишаються в ньому. У цьому випадку поводження з ВЯП аналогічне до технології поводження з високоактивними відходами (щодо ВЯП таке остаточне видалення називається «прямим» остаточним захороненням). Також передбачені певна витримка ВЯП і його подальше захоронення в глибоких геологічних формаціях. Такий шлях розглядають США, Фінляндія, Швеція;

відкладене рішення  довгострокове зберігання ВЯП, що дозволяє прийняти рішення щодо їх подальшого використання через певний час у разі позитивних передумов (наявність ефективних технологій, економічні фактори). Такий шлях обрали Аргентина, Данія, Іспанія, Канада, Литва, Німеччина, Норвегія, Південна Корея, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Хорватія. Україна також прийняла рішення про такий шлях поводження з ВЯП;

переробка ВЯП  для видобутку з нього компонентів та речовин, використання яких є економічно доцільним. Однак для цього необхідна відповідна інфраструктура виробничих потужностей і відповідні засоби. Цей шлях реалізується в Росії.

ВЯП не можна розглядати в якості радіоактивних відходів, а слід використовувати в майбутньому як енергетичну сировину для реакторів інших типів, які поки не знаходять комерційного застосування.

Зберігання ВЯП у воді або іншому рідкому середовищі. У герметичній оболонці реакторного відділення передбачена ємність, яка дозволяє розмістити увесь об’єм завантаження активної зони на будь-який момент експлуатації реактору  басейн витримки ВЯП.

Таблиця 1 – Переваги та недоліки «мокрого» зберігання відпрацьованого ядерного палива

| Переваги | Недоліки |
| --- | --- |
| Дозволяє контролювати стан палива. | Відведення тепла здійснюється примусовою циркуляцією |
| Параметри води підтримуються за допомогою простих і надійних технологій | Обмеження площі для зберігання ВЯП |
| Вода забезпечує необхідний біологічний захист при зберіганні ВЯП та виконанні технологічних операцій із завантаження палива та вивантаження його з басейнів | Економічні витрати на воду (підготовка та очищення) |

Сухе зберігання. Довгострокове зберігання ВЯП дає можливість прийняти рішення про подальше поводження з ВЯП, з урахуванням створення нових технологій і економічних чинників.

Таблиця 2 – Переваги та недоліки «сухого» зберігання відпрацьованого ядерного палива

| Недоліки | Переваги |
| --- | --- |
| неможливість повністю перейти на сухе зберігання | Переваги пасивна система відведення залишкових тепловиділень від ВТВЗ |
| відсутність достатнього досвіду експлуатації | низькі експлуатаційні витрати (набагато нижчі, ніж витрати при зберіганні в басейнах) |
| ускладнений контроль за станом ВТВЗ | низькі дозові навантаження на персонал |
|  | можливість модульного збільшення обсягу сховища |

При сухому зберіганні ВЯП спосіб охолодження має бути незалежним від зовнішніх джерел енергії і унеможливлювати підвищення температури оболонок ТВЕЛів.

Засоби контролю витоків газоподібного охолоджувального середовища і фільтри повинні обмежувати вихід радіоактивних речовин. Для сухих сховищ необхідно передбачати заходи з контролю і обмеження накопичення радіоактивних речовин в сховищі, контролю потрапляння уповільнювачу і контролю температури.

Запорізька АЕС в Україні впровадила комплекс ССВЯП для реакторів типу ВВЕР-1000 компанії «Duke Engineering & Services» (DE&S) спільно з «Sierra Nuclear Corporation» (SNC), яка заснована на технології проміжного зберігання відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ) в вентильованих контейнерах на бетонному майданчику. Система сухого зберігання умовно поділена на три зони (табл. 1).

Таблиця 3 - Система сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива

| Умовні зони ССВЯП |  |  |
| --- | --- | --- |
| завантаження | транспортування | зберігання |
| Безпечне завантаження ВТВЗ до корзини, виконання транспортно-технологічних операцій з герметизації, дренування, вакуумній сушці та заповнення багатомісної герметичної корзини (БГК) гелієм, а також завантаження БГК в вентильований бетонний контейнер. Зона завантаження знаходиться безпосередньо в реакторних відділеннях енергоблоків | Мережа шляхів, за якими здійснюється доставка ВБК-ВВЕР в зону зберігання спеціальним транспортером-контейнеровозом | Призначена для безпечного зберігання ВБК-ВВЕР протягом не менше ніж 50 р. До зони зберігання відноситься майданчик зберігання, залізобетонна плита, призначена для установки ВБК-ВВЕР. Зона зберігання має самостійний контур фізичного захисту |

Комплекс ССВЯП розрахований на експлуатацію протягом 50 років (з можливістю продовження термінів зберігання контейнерів до 100 років) і розміщення 380 вентильованих контейнерів зберігання, які зможуть вмістити понад 9000 ВТВЗ.

1.2 Конструкція контейнерів та матеріали  для зберігання ВЯП

Схема системи зберігання ВТВЗ в ВКЗ-ВВЕР наведено на рис. 1.

Внутрішній контейнер  багатомісна герметична корзина зберігання (ВКЗ) на 24 збірки. Оболонка корзини циліндрична, виготовлена з котельної вуглецевої сталі підвищеної міцності товщиною 25,4 мм. Верхня і нижня кришки приварні, герметичні. Після осушування корзина заповнюється гелієм.

Зовнішній контейнер  вентильований металевий циліндр (облицювання) з бетонною оболонкою товщиною 686 мм, в який завантажується герметична корзина. Вентильований бетонний контейнер є опорною конструкцією, захистом від опромінення і каналом охолодження корзини.

Рис. 1. Схема системи зберігання ВТВЗ в ВБК-ВВЕР:
1 – вихід повітря; 2 – датчик температурного контролю; 3 – бетонний майданчик зберігання; 4 – вхід повітря та направляючі для транспортування; 5 – вентильований бетонний контейнер; 6 – обичайка; 7 – корпус багатомісної корзини зберігання; 8 – блок з 24-х направляючих труб для ВТВЗ; 9 – силова та захисна кришка корзини; 10 – кришка бетонного контейнеру; 11 – направляюча труба

Основними елементами контейнерної системи ВБК-ВВЕР є багатомісний герметичний кошик (рис. 2а, БГК) і вентильований залізобетонний контейнер (рис. 2б, ВБК).

| а) багатомісний герметичний кошик (БГК) |  | б) вентильований залізобетонний контейнер |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2 Конструкція контейнеру сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива |  |  |  |
|  |  | 1-бетонний контейнер, 2-отвір для повітря; 3-оболонка кошика; 4-сповільнювач; 5-гексагональна спрямовуюча труба для ТВЗ; 6-ТВЗ. |  |
| Рис. 3 Кошик (горизонтальний розріз) |  |  |  |

Зовнішня поверхня корпусу для захисту від корозії, агресивних середовищ і полегшення дезактивації вкрита епоксидною емаллю, а внутрішня поверхня корпусу БГК і внутрішньокорпусних пристроїв - ґрунтовкою. Кошик розрахований на навантаження при падінні на бічну поверхню і дно з прискоренням в 40 g, без деформації, при якій паливні збірки могли б бути пошкоджені. Захисна кришка кошика виготовлена з двох сталевих листів, між якими знаходиться шар нейтронного захисту з матеріалу ЯХ-277. Для подачі/відкачування води або газо-повітряних сумішей в захисній кришці є різьбове і швидко роз’ємне з'єднання. Силова кришка встановлюється поверх захисної, забезпечує транспортування БГК за операціями.

Вентильований залізобетонний контейнер (ВБК) забезпечує конструктивну опору, захист від радіації та охолодження кошика для зберігання шляхом природної конвекції. Товсті бетонні стінки контейнера обмежують потужність дози випромінювання на рівні 10 мбер/год на відстані 1 м від зовнішньої поверхні. Канали входу і виходу повітря облицьовані сталлю. Внутрішню порожнину утворює облицювання з сталевого циліндра. Зовнішній арматурний каркас утворений вертикальними стрижнями з гаком і горизонтальними стрижнями зі скобою (кільцем).

Кришка бетонного контейнеру забезпечує додатковий захист корзин від впливу навколишнього середовища та ударів літаючих предметів, піднятих в повітрі смерчем. Кришка пригвинчена болтами і оснащена спеціальними індикаторами положення на двох з них, для виявлення спроб несанкціонованого зняття кришки. Днище бетонного контейнеру представляє собою сталевий лист завтовшки 9 мм, який закриває все днище і повністю забезпечує утримання бетону всередині при аварії з падінням і ударом по днищу.

Таблиця 4 - Основні конструкційні параметри ВБК

| Компонент | Параметр | Розміри, мм |
| --- | --- | --- |
| Бетонна оболонка | Зовнішній діаметр | 3378 |
|  | Внутрішній діаметр | 2007 |
|  | Товщина | 686 |
|  | Висота | 5809 |
|  | матеріал | портландцемент |
| Облицювання | Зовнішній діаметр | 2007 |
|  | Внутрішній діаметр | 1854 |
|  | товщина | 76 |
|  | Висота | 5200 |
|  | матеріал | сталь A36 |
| Кришка | Діаметр | 2184,4 |
|  | товщина | 57 |

Радіаційна ситуація на площадці зберігання ВЯП та відведення тепла від ВТВЗ при зберігання ВЯП у контейнерах

Робота в атомній галузі пов'язана з ризиком для здоров'я. Всі учасники технологічного процесу, що проходить в зоні дії іонізуючого випромінювання на АЕС, піддаються в тій чи іншій мірі впливу іонізуючого випромінювання. Така зона організована на АЕС. Для того щоб тримати в безпечних межах дози опромінення персоналу на підприємствах, існує система індивідуального дозиметричного контролю. Вона складається з двох підсистем: контролю внутрішнього і зовнішнього опромінення.

1) Зовнішнє опромінення персоналу

Контроль зовнішнього опромінення працюючого персоналу здійснюється за допомогою видачі індивідуальних дозиметрів, при допуску до робіт в зоні контрольованого доступу в приміщенні зміни цеху радіаційної безпеки. Видача таких дозиметрів може бути організована в автоматичному режимі, при реєстрації електронного наряду-допуску. Дозиметр буде накопичувати дозу опромінення при виконанні робіт людиною і при його переміщеннях в місцях розташування обладнання, що має великий рівень іонізуючого випромінювання. Дозиметр являє собою невеликий прилад, за розмірами поміщається в кишеню робочої роби. Незважаючи на компактність, це високотехнологічний пристрій, яке виконує наступні функції: накопичення дози зовнішнього опромінення, сигналізація про перевищення допустимої дози опромінення з можливістю настройки цього параметра через спеціальні пристрої при видачі наряду.

2) Внутрішнє опромінення персоналу

Контроль внутрішнього опромінення, що працює в зоні іонізуючого випромінювання персоналу, має не менш важливе значення. Оскільки радіонукліди, що потрапили в організм людини через дихальні шляхи, можуть накопичуватися в легенях і чинити шкідливий вплив на здоров'я, викликавши променеву хворобу. Такий контроль здійснюється в спеціальній лабораторії на території АЕС з періодичністю раз на рік або після закінчення будь-якої радіаційно-небезпечної роботи. Дані про внутрішнє опромінення персоналу зберігаються в базі і контролюються державними органами з нагляду за ядерною і радіаційною безпекою. Персонал, який не пройшов в задані терміни індивідуальний контроль внутрішнього опромінення, не допускається до робіт. При перевищенні встановленого порога по опроміненню, допуск до робіт здійснюється тільки за спеціальним дозволом державних органів регулювання. Даний вид контролю організований на базі спектрометра випромінювання людини. Це спеціальний пристрій, що дозволяє оцінити кількість нуклідів, що потрапили в організм людини по спектру випромінювання.

Правильна організація допуску персоналу до робіт в зоні впливу іонізуючого випромінювання дозволяє зменшити одержувані людьми дози радіації і убезпечити організм від захворювання. Своєчасне виявлення приміщень з підвищеним фоновим випромінюванням і обмеження часу перебування в них персоналу при оформленні наряду також є одним із засобів забезпечення радіаційної безпеки на АЕС. Всі ці фактори враховуються цехом радіаційної безпеки при оформленні допуску.

Заходи безпеки при обслуговуванні ВКЗ-ВВЕР на майданчику ССВЯП

Безпека обслуговування ВКХ-ВВЕР на майданчику забезпечується виконанням вимог

Технологический регламент безопасной эксплуатации СХОЯТ ОП ЗАЭС (Изм.№1);

- Інструкція з організації та проведення технічного нагляду за експлуатацією будівель те споруд ВП «Запорізька АЕС» (Изм.№3)

- Стандарт государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Обращение с ядерным топливом. Вентилируемый контейнер хранения отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000. Требования к загрузке, монтажу, транспортировке и эксплуатации вентилируемого контейнера хранения отработавшего ядерного топлива, форме, порядку заполнения паспорта

- Інструкция про режим охорони й порядок допуску персоналу ВП ЗАЕС та інших осіб на майданчик ССВЯП (Изм.№7)

- Инструкция по радиационной безопасности ОП «Запорожская АЭС» (Изм.№4)

- Інструкція похорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

2. Порядок розрахунків

Розраховується проєктний термін служби ВКЗ та металева конструкція контейнеру

2.1 При оцінці надійності ВКЗ-ВВЕР, як будь-якої системи, необхідно визначити вірогідність її нормального функціонування, враховуючи при цьому три види відмов: несподівана (катастрофічна), поступова (параметрична), межуюча. Кожен вид відмови є незалежною подією. Імовірність справної роботи виробу

де  - імовірність безвідмовної роботи при катастрофічних відмовах;  - імовірність безвідмовної роботи при параметричних відмовах;  - імовірність безвідмовної роботи при відхиленнях, що переміжаються (погано підкоряючись обліку при розрахунках приймається =1).

Для розрахунку вірогідності безвідмовної роботи оболонки складається функціональна структурна схема, в яку входять всі елементи, необхідні для виконання основної функції та графіка її роботи на весь термін служби.

Під відмовою такої системи та окремих її елементів розуміється порушення працездатності при руйнуванні.

Норма надійності встановлюється у вигляді імовірності бездоганної роботи , або середнього часу безвідмовної роботи Tm. При оцінці робилися припущення:

- імовірність безвідмовної роботи при параметричних та вторинних спробах  = 1 і  = 1.

- закон зміни імовірностей при катастрофічних відхиленнях - експоненціальний;

- всі елементи виробу є рівнонадійними.

Функціональна структурна схема. Контейнер складається двох компонентів або блоків:

- багатомісна герметична корзина (БГК): зварна обичайка в комплекті (днище, циліндрична частина, блок шестигранних труб), захисна кришка корзини з двох стальних листів і шар нейтронної захисту, різьбове з'єднання для дренажної труби, швидкороз'ємне з'єднання для подачі (відкачування). Захисна кришка приварюється до корпусу корзини. Силова кришка у вигляді сталевого диску з прозорими отворами для доступу приварена до корпусу.

- вентильований залізобетонний контейнер (ВБК): усередині облицьований сталевим циліндром, зовнішній зварний арматурний каркас з вертикальних стрижнів і горизонтальних кілець і бетонної заливки. Днище контейнеру з сталевого листа. Кришка контейнеру пригвинчена болтами.

Заданий термін служби системи БГК-ВБК-ВВЕР складає 50 років або  годин.

Потрібна імовірність безвідмовної роботи на рівні Р = 0,96.

Імовірність безвідмовної роботи кожної складової визначається за відомими схемами (приклад розрахунку наведено в табл. 3).

Таблиця 5 - Розрахунок технологічних показників ВКЗ-ВВЕР (системи БГК-ВБК)

| № | Показник |  | Одиниця вимірювання | Розрахункова формула, чисельне значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість розрахункових елементів надійності блоку 1, n1 |  | Один. | 7 |
| 2 | Кількість розрахункових елементів надійності блоку 2, n2 |  | Один. | 4 |
| 3 | Загальна кількість розрахункових елементів надійності |  | Один. |  |
| 4 | Середнє значення інтенсивності відмов, яка припустима для системи в цілому |  | 1/год | , звідки |
| 5 | Середнє значення інтенсивності відмов, яка припустима для елементів |  | 1/год |  |
| 6 | Імовірність безвідмовної роботи для | окремих блоків | - | або |
|  |  | блок 1 | - |  |
|  |  | блок2 | - |  |
|  |  | системи в цілому | - |  |
| 7 | Поправочний коефіцієнт для умов експлуатації в стаціонарних наземних пристроях |  | - | =10 |
| 8 | Імовірність безвідмовної роботи для окремих блоків з врахування умов роботи | окремих блоків | - | , або |
|  |  | блок 1 | - |  |
|  |  | блок2 | - |  |
|  |  | системи в цілому | - |  |
| 9 | Термін служби БГК-ВВЕР з врахування умов роботи |  | год/років | год або 4,57 років |
| 10 | Термін служби ВБК-ВВЕР з врахування умов роботи |  | год/років | годин або 33,09 років |

З приведеного розрахунку слідує, що за прийнятих припущеннях надійність системи з урахуванням умов її експлуатації майже в 10 разів менше заявленої, а бетонна оболонка без виділення в окрему групу завалених елементів каркасу здатна прослужити близько 60 % заявленого терміну.

Завдання:

1. Розрахувати терміни служби елементів БГК та ВБК при зміні кількості розрахункових елементів надійності

| n1 | n2 |
| --- | --- |
| 2 | 4 |
| 10 | 10 |

2. Пояснити, як впливає кількість розрахункових елементів надійності на оцінку терміну служби контейнеру

2.2 Металева конструкція контейнеру ССВЯП. Приклад розрахунку наведений в табл. 4

- Зовнішній периметр контейнерів - 3378 × π = 10606,92 мм - Крок вузлів в каркасі бетонної оболонки - не більше 40 см - Кількість стрижнів на зовнішньому периметрі - 10606,92 мм : 156 мм = 68 стрижнів. - Кількість кільцевих стрижнів на зовнішньому периметрі фактично складає - 36 стрижнів. - Зовнішній периметр облицювання оболонки контейнеру складає: 6302 мм - Кількість стрижнів на ньому складає: 6302 : 188 = 34 - Кількість зварних вузлів на неї складає: 36×34 = 1226 - Кількість зварних вузлів на зовнішній поверхні складе: 68× 36 = 2448 - Кількість зварних вузлів на внутрішній поверхні - 36 шт - Арматурний каркас приварений до зовнішньої поверхні облицювання у 663 точках. - Загалом арматурний каркас має 4337 зварних вузлів.

Завдання.

Вихідні дані:

Зовнішній діаметр бетонної оболонки : 4167 мм

Крок вузлів в каркасі бетонної оболонки 230 мм

Кількість кільцевих стрижнів на зовнішньому периметрі фактично складає:45 шт

Зовнішній діаметр облицювання оболонки контейнера складає: 2936 мм

Крок вузлів в каркасі облицювання оболонки контейнера : 150 мм

Кількість зварних вузлів на внутрішній поверхні облицювання оболонки 45 шт

Розрахувати параметри металевого контейнеру:

- кількість стрижнів на облицюванні оболонки

- кількість зварних узлів на  облицювання оболонки

- кількість зварних вузлів на зовнішній поверхні

- у скількох точках приварений арматурний каркас до зовнішньої поверхні облицювання

- яку загальну кількість зварних вузлів має арматурний каркас.

Контрольні запитання

- Порівняти схеми захисних бар’єрів АЕС в цілому та контейнеру зберігання ВЯП. Які є подібності та відмінності.

- З чого складається бетон та як впливає якість бетону на термін служби контейнеру?

- Описати особливості техніки безпеки для персонал, який обслуговує ССВЯП.

- Чи є відмінності у роботі та небезпеках персоналу ССВЯП в м. Енергодарі та в СВЯП в Чорнобильській зоні?

# Список використаних джерел

- Культура безпеки в ядернiй енергетицi: Пiдручник. / В.В. Бегун, С.В. Широков, С.В. Бегун, Є.М. Письменний, В.В. Литвинов, I.B. Казачков. - К., 2012. - 539 с. Кількість екземплярів у бібліотеці університету – 10.  [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www. immsp. kiev.ua /postgraduate/Biblioteka_trudy/KulturaBezpekyBegun2012.pdf.

- Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000); Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1 – 6.5.061 – 2000. – К.: Видання офіційне МОЗ України, Комітет з питань гігієнічного регламентування, 2000. – 78 с.

- Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України” (ОСПУ-2005).

- Доповідь Міжнародної консультативної групи з ядерної безпеки INSAG-4 "Культура безпеки". МАГАТЕ, Відень, 1991, 39 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:  https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub882r_web.pdf.

- Доповідь Міжнародної консультативної групи з ядерної безпеки INSAG-15. «Ключові питання підвищення культури безпеки» 2002. МАГАТЕ, Відень, 2015, 31 с.    [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://wwwpub. iaea.org /MTCD/ Publications /PDF/ Pub1137r_web.pdf.

- Ковальчук В.І., Козлов І.Л., Дорож О.А. ОСНОВИ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ НА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ. ПРИНЦИПИ, ТЕХНОЛОГІЇ, ОБЛАДНАННЯ. Учб. посібник. – Одеса, Астропринт, 2020. – 372 с.

ГДК (гранично допустима концентрація) - максимальна концентрація речовини у воді, ґрунті, атмосфері, продуктах харчування, яка при періодичному впливі або протягом усього життя людини не чинить на нього шкідливого впливу, включаючи віддалені наслідки. Стосовно до атмосфери розрізняють максимально разову - ПДКм.р., в робочій зоні - ПДКр.з. і середньодобову - ПДКс.с. Перша є основною характеристикою небезпеки тих речовин, які надають подразнюючу дію протягом перших 30 хв; друга - характеризує шкідливий вплив речовин при їх накопиченні в організмі людини і визначається як середньодобове значення в середньому за рік; третя - це концентрація шкідливих речовин в повітрі, що не викликає у працюючих по 8 годин 5 разів на тиждень, захворювань або відхилень у стані здоров'я протягом трудової діяльності та у віддаленій перспективі.

ГДВ (гранично допустимий викид) - це максимально можлива для даного джерела за одиницю часу маса викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Величина ГДВ залежить від місцезнаходження джерела по відношенню до житлових районів, умов розсіювання, рельєфу місцевості і т.д. Тому для однакових джерел вона може бути різною. Одиницею вимірювання ГДВ є маса забруднювачів в грамах, що викидається за секунду, а якщо ГДВ для підприємства в цілому, то в тоннах за рік. Для підприємств норми ГДВ переглядаються не рідше одного разу на 5 років.

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (Інструкція, розд.3) 09.06.2005 N 255 ( В редакції наказу Міністерства палива та енергетики України 29.12.2008 N 668 )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (ОСНОВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА, п.1.13) 02.02.2005 N 54

В морській термінології румб — кут в 1/32 повного кола, а також один з пунктів картушки компасу і, таким чином, один з напрямків відносно вітру

Са́жа або технічний вуглець — порошкоподібний залишок від неповного окиснення вуглецевмісних речовин

Гас (рос. керосин; англ. kerosene, kerosine; нім. Kerosin) — горюча рідина, продукт перегонки нафти.