ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МОРСЬКИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ

PROSPECTS OF USING PHOTOELECTRIC SYSTEMS FOR MARINE ENERGY TECHNOLOGIES

Наукові керівники — кафедра теоретичної загальної та нетрадиційної енергетики,

доктор технічних наук, професор Денисова А.Є.,

ст. викладач Андрющенко А.М., магістри — Суйчмез Д.В., Малихін Д.В., Гайдаржи В.А.

Supervisors — Department of Theoretical General and Non-conventional Power Engineering, Doctor of Technical Sciences, Professor Denisova A.E.; Senior Lecturer Andrushenko A.M.;

мasters students — Suchmez D.V., Malixin D.V., Gaidarshi V.A.

Анотація. Надаються приклади використання фотоєлектричних систем для морських технологій.

Abstract. Examples of the use of photovoltaic systems for marine technologies are provided.

Ключові слова: фотоелектричні системи, морські технології.

Key words: photovoltaic systems, marine technologies

Фотоелектричні системи (ФЕС), які розміщені на морських суднах, що обслуговують офшорні вітроенергетичні установки (ВЕУ), можуть використовуватись задля резервування потужності судна, зменшення витрати органічного палива та шкідливих викидів в довкілля.

Для морського транспорту, викиди становлять 31 г СО2/ткм (тонну-кілометр), тоді як повітряний транспорт утворює викиди 602 г СО2/ткм, а автомобільний транспорт — 62 г СО2/ткм. Отже, при перевезенні вантажів навіть вантажними автомобілями, викиди CO2 у 2 рази більше, ніж транспортними суднами. Протягом 2016 — 2021 рр., на світову морську промисловість припадало лише 3,1 % річних глобальних викидів CO2.

Сонячні модулі, що використовуються в морських енерготехнологіях, повинні витримувати суворі кліматичні умови, такі як сильний вітер, морські бризки та солоний туман згідно зі стандартом IEC 61701.

Для морських суден, які забезпечують роботу офшорних ВЕУ, доцільно використовувати інтегровану систему енергозабезпечення, що має складатись з дублерів енергії: теплового двигуна (наприклад, дизельного генератора на мазуті) та ФЕС. Альтернативна система ФЕС може частково замістити органічне паливо, яке необхідно для роботи теплового двигуна морського судна, тобто можливо зменшення витрат пального та відповідно викидів СО2.

Наприклад, при встановленні фотоелектричних модулів загальною площею 508 м2 на типовому обслуговуючому судні «Едда Пасат», яке має двигун Rolls-Royce Marine типу UT540WP та споживає електроенергію обсягом близько 256 МВт·год на місяць, можливо досягти суттєвої економії палива.

Берегова ФЕС, що може бути розміщена поряд з м. Чорноморськ, за результатами виконаних розрахунків, може виробляти в середньому за рік приблизно 132 кВт·год/м2 (на кожен квадратний метр площі ФЕС).

Для ФЕС загальною площею 16000 м2 із сумарною номінальною потужністю 3219 кВте, середньорічна генерація становить 2055 МВт·год/рік.